Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

Блок питания 140 CPS 11420
 (наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1. 
	Блок питания
140 CPS 11420 


	Вход:
    - напряжение  - ~(170 - 276) В, (47 - 63) Гц;
    - ток потребления – 0,6 А при ~230 В;

    - номинальная мощность - 130 Вт;

    - предохранитель (внешний) – 2,0 А;
 Выход:
    - напряжение - 5,1 В постоянного тока;
    - ток нагрузки макс. – 8 А при 60 оС;

    - защита - при перегрузке, перенапряжении;

 Габаритные размеры 250Х103,85Х40,34 мм.

Предназначение: работа в контроллерах систем управления
	Фирма
Schneider
Elektric
	шт.
	3


В соответствии с п.12.2.2б ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» закупка эквивалентов заявленных блоков питания не предусмотрена, так как данные блоки являются ЗИПом системы СУ ТС СК, аналоги имеют различия в конструкции и не будут функционировать с имеющимся программным обеспечением.
Условия поставки:
· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия); 

· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

· качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика:      Начальник ИКАР      _______________ / А.В. Демидов /


должность
       подпись                           Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



                подпись                                         Фамилия И.О.
