Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку прожекторов, ламп люминесцентных, светильников производственных, ламп накаливания, розеток, выключателей, кабель-каналов, гильз эл, и т.д. в соответствии с ТЗ.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Вилка 10А с заземлением ТУ208-РСФСР-219-85
	шт
	18

	2
	Рассеиватель к светильнику НББ64-60-080 Элетех
	шт
	20

	3
	Гильза ГА-35 ГОСТ 23469.2-81
	шт
	20

	4
	СТАРТЕР S2-220
	шт
	75

	5
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая 3.6x150 Китай
	шт
	400

	6
	Клипса для труб 40 мм Китай
	шт
	100

	7
	Дюбель 6х40 ТУ 2291-001-639636192-04
	шт
	90

	8
	ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ 12V
	шт
	20

	9
	Светильник НПО22-100 ТУ3461-001-44919750-07
	шт
	5

	10
	Светильник OPL/R 4х18 Китай
	шт
	3

	11
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ.О/ПР.
	шт
	20

	12
	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 3.6Х370
	ПАЧКА
	5

	13
	СТАРТЕР СК220-240V
	шт
	100

	14
	ПАТРОН Е27 КАРБОЛИТОВЫЙ
	шт
	10

	15
	Наконечник ТА-25-8-7/8 ГОСТ 9581-80
	шт
	20

	16
	ГИЛЬЗА ГА-50
	шт
	20

	17
	ЛАМПА SВ СR40 Е27 (СВЕЧА)
	шт
	20

	18
	Лампа ЛОН220-95 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	550

	19
	Аппарат пускор.АВТ36/40-002 ТУ3461-031-05014337-
	шт
	10

	20
	Патрон потолочный ФПП-01 Е27 ТУ 6-05-1681-97
	шт
	7

	21
	Коробка распаяч.У-409-4 IP65 ТУ3449-001-54661904
	шт
	10

	22
	Лампа накаливания OSRAM CLASSIC A CL 60W E27
	шт
	200

	23
	Лампа PHILIPS A55 100W E27 Китай
	шт
	30

	24
	Светильник НПБ1402 60w IP44 овал с решеткой Кита
	шт
	10

	25
	Скоба для крепления кабеля 12мм Китай
	ПАЧКА
	20

	26
	Светильник НБО-60 ГОСТ 8607-82
	шт
	20

	27
	КОРОБКА ОТВЕТВ.У-192
	шт
	10

	28
	Кабель-канал 60х40 ТУ 5772-001-14192316-03
	м
	40

	29
	СТАРТЕР 80С-220
	шт
	1

	30
	Клипса для труб 25 мм ТУ 2248-001-57453845-09
	шт
	100

	31
	Патрон фарфоровый настенный Е27 Китай
	шт
	7

	32
	РАССЕИВАТЕЛЬ К СВЕТИЛЬНИКУ НБО ШАР
	шт
	20

	33
	Светильник РТУ06-125-004 ТУ 3461-002-05758434-91
	шт
	2

	34
	Разъем РШ-ВШ--30 25А/380В ГОСТ Р 51323.1-99
	шт
	5

	35
	ПАТРОН Е27 КАРБ.ПОДВЕСН.
	шт
	10

	36
	ГИЛЬЗА ГА-95
	шт
	20

	37
	Фонарь GARIN DC107 поисковый (прожектор) Япония
	шт
	2

	38
	Лампа PHILIPS A55 60W E27 Китай
	шт
	20

	39
	Кабель-канал 12х12 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	40

	40
	СТАРТЕР СК-220
	шт
	75

	41
	Светильник РТУ06-125-004 ТУ 3461-002-05758434-91
	шт
	3

	42
	Лампа NAVIGATOR 2U 11/827 E14 Германия
	шт
	10

	43
	Стартер Philips S2 4-22W 127V
	шт
	25000

	44
	ЛАМПА HCSI-TCX 250V СИЛЬВАНИЯ(Д/НАРУЖ.ОСВЕЩ.ДРЛ)
	шт
	10

	45
	ПРОЖЕКТОР МХ-118А-500W ГАЛОГЕН.
	шт
	2

	46
	Коробка распаячная У-409-4 ТУ 3449-001-54661904
	шт
	10

	47
	Прожектор NFL-FH1 500W Navigator Китай
	шт
	2

	48
	ДЮБЕЛЬ 5Х25 ПЛАСТ.С УСОМ
	шт
	90

	49
	ЛАМПА РТ.ЛЮМ.ЛБ-20 ТУ16-96 ИЖШЦ.675.510.001ТУ
	шт
	4000

	50
	ЛАМПА OSRAM 18W LG13
	шт
	100

	51
	Лампа ДРЛ Philips 125вт HPL-N E27 Китай
	шт
	20

	52
	Розетка 2м о/п Китай
	шт
	60

	53
	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 2Х40
	шт
	10

	54
	Стартер PHILIPS S10 4-65W 220V
	шт
	25

	55
	Лампа NAVIGATOR NCL-2U-11-827-E14 (94007) Китай
	шт
	10

	56
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО01-2Х40
	шт
	15

	57
	Розетка ПРИМА 1м. с/п е/с со/шторками
	шт
	40

	58
	Лампа настольная LIVAL SENIOR G13 11W Китай
	шт
	2

	59
	Лампа галог.CAMELION MR11 20Вт 12В с отраж.Китай
	шт
	40

	60
	Лампа FOTON 3U 20W 2700K E27 Германия
	шт
	20

	61
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ.О/П А16-108
	шт
	60

	62
	Светильник РКУ97-250-002 ТУ3461-002-781277115-06
	шт
	2

	63
	СВЕТИЛЬНИК НББ 2Х60
	шт
	5

	64
	ЛАМПА FILIРS 60W Е27 FR
	шт
	200

	65
	Стартер Philips GE 4-22W 220-240V
	шт
	5000

	66
	Аппарат пускорег.1И250ДРЛ44Н-003 ИЖЯН.675832.330
	шт
	10

	67
	СВЕТИЛЬНИК РКУ97-250
	шт
	3

	68
	Дюбель 8х60 ТУ 2291-001-639636192-04
	ПАЧКА
	5

	69
	Лампа энергосбер.NAVIGATOR 94410 NCL6 20w E27 
	шт
	80

	70
	Лампа ЛОН220-60 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	60

	71
	РОЗЕТКА РС16-004 Е/С С/ПР.
	шт
	20

	72
	Розетка 2м с/п с/з Китай
	шт
	90

	73
	СВЕТИЛЬНИК НББ21-2Х60-161
	шт
	15

	74
	Лампа энергосберегающая OSRAM 13W E27
	шт
	100

	75
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ.С/П С-1-079-6
	шт
	30

	76
	Колодка MAKEL 6 гнезд с/з Турция
	шт
	6

	77
	Кабель-канал 40х25 ТУ5772-001-14192316-03
	м
	80

	78
	Лампа OSRAM L18W/20-640 G13
	шт
	25

	79
	Стартер GENERAL FS-2 4-22W 127V
	шт
	50

	80
	СТАРТЕР 80С-220
	шт
	50

	81
	Клипса для труб 20 мм ИЕК Китай
	шт
	100

	82
	Розетка 2м о/п с/з Китай
	шт
	60

	83
	СТАРТЕР 127В
	шт
	50

	84
	ПРОЖЕКТОР SН1500 ГАЛОГЕН.
	шт
	2

	85
	Лампа GE 75W A1/CL/E27 Польша
	шт
	200

	86
	Розетка 1м о/п с/з Китай
	шт
	30

	87
	ЛАМПА ЛЮМЕН. ЛБ-40 ТУ16-92ИЖШУ675.510.001ТУ
	шт
	1000

	88
	Фонарь для монтажных работ FM-9601
	шт
	5

	89
	СТАРТЕР 127V
	шт
	75

	90
	Кабель-канал 20х10 ТУ 5772-001-14192316-03
	м
	140

	91
	Гильза ГА-120 ГОСТ 23469.2-81
	шт
	20

	92
	КОРОБКА ОТВЕТВИТ.КОР-73 3-РОЖК.
	шт
	20

	93
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2КЛ.ОП А56-У02
	шт
	80

	94
	Рассеиватель РТУ-06-125-004 шар ИБПМ676141.246ТУ
	шт
	10

	95
	ПЕРЕНОСКА 30М
	шт
	1

	96
	ПАТРОН Е27 КЕРАМ.
	шт
	20

	97
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x15 E27
	шт
	20

	98
	Рассеиватель НПО10-206-200 полусфера (Г.8607-82)
	шт
	20

	99
	Стартер СК220-240 Китай
	шт
	160

	100
	Скоба для крепления кабеля 10мм Китай
	ПАЧКА
	20

	101
	РОЗЕТКА РШ-30-ОМ-25/380 УХЛ4 ТУ16-526.372-80
	шт
	10

	102
	Фонарь налобный светодиодный (3хААА)
	шт
	6

	103
	Кабель-канал 25х25 ТУ 5772-001-14192316-2003
	шт
	10

	104
	Фонарь CAMELION 2931 аккумуляторный
	шт
	2

	105
	ЛАМПА НАК 220Х95
	шт
	5000

	106
	СВЕТИЛЬНИК НПО22-100-230
	шт
	10

	107
	РОЗЕТКА 2-МЕСТНАЯ Е/С СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
	шт
	60

	108
	РОЗЕТКА 36/42В ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
	шт
	25

	109
	Наконечник ТА-35-10-8 ГОСТ 23981-80
	шт
	20

	110
	Лампа FOTON 3U 2700K 20W E27 Германия
	шт
	40

	111
	Удлинитель VOLSTEN SK 4x40x1,5-Z (катушка)
	шт
	1

	112
	ПАТРОН Е14 КЕРАМИЧЕСКИЙ
	шт
	10

	113
	Розетка ОЛИМП 1мест.о/п 16А 220В Китай
	шт
	20

	114
	ЛАМПА АВТОМОБ.А12-55
	шт
	10

	115
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220V Польша
	шт
	100

	116
	Переноска У10-015 4х20м (катушка)
	шт
	1

	117
	Лампа люминисцентная ЛБ18 ТУ 3467-004-99981859-09
	шт
	80

	118
	Розетка ПРИМА 1м. о/п е/с со/шторками
	шт
	40

	119
	ЛАМПА ЛБ18 ЛЮМ.
	шт
	30

	120
	Лампа HALOGEN MR-16-C 12V 50W Китай,/50136416
	шт
	40

	121
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 01-2Х36,/50145312
	шт
	5

	122
	РОЗЕТКА РШ-П-20-0-IР-10/220 ОТКР.ПР.
	шт
	5

	123
	Лампа галог.NAVIGATOR MR16 35W 12V с отраж.Китай
	шт
	20

	124
	Рассеиватель D5-5 шар 62-010-А85
	шт
	20

	125
	Лампа энергосбер. Jazzway 220x20 E27
	шт
	40

	126
	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25Х25
	м
	100

	127
	Дюбель 6х60 ТУ 2291-001-639636192-04
	шт
	90

	128
	ПАТРОН Е27 ПОДВЕСН.
	шт
	10

	129
	Наконечник ТА-16-8-5,4 ГОСТ 9581-80
	шт
	30

	130
	Лампа OSRAM NAV-T250W E40
	шт
	20

	131
	ХОМУТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ 2.5Х140
	ПАЧКА
	5

	132
	Кабель-канал 25х25 ТУ 5772-001-14192316-03
	шт
	10

	133
	ЛАМПА НАК.220Х75
	шт
	5000

	134
	Лампа накаливания OSRAM CLASSIC A CL 75W E27
	шт
	216

	135
	Удлинитель 4х30м ПВС 3х1,5 УК30т ИЭК
	шт
	1

	136
	ВИЛКА 1027 С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ УГЛОВАЯ А549
	шт
	10

	137
	ВИЛКА 36В
	шт
	10

	138
	Стартер 20С-220 ГОСТ 8799-90
	шт
	125

	139
	ЛАМПА 12
	шт
	20


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 10.04.2014 года 2 30 55









