Акционерное общество

«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)

607188, г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 6

тел.(83130)7-45-71, факс (83130)7-45-64

www.obespechenie-vniief.ru

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

________________№_______________

Извещение о внесении изменений в закупочную документацию.

АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», являющая организатором открытого одноэтапного запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку сплит-систем (извещение о проведении запроса цен и документация опубликованы 06.10.2015 в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 1690073, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru, закупка № 151006/0589/357 и на ЭТП «Аукционной конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru/, закупка Z040667), сообщает о внесении изменений в Том 2 «Техническая часть» закупочной документации по запросу цен, а именно:

- В разделе 1 тома 2 «Техническая часть» «Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и.т.д.» изложить в следующей редакции:

| №п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |  | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д. |  |
| 1 | Внешний блок мультисплит систем Dantex RK-2M18HME-W | Комп. | 3 | Мощность в режиме охлаждения не менее 5,275 кВт Мощность в режиме обогрева не менее 6,155 кВт Размер внешнего блока (ШхВхГ) не более 845x700x320 мм Вес внешнего блока не более 45 кг Уровень шума не более 53 дБ Максимальная потребляемая мощность не более 2,15 кВт Напряжение 220-240 Расход воздуха не более 2500 куб м/ч |  |
| 2 | Внешний блок мультисплит систем Dantex RK-3M27HME | Комп. | 1 | Мощность в режиме охлаждения не менее 5,568 кВт. Мощность в режиме обогрева не менее 7,033 кВт. Размер внешнего блока не более (ШхВхГ)845x700x320 мм. Вес внешнего блока не более 47 кг. Уровень шума не более 55 дБ. Максимальная потребляемая мощность не более 3,1 кВт. Напряжение 220-240. Расход воздуха не более 2700 куб м/ч |  |
| 3 | Внутренний блок мультисплит-системы Dantex RK-M07CC | Комп. | 9 | Мощность в режиме охлаждения не менее 2,05 кВт Мощность в режиме обогрева не менее 2,49 кВт Размер (ШхВхГ) не более 710х250х189 мм Вес не более 9 кг Расход воздуха (выс./сред./низк.) 420/360/310 куб. м/ч Уровень шума (выс./сред./низк.) 37/30/27 дБ Максимальная потребляемая мощность не более 3,3 кВт Напряжение 220 Диаметр жидкостной трубы не более 1/4" мм (дюйм) Диаметр газовой трубы не более 3/8" мм (дюйм) | Октябрь-ноябрь 2015 г. |
| 4 | Настенный кондиционер Dantex RK-2M18SEGE/RK-M09SEG | Комп. | 1 | Мощность в режиме охлаждения 2,8+2,8 кВт Мощность в режиме обогрева 3+3 кВт Размер (ШхВхГ) не более 790х265х170 мм Вес не более 9 кг Размер внешнего блока (ШхВхГ) не более 1018х700х412 мм Вес внешнего блока не более 58 кг Расход воздуха (выс./сред./низк.) 500/420/350 куб. м/ч Уровень шума (выс./сред./низк.) 48/45/42 дБ Напряжение 220-240 Управление не инверторное Пульт в комплекте Максимальная длина трубопровода 20 м Тип хладагента R410a, 1010 + 1010гр. Рабочие температуры наружного воздуха +18 +43/-7 +24 °С Максимальный перепад высот не менее 10 м Потребляемая мощность (охлаждение) не более 1,86 кВт Потребляемая мощность (обогрев) не более 1,76 кВт Диаметр жидкостной трубы не более 1/4" мм (дюйм) Диаметр газовой трубы не более 3/8" мм (дюйм) |  |
| 5 | Настенный кондиционер Dantex RK-09SEG/RK-09SEGE | Комп. | 1 | Мощность в режиме охлаждения не менее 2,638 кВт Мощность в режиме обогрева не менее 2,814 кВт Размер (ШхВхГ) не более 730x255x174 мм Вес не более 8 кг Размер внешнего блока (ШхВхГ) 776x540x320 мм Вес внешнего блока не более 31 кг Расход воздуха (выс./сред./низк.) 350/310/280 куб. м/ч Уровень шума (выс./сред./низк.) 37/35/32 дБ Максимальная потребляемая мощность не более 1,12 кВт Напряжение 220-240 Пульт в комплекте Максимальная длина трубопровода не менее 15 м Тип хладагента R410a, 760гр. Рабочие температуры наружного воздуха +18 +43/ -7 +24 °С Максимальный перепад высот не менее 10 м Потребляемая мощность (охлаждение) не более 0,821 кВт Потребляемая мощность (обогрев) не более 0,779 кВт Диаметр жидкостной трубы не более 1/4" мм (дюйм) Диаметр газовой трубы не более 1/2" мм (дюйм) |  |
| 6 | Настенный кондиционер Dantex RK-12SEG/RK-12SEGE | Комп. | 1 | Мощность в режиме охлаждения не менее 3,23 кВт Мощность в режиме обогрева не менее 3,51 кВт Размер (ШхВхГ) не более 790x265x177 мм Вес не более 9 кг Размер внешнего блока (ШхВхГ) не более 776x540x320 мм Вес внешнего блока не более 35 кг Расход воздуха (выс./сред./низк.) 500/420/350 куб. м/ч Уровень шума (выс./сред./низк.) 38/35/32 дБ Максимальная потребляемая мощность не более 1,45 кВт Напряжение 220-240 Пульт в комплекте Максимальная длина трубопровода не менее 20 м Тип хладагента R410a, 840гр. Рабочие температуры наружного воздуха -7 +24/+18 +43 °С Максимальный перепад высот не менее 10 м Потребляемая мощность (охлаждение) не более 1,004 кВт Потребляемая мощность (обогрев) не более 0,973 кВт Диаметр жидкостной трубы не более 1/4" мм (дюйм) Диаметр газовой трубы не более 1/2" мм (дюйм) |  |

Остальные положения извещения о проведении и документации по запросу цен остаются без изменений.

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в запросе цен.

Контактное лицо – Модин Кирилл Валерьевич, специалист по размещению заказа Департамента организации закупок АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», тел.: (83130)7-46-05, e-mail: k.modin@obespechenie-vniief.ru