## Лот №1
Приложение № 1 к Договору поставки
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие Товары:
№ п/п | Наименование | Требования к качеству | Ед. изм. | Количество | [11 empty] | Количество на 2013 год | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.
|  |  |  | 1 квартал 2013 |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Шаровый кран ДУ-50, Ру-16 фланцевое соединение (КШ 50.16.3140) ст. 12Х18Н10Т | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3; 3 квартал сентябрь: 3 | 6 | 87084 | 522504
2 | Шаровый кран ДУ-80, Ру-16 фланцевое соединение (КШ 80.16.3120) ст. 12Х18Н10Т | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3; 3 квартал сентябрь: 3 | 6 | 28585.5 | 171513
3 | Шаровый кран ДУ-100, РУ-16 сталь 12Х18Н10Т( КШ 100.16.3120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 3; 3 квартал сентябрь: 3 | 6 | 54162 | 324972
4 | Шаровый кран D15 , РУ 16, ст 20, приварной(КШ 15.16.4310) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3; 3 квартал сентябрь: 3 | 6 | 141.6 | 849.6
5 | Шаровый кран D20 , РУ 16 ст 20, приварной(КШ 20.16.4310) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 4; 3 квартал сентябрь: 3 | 7 | 203.55 | 1424.85
6 | Шаровый кран D32 , РУ 16 ст 20, приварной(КШ 32.16.4310) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 7; 3 квартал сентябрь: 3 | 10 | 601.8 | 6018
7 | Шаровый кран D40, РУ 16 ст 20, приварной(КШ 40.16.4310) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 7; 3 квартал сентябрь: 3 | 10 | 823.05 | 8230.5
8 | Шаровый кран D50, РУ 16 ст 20, приварной(КШ 50.16.4310) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 10; 3 квартал сентябрь: 5 | 15 | 1212.45 | 18186.75
9 | Шаровый кран ДУ20 РУ16 сталь 07ХН25МДТЛ (КШ 20.16.3140) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 4; 3 квартал сентябрь: 3 | 7 | 21505.5 | 150538.5
10 | Клапан обратный Ду-100мм PN 1.6 Мпа (16кгс/см²) ст. 12Х18Н10Т (КО 100.16.3321) | ТУ 3742-006-55377430-08 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 2; 3 квартал сентябрь: 3 | 5 | 80535 | 402675
11 | Клапан обратный Ду-80мм PN 1.6 Мпа (16кгс/см²) ст.12Х18Н10Т (КО 80.16.3321) | ТУ 3742-006-55377430-08 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 4 | 4 | 73455 | 293820
12 | Задвижка 30с41нж Ду-100 Ру-16 с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 или эквивалент ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=100 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - Серная кислота, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 3 квартал июль: 2; 3 квартал сентябрь: 3 | 5 | 16461 | 82305
13 | Задвижка 30с41нж Ду-80 Ру-16 с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 или эквивалент ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=80 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - Серная кислота, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 3 квартал июль: 2; 3 квартал сентябрь: 3 | 5 | 14142.3 | 70711.5
14 | Задвижка 30с41нж Ду- 50 Ру-16 с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 или эквивалент ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=50 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - Серная кислота, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 3 квартал июль: 5; 3 квартал сентябрь: 5 | 10 | 9239.4 | 92394
15 | Задвижка клиновая DN 315 РУ-16 с ответ. фланцами и крепежом по ГОСТ 12815 ( ЗС 315.16.3343) | ТУ 3741-007-55377430-08 или эквивалент | шт. | [12 empty] | 1 | 545340 | 545340 | bar: 3 квартал июль
16 | Задвижка клиновая DN 250 РУ-16 с ответ. фланцами и крепежом по ГОСТ 12815 ( ЗС 250.16.3343) | ТУ 3741-007-55377430-08 или эквивалент | шт. | [12 empty] | 1 | 397365 | 397365 | bar: 3 квартал июль
17 | Задвижка клиновая DN 150 РУ-16 с ответными фланцами и крепежом по ГОСТ 12815 ( ЗС 150.16.3343) | ТУ 3741-007-55377430-08 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 2 | 2 | 151512 | 303024
18 | Задвижка клиновая DN 100 РУ-16 с ответными фланцами и крепежом по ГОСТ 12815 ( ЗС 100.16.3343) | ТУ 3741-007-55377430-08 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 2 | 2 | 76287 | 152574
19 | Задвижка клиновая DN 50 РУ-16 с ответными фланцами и крепежом по ГОСТ 12815 ( ЗС 50.16.3343) | ТУ 3741-007-55377430-08 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 2 | 2 | 40621 | 81242
20 | Шаровой кран ДУ15 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т приварной (КШ 15.16.4120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 5 | 5 | 4248 | 21240
21 | Шаровой кран ДУ 20 РУ1,6 ст. 12Х18Н10Т приварной(КШ 20.16.4120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 7; 3 квартал сентябрь: 3 | 10 | 4956 | 49560
22 | Шаровой кран ДУ25 РУ1,6 ст. 12Х18Н10Т приварной(КШ 25.16.4120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 2; 3 квартал сентябрь: 3 | 5 | 6195 | 30975
23 | Шаровой кран ДУ32 РУ1,6 ст. 12Х18Н10Т приварной(КШ 32.16.4120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 2; 3 квартал сентябрь: 3 | 5 | 8142 | 40710
24 | Шаровой кран ДУ40 РУ1,6 ст. 12Х18Н10Т приварной(КШ 40.16.4120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3; 3 квартал сентябрь: 2 | 5 | 10974 | 54870
25 | Шаровой кран ДУ50 РУ1,6 ст. 12Х18Н10Т приварной(КШ 50.16.4120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3; 3 квартал сентябрь: 2 | 5 | 16461 | 82305
26 | Шаровой кран ДУ32 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т (КШ 32.16.3120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 5 | 5 | 14912.25 | 74561.25
27 | Шаровой кран ДУ50 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т (КШ 50.16.3120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 5 | 5 | 28585.5 | 142927.5
28 | Шаровой кран ДУ100 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т (КШ 100.16.3120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 3 | 3 | 53495.33 | 160485.99
29 | Шаровой кран ДУ150 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т (КШ 150.16.3120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3 | 3 | 147258 | 441774
30 | Шаровой кран ДУ200 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т (КШ 200.16.3120) | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 5 | 5 | 225316.17 | 1126580.85
31 | Клапан обратный поворотный 19НЖ63БК ДУ 50 ст. 12Х18Н10т с ответными фланцами и крепежом | ТУ 26-07-1361-84 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 4 | 4 | 31948.5 | 127794
32 | Клапан обратный поворотный 19НЖ63БК ДУ 100 ст. 12Х18Н10Т с ответными фланцами и крепежом | ТУ 26-07-1361-84 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3 | 3 | 59826 | 179478
33 | Клапан обратный поворотный 19НЖ63БК ДУ 150 ст. 12Х18Н10Т с ответными фланцами и крепежом | ТУ 26-07-1361-84 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 2 | 2 | 121953 | 243906
34 | Вентиль 15КЧ 18П Dу -15 материал ковкий чугун | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 3; 3 квартал сентябрь: 2 | 5 | 123.9 | 619.5
35 | Вентиль 15КЧ 18П Dу -20 материал ковкий чугун | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 10; 3 квартал сентябрь: 5 | 15 | 141.6 | 2124
36 | Вентиль 15КЧ 18П Dу -25 материал ковкий чугун | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 7; 3 квартал сентябрь: 3 | 10 | 177 | 1770
37 | Вентиль 15КЧ 18П Dу -32 материал ковкий чугун | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 7; 3 квартал сентябрь: 3 | 10 | 300.9 | 3009
38 | Вентиль 15КЧ 18П Dу - 40 материал ковкий чугун | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 7; 3 квартал сентябрь: 3 | 10 | 407.1 | 4071
39 | Вентиль 15КЧ 18П Dу -50 материал ковкий чугун | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 10; 3 квартал сентябрь: 5 | 15 | 619.5 | 9292.5
40 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем ДУ-80 РУ-1,0 ГЛ16003 с ответными фланцами и крепежом | ТУ У3-22-03326877-021-96, ГОСТ 12820-80 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 5 | 5 | 4141.8 | 20709
41 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем ДУ-100 РУ-1,0 ГЛ16003, с ответными фланцами и крепежом | ТУ У3-22-03326877-021-96, ГОСТ 12820-80 или эквивалент | шт. | 3 квартал июль: 5 | 5 | 5044.5 | 25222.5
42 | Фланец 1-32-16 ст. 12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 6 | 6 | 1548.75 | 9292.5
43 | Фланец 1-40-16 ст.12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 10 | 10 | 1947 | 19470
44 | Фланец 1-50-16 ст.12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 30 | 30 | 2566.5 | 76995
45 | Фланец 1-89-16 ст. 12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 14 | 14 | 3628.5 | 50799
46 | Фланец 1-108-16 ст. 12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 14 | 14 | 4602 | 64428
47 | Фланец 1-159-16 ст. 12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 14 | 14 | 7611 | 106554
48 | Фланец 1-219-16 ст. 12X18H10T на 8 отверстий | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 6 | 6 | 9912 | 59472
49 | Фланец 1-219-16 ст. 12X18H10T, d-219мм на 12 отверстий | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 8 | 8 | 9912 | 79296
50 | Фланец 1-200-25 ст. 12Х18Н10Т D200мм D нар. 360 12 отв. D26 расстояние центра отв. 310 PN 2,5 | ГОСТ 12820-80 | шт. | 3 квартал июль: 12 | 12 | 12885.6 | 154627.2
51 | Фланец 1-250-16 ст. 12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 8 | 8 | 11505 | 92040
52 | Фланец 1-300-16 ст. 12X18H10T | ГОСТ 12820-80 | шт | 3 квартал июль: 4 | 4 | 15930 | 63720
53 | Затвор межфланцевый поворотный дисковый запорно-регулирующий с ручным управлением Ду-50 РУ-16 (ЗД0.50.16.06.5202) | ТУ3741-00855377430-08 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 5 | 5 | 4112.33 | 20561.65
54 | Затвор межфланцевый поворотный дисковый запорно-регулирующий с ручным управлением Ду-80 РУ-16 (ЗД0.80.16.06.5202) | ТУ3741-00855377430-08 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 4 | 4 | 6549 | 26196
55 | Затвор межфланцевый поворотный дисковый запорно-регулирующий с ручным управлением Ду-100 РУ-16 (ЗД0.100.16.06.5202) | ТУ3741-00855377430-08 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 4 | 4 | 8850 | 35400
56 | Кран шаровой муфтовый Ду=50, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - сталь флажковая рукоятка, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 6 | 6 | 4425 | 26550
57 | Кран шаровой муфтовый Ду=40, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь , флажковая рукоятка, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 6 | 6 | 823.05 | 4938.3
58 | Кран шаровой муфтовый Ду=32, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь , флажковая рукоятка, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 6 | 6 | 601.8 | 3610.8
59 | Кран шаровой муфтовый Ду=25, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь флажковая рукоятка, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 6 | 6 | 292.05 | 1752.3
60 | Кран шаровой муфтовый Ду=15, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь флажковая рукоятка, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 6 | 6 | 141.6 | 849.6
61 | Предохранительный стальной клапан пружинный фланцевый с ручным подрывом на котлы марка 17С6НЖ диаметр условного прохода (вход) DN1= 50 мм, диаметр номинальный (выход) DN2=80мм, настройка давления пружины Рн= 0,6МПа (6 ат) - давление начала срабатывания, температура t = 95 °C, рабочая среда - вода, присоединение к трубопроводу -фланцевое, масса 20-25 кг. | ТУ 3742-005-22294686-2009, присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-93 или эквивалент | шт | 3 квартал июль: 2 | 2 | 46813.2 | 93626.4
Итого: | [17 empty] | 7459851.54 | #REF! | #REF! | #REF!
в т.ч НДС 18%: | [17 empty] | 1137943.4553
Итого с учётом НДС: ________ рублей ______ копейки (________ рублей ___ копейки ), В том числе НДС 18% _____________ рублей __ копеек (_______________ рублей ___ копеек )
2. Условия поставки: доставка до ЦБ МТС ОАО "Хиагда" Забайкальский край г. Чита п. Рудник Кадала ул. Дворцовский тракт 50.
3. Транспортные расходы связанные сдоставкой товара до покупателя включены в стоимость товара.
4. Срок поставки: согласно графику помесячной разбивки.
5. Покупатель производит оплату за фактически поставленный товар в течении 20 календарных дней на основании ТСД.
| От Поставщика: |  |  | 3 квартал август: От Покупателя:
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
| ________________ /____________ / |  |  | 3 квартал август: ________________ /Шмаков А.В./
Note on B12: Ничего не уточнили, мы не можем так завести. Не хватает характеристик.
Note on B18: Автор: Невозможно однозначно определить позицию, необходимо условное обозначение клапанов.
Note on B23: Автор: Невозможно однозначно определить позицию, необходимо условное обозначение клапанов.
Note on B42: Автор: Не хватает характеристик (температура, рабочая среда арматуры)
Note on B50: Автор: Необходимо условное обозначение