ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабельной продукции для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014 года), не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВВГ 1кВ 1х70
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

ГОСТ 16442-80
	Срок службы не менее 5 лет
	9,3
	Км

	2
	Кабель ВВГ 0,66кВ 2х16
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

ГОСТ 16442-80
	Срок службы не менее 5 лет
	7,8
	Км

	3
	Кабель ВВГ 0,66кВ 3х16
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

ГОСТ 16442-80
	Срок службы не менее 5 лет
	2,34
	Км

	4
	Кабель ВВГ 0,66кВ 4х35
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

ГОСТ 16442-80
	Срок службы не менее 5 лет
	2,85
	Км

	5
	Кабель ВВГ 0,66кВ 5х16
	Силовой кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке

ГОСТ 16442-80
	Срок службы не менее 5 лет
	2,2
	Км

	6
	Кабель ВВГнг-LS 0,66кВ 5х35
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным дымогазовыделением, не распространяющей горение, на напряжение -0,66 кВ, Класс безопасности 4 по Нп-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97)
	Срок службы не менее 5 лет
	1,85
	Км

	7
	Кабель ВВГнг-LS 1кВ 5х120
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным дымогазовыделением, не распространяющий горение, на напряжение -1 кВ, Класс безопасности 4 по Нп-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97)
	Срок службы не менее 5 лет
	1,6
	Км

	8
	Кабель ВВГнг-FRLS 1кВ 5х95
	Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, с пониженным дымогазовыделением, не распространяющей горение, на напряжение 1 кВ, Класс безопасности 4 по Нп-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97)
	Срок службы не менее 5 лет
	0,44
	Км


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата в течение 60 банковских дней с даты поставки (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний, длины не менее строительных.
Паспорта качества на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, ФГУП «СНПО «Элерон»
   8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты подписания договора. Срок поставки 20 дней.
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________Д.П.Давыдов

                                                                                                                                                                    подпись                                                                                                                                             

Исполнитель                                                                                                      _____________________________Е. Н. Гапеев
                                                                                                                                                                 подпись                                                                                                                                   
