РАЗЪЯСНЕНИЕ № 1

УСЛОВИЙ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 05-132/14

В связи с поступившим запросом разъясняем положения документации по открытому запросу предложений в электронной форме № 05-132/14 на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по сооружению и модернизации атомных станций по теме: «Разработка проектной документации с целью продления срока эксплуатации энергоблоков №1,2 Кольской АЭС до 60 лет в части расчетов работоспособности циркуляционных насосных агрегатов ОПВ2-110 в БНС 1,2 при воздействии ПЗ и МПЗ»:

Вопрос № 1:

Просим разъяснить аббревиатуру МПЗ.
Ответ:

При формировании документации была ошибочно включена аббревиатура МПЗ, следует читать МРЗ – максимальное расчётное землетрясение.

