Запрос:

Рассмотрев заявку на сайте оператора ЭТП: www.a-k-d., под №201.05-08/06зцэ/15, на «Поставку систем кондиционирования для нужд ЮФУ», доводим до Вашего сведения, что сплит-системы LESSAR с обозначением: «LS/LU-H09KIA2» и «LS/LU-H18KIA2» сняты с производства заводом изготовителем в 2014г.

С 2015г. завод изготовитель ввел новое обозначение для данных сплит-систем и выпускаются под маркировкой: «LS/LU-H09KKA2» и «LS/LU-H18KKA2».

Ответ:

В связи с изменением маркировки заводом-изготовителем, сплит-системы LESSAR 2015 года выпуска, считать соответствующими характеристиками заявленными в документации, а именно: сплит-системы LESSAR с обозначением: «LS/LU-H09KIA2» и «LS/LU-H18KIA2» производства заводом - изготовителем в 2014г