Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки - шкаф холодильный
Снежинск
2014г.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1. Наименование

	Шкаф холодильный серии «Рапсодия». Изготовитель: ЗАО «Ариада», Россия, Республика Марий Эл г. Волжск. 

Шкаф холодильный среднетемпературный, марки R1400MXU «или аналог». 

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	Поставляемый холодильный шкаф должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц).

Технические данные и характеристики: 

Цельнозаливной корпус, толщина стенки корпуса не менее 55мм. Глухие распашные двери.Температурный диапазон,°С-0…+6, внутренний объём не менее 1400л, потребляемая мощность-0,5 кВт, напряжение 220В. Не менее 8 полок, нагрузка на полку не менее 50кг. Габаритные размеры не менее 1600*725*1980. Тип охлаждения динамический, хладагент R404А или эквивалент.

	Подраздел 1.3. Код ОКП

	36400


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Изделие общего назначения, предназначено для временного хранения пищевых продуктов и полуфабрикатов на предприятиях торговли и общественного питания.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Шкаф изготавливается в климатическом исполнении «У» категории размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 32°С и относительной влажности от 80% до 40%.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	Цельнозаливной корпус, толщина стенки корпуса не менее 55мм. Глухие распашные двери.Температурный диапазон,°С-0…+6, внутренний объём не менее 1400л, потребляемая мощность-0,5 кВт, напряжение 220В. Не менее 8 полок, нагрузка на полку не менее 50кг. Габаритные размеры не менее 1600*725*1980, масса 196кг. Тип охлаждения динамический, хладагент R404А или эквивалент. 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Шкаф холодильный среднетемпературный предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 32°С и относительной влажности от 80% до 40%. в режиме нормальной эксплуатации.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Полный средний срок службы-не менее 12лет. 

	Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Цельнозаливной корпус, толщина стенки корпуса не менее 55мм. Глухие распашные двери, хладагент R404А или эквивалент.

	Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Запрещается эксплуатация шкафа в помещениях с повышенной опасностью - при наличии особой сырости или проводящей пыли.

	Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

	Питание от сети переменного тока 220-240 В, 50-60 Гц.

	Подраздел 4.7. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Обязательное наличие на передней панели шкафа электронного контроллера, необходимого для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объёме и управления процессом оттайки воздухоохладителя.

	Подраздел 4.8. Требования к комплектности

	Шкаф холодильный должен иметь полную комплектацию согласно инструкции.

	Подраздел 4.9. Требования к маркировке 

	На корпус шкафа холодильного должно быть нанесено его наименование и заводской номер.

	Подраздел 4.10. Требования к упаковке и транспортировке

	Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке. Упаковка должна предохранять поставляемые товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, и коррозии при перевозке его различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения. Транспортирование и упаковка осуществляются в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации поставляемого оборудования. Ответственность за достаточность и надежность упаковки несет Поставщик. Шкаф холодильный должен быть аккуратно упакован, на деревянном поддоне, со всеми комплектующими изделиями и документацией. При вскрытии упаковки необходимо соблюдать меры предосторожности от механического повреждения поверхностей шкафа.
Шкаф разрешается перемещать только в вертикальном положении с креплением, исключающим любые возможные удары и перемещения внутри транспортных средств. Внутренние и наружные поверхности шкафа должны быть покрыты защитной технологической плёнкой.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Согласно проекту договора. Место поставки - Челябинская обл., г.Снежинск, ул. Васильева, д.13.



	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей товарная накладная №ТОРГ-12, счет, счет-фактура, подписанные с печатями, на каждую партию товара. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставка оборудования должна быть осуществлена в срок не позднее декабря 2014г.


РАЗДЕЛ 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 19920г. №  3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ- ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


