от -10.03.2016г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «СМУ №1» извещает о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № 021/03/2016 «Аренда оборудования для осуществления работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»
Директор ООО «СМУ №1» _______________________________________Карибов С.Б.
УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СМУ№1»
______________  С.Б.Карибов
                                                     от   «__» ________ 2016 г.

Изменения документации 
открытого конкурса по лоту №021/03/2016 «Аренда оборудования для осуществления работ по протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭС выполняемых по технологии фирмы  «Freyssinet»
г. Волгодонск 2016
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ с изменениями
Предмет закупки: аренда оборудования
Волгодонск

2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание 

1. Аренда оборудования для осуществления работ по  протягиванию, инъектированию и натяжению всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №4 Ростовской АЭСвыполняемых по технологии фирмы «Freyssinet»
1.1. Наименование и количество оборудования: 
	NN
	Наименование позиций
	Количество комплектов

	1
	Оборудование для осуществления работ по инъектированию цементными растворами пучков каната арматурного в каналообразователях по технологии фирмы «Freyssinet»(или аналог)
	

	1.1


	Оборудование для инъектирования прямых участков пучков (1 ком-т):

- насос для инъектирования PH 125 или аналог с мощностью электродвигателя (при 1500 об/мин.) не менее 25л.с. и высотой подачи цементного раствора не менее 100м. – 1шт.; 

- турбомиксер для замешивания раствора ,SM500/1700 или аналог с емкостью смесителя не менее 500л., и электрическим двигателем 1400-1500 об/мин.– 1шт.;
	2

	1.2


	Оборудование для инъектирования изогнутых участков пучков (1 ком-т):

- миксер BM201или аналог с объемом замешиваемого раствора не менее 200л., электрическим двигателем мощностью не менее 5,5 кВт, и скоростью смешивания85-95 об/мин- 2шт.;
- насос для инъектирования (винтовой) ZP3Vили аналог с мощностью электродвигателя не менее 7,5 кВт и объемом бункера для смешивания, не менее 130л.– 2шт.
	1

	2
	Работы по натяжению армопучков и инъектированию по технологии фирмы  «Freyssinet» (или аналог) (1 ком-т)
	

	2.1


	Оборудование для натяжения пучков каната арматурного (1 комплект):

- домкрат С1500 Fили аналог – массой не более 2 800 кг, и сечением камеры натяжения, не менее 2000 см2. Домкрат для натяжения должен иметь собственную систему цанговых зажимов, находящуюся в его корпусе. – 1шт
- насос-помпа 3BS10или аналог производительностью не менее 10л/мин., и емкостью масляного бака не менее 90л. – 1шт;
	2

	2.2


	Oборудование для инъектирования защитных колпаков нефтяным парафином (1 комплект):

- помпа для воска со всасывающей трубкой с производительностью не менее 260л/час, и напряжением 380В – 1шт;

- нагревающая площадка не менее1500 W - 200Вили аналог – 1шт.

- ленточный обогреватель мощностью не менее 3600Вт, диаметром от 56 до 61,5см– 3 шт.
	2


1.2. Место выполнения работ арендованным оборудование:

Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

1.3.  Сроки  аренды:в соответствии с графиком аренды
1.4. График аренды
	№
	Наименование работ
	Наименование оборудования
	Начало
	Окончание

	1
	Работы по инъектированиюканалообразователей:
	Оборудование для инъектирования прямых участков пучков Freyssinet(2 ком-та):

насос для инъектирования-1шт.
турбомиксер для замешивания-1шт
	11.04.2016
	30.04.2016

	
	
	Оборудование для инъектирования

изогнутых участков пучков Freyssinet(1 ком-т)

миксер - 2шт.
- насос для инъектирования (винтовой) – 2шт.
	01.04.2016
	10.04.2016

	2
	Работы по натяжению армопучков и инъектированию:
	Оборудование для натяжения  Freyssinet(или аналог) (2 ком-та):

Домкрат-1шт
насос-помпа -1шт
	10.05.2016
	06.06.2016

	
	
	Oборудование для инъектирования

колпаков  Freyssinet(или аналог) (2 ком-та):
помпа для воска со всасывающей трубкой– 1шт
нагревающая площадка 1500W. - 1шт
ленточный обогреватель – 3 шт.
	06.06.2016
	21.06.2016


1.5. Требования к оборудованию:

- оборудование должно быть в исправном состоянии и соответствовать всем установленным для него техническим требованиям,  с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.

- участник конкурса должен предоставить в составе заявки на участие в конкурсе калибровочные сертификаты и паспорта на домкраты для натяжения, подтверждающие следующие требования:

Домкрат для натяжения должен иметь собственную систему цанговых зажимов, находящуюся в его корпусе и позволяющую осуществлять захват и натяжение арматурных канатов с помощью гидравлической системы (без перестановок цанговых зажимов домкрата «вручную» и использования специального диска, крепящегося к задней поверхности домкрата), тем самым обеспечивая однородность напряженного-деформированного состояния канатов при натяжении.

Технические характеристики домкрата должны быть:

Масса: не более 2 800 кг.;

Длина хода поршня домкрата: не менее 500мм.;

Усилие натяжения: не менее 14 000 кН.

1.6. Требование к Арендодателю:

Арендодатель обязуется доставить оборудование к месту выполнения работ по адресу: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

1.7. Перечень документации, представляемой по окончании срока аренды каждого комплекта оборудования:

1. акт приемки-передачи оборудования,

2. счет на оплату,

3. счет-фактура.

Главный инженер _______________________________А.В.Старостенко






