
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Главный энергетик ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
_________________Ю. В. Иванов
                                               «______» _______________ 2010 г.
документация
О ПРОВЕДЕНИИ Запроса предложений в электронной форме
     от «​​___»  апреля  2010 года  № _________________________

Подразделение 067
Зам. начальника подразделения       __________________________ H. М. Козубенко
Исполнитель      __________________________ А. И. Сажаев
2010
Документация о проведении запроса предложений в электронной форме
1. Место проведения процедуры запроса предложений: электронная торговая площадка www.a-k-d.ru
2. Срок проведения процедуры запроса предложений: с «07» апреля с 10.00 час по «14» апреля до 10.00 час 2010 года (время московское).

3. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%.
4. Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: проведение работ  по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования котлонадзора и газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" город Лесной, согласно "Графику экспертиз и технических освидетельствований оборудования котлонадзора и газового надзора комбината "Электрохимприбор" на 2010 год", приведённому в приложении № 1.
5. Требования к выполняемым работам:
5.1. Экспертиза промышленной безопасности и техническое освидетельствование оборудования котлонадзора и газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" должна проводиться в полном соответствии с требованиями Правил проведения экспертизы промышленной безопасности ПБ 03-246-98, Порядка продления срока безопасной эксплуатации, утверждённого Приказом Минприроды РФ № 195 от 30.06.2009 г. и других Правил и Руководящих документов.
5.2.  Результатом выполненной работы являются:

5.2.1. При проведении экспертизы - зарегистрированное и утвержденное в территориальном органе Ростехнадзора Заключение экспертизы промышленной безопасности и запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  параметрах и сроках его дальнейшей эксплуатации;

5.2.2. При проведении  технического освидетельствования - запись в паспорте оборудования о техническом состоянии оборудования,  параметрах и сроках его дальнейшей эксплуатации.
5.3. В связи с производственной необходимостью Заказчик оставляет за собой право корректировать объёмы работ, как в большую, так и в меньшую стороны. Изменение объёма работ и цены договора проводить дополнительными соглашениями к оформленному договору.
6.   Место выполнения работ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, промышленные площадки ФГУП «Комбинат  «Электрохимприбор» и на городской территории.  

7.   Требования к участникам запроса предложений: 
7.1. Наличие у участника запроса предложений:

- лицензии ФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- лицензий на проведение экспертизы промышленной безопасности объектов котлонадзора и газового надзора, и др.;

-  аттестованной лаборатории неразрушающего контроля;

-  аттестованных собственных экспертов и специалистов неразрушающего контроля;

-  аттестованной лаборатории механических испытаний;

-  транспорта для выезда на контролируемые объекты.  

7.2.  Стаж работы в области экспертизы промышленной безопасности на комбинате.

7.3.  Членство в объединениях, партнерствах экспертных организаций, подтверждающее   опыт и качество проведения работ.

7.4.  Наличие опыта проведения экспертиз указанных далее технических устройств: 

       - паровых котлов: ТП-20, ДКВР 20-13, ДКВР 10-13, ДКВР 4-13;

       - трубопроводов пара и горячей воды;

       - сосудов, работающих под давлением.

7.5.  Наличие опыта проведения экспертиз газового оборудования технических устройств,   
       ГРУ, ГРП, подземных газопроводов. 
7.6.  Наличие и внедрение системы качества.
7.7.  Опыт работы на предприятиях "Росатома".

8.  Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2010 года, при условии готовности оборудования к проведению экспертизы.
9.  Порядок формирования цены договора: в общую сумму договора должны входить основные затраты, НДС и другие обязательные платежи, согласно разработанным и согласованным сметам.
10. Порядок и форма оплаты: Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании двухсторонних актов сдачи-приёмки выполненных работ и счетов-фактур в течение 60-90 дней со дня подписания акта. 

11. Требования к содержанию Предложения участника запроса предложений: при согласии с требованиями Заказчика, изложенными в пунктах с 1 по 10, участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

11.1. Данные об организации: полное наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество, директора, номера контактных телефонов. 
11.2. Копии имеющихся лицензий и свидетельств об аттестации лабораторий (согласно пункту 7.1).

11.3. Копии свидетельств экспертов и специалистов неразрушающего контроля (согласно пункту 7.1).

11.4.  Информацию по требованиям представленным в пунктах  с 7.1. по 7.7.

11.5. Заполненное приложение № 1 (заверенное подписью руководителя и печатью организации) с ценами на предлагаемые работы. Цены, указанные в приложении № 1, далее при заключении договора, изменению в большую сторону не подлежат. 
11.6. Проект Договора на проведение работ  по экспертизе промышленной безопасности и техническому освидетельствованию оборудования котлонадзора и газового надзора ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" город Лесной.
11.7. Справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему работ, выполняемых на других предприятиях. Рекомендательные письма (при наличии);

11.8. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Приложение: "График экспертиз и технических освидетельствований оборудования котлонадзора и газового надзора комбината "Электрохимприбор" на 2010 год" на 5 листах
                                                                               Приложение № 1 к Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.
График экспертиз промышленной безопасности и технических освидетельствований оборудования котлонадзора

 и газового надзора комбината "Электрохимприбор" на 2010 год

Лист 1, листов 5.
	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок  окончания проведения ВО, ГИ,  экспертизы
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена без НДС,  (руб.)

	Техническое освидетельствование

НО – наружный осмотр, ВО - внутренний осмотр,  ГИ - гидравлические испытания

	Цех 005

	Ресивер рег. № 26934


	1957
	 ВО 

III кв. (до 11. 09)
	V=10000л, Р=8кгс/см2
	

	Цех 006

	Паропроводы здания 17а

рег. № 1919
	1975
	 НО 

IIкв. 
	Рраб.=13кгс/см2 , T=190 0C 

Трубы: 219*8, L=10м;   273*8, L=18м;   325*7, L=22,5м;
426*7, L=20м;   530*10, L=8,4м
	

	Паропроводы от котлов ТП-20 до К.В.Д. рег. № 1922
	1956
	НО 

IIкв.  
	Рраб.=13кгс/см2 ,  T=240 0C, 

Трубы - 159*5(мм), L=216м
	

	2 коллектора В.Д. здания 17

и 2 паропровода блокировки рег. № 1920    
	1976
	НО 

IIкв. 
	Рраб.=13кгс/см2 , T=240 0C 

Трубы: 325*8, L=327м;   426*10, L=104м;   530*10, L=8,4м
	

	Котёл ДКВР 20-13 ст. № 1 рег. № 13951
	1975
	ВО верхнего барабана
IIкв. 
	Рраб.=13кгс/см2 , T=190 0C 


	

	Паропроводы от котлов ДКВР 20-13 до К.В.Д.

рег. № 1918
	1975
	НО 

IV кв. (до 20.10)
	Рраб.=13кгс/см2 , T=190 0C 

Трубы: 219*8, L=65м
	

	Цех 024

	Паропровод № 1

рег. № 1929
	1956
	НО

IIкв.  
	Рраб.=8кгс/см2 , T=190 0C 

Трубы:  325*10, L=12,7м;

	

	Лист 2, листов 5.

	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок окончания проведения ВО, ГИ,  экспертизы
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена без НДС,  (руб.)

	Паропровод № 2

рег. № 1930
	1956
	НО

IIкв.  
	Рраб.=8кгс/см2 , T=190 0C 

Трубы:  325*10, L=14,2м
	

	Паропровод I бойлерной

рег. № 1921
	1956
	НО

IIкв.
	Рраб.=8кгс/см2 , T=190 0C 

Трубы:  159*5, L=15,4м
	

	Паропровод II бойлерной

рег. № 1924
	1956
	НО

IIкв.
	Рраб.=8кгс/см2 , T=190 0C 

Трубы:  159*5, L=17,1м
	

	Паропровод III бойлерной

рег. № 1923
	1956
	НО

IIкв.
	Рраб.=8кгс/см2 , T=190 0C 

Трубы:  159*5, L=17,5м
	

	Коллектор Н.Д

рег. № 1925
	1956
	НО

IIкв
	Рраб.=8кгс/см2 , T=250 0C 

Трубы: 600*10, L=4,6м;   
	

	Коллектор Н.Д. 

рег. № 1926
	1956
	НО

IIкв. 
	Рраб.=3кгс/см2 , T=200 0C 

Трубы: 426*9, L=3м;   
	

	Главный паропровод № 1

рег. № 1927 (ветка 1 и 2)
	1956
	НО

IIIкв. (до 17.09)


	Рраб.=16кгс/см2 , T=250 0C;   Рраб.=7кгс/см2 , T=190 0C 

 Трубы: 108*4, L=57м;   159*5, L=240м;   273*9, L=48м;   
	

	Главный паропровод № 2

рег. № 1928 (ветка 1 и 2)
	1956
	НО

IIIкв. (до 24.09)


	Рраб.=16кгс/см2 , T=250 0C    Рраб.=7кгс/см2 , T=190 0C
Трубы: 108*4, L=59м;   159*5, L=88м;   273*9, L=48м;   
	

	Паропроводы от котлов ДЕ-16-14ГМ рег. № 1895
	2002
	НО 
IVкв.  (до 15.10)
	Рраб.=13кгс/см2 , T=190 0C    

Трубы: 133*6, L=58м;   325*10,   L=44м
	

	Паропроводы низкого давления рег. № 1896
	2002
	НО 
IVкв. (до 15.10)
	Рраб.=7 кгс/см2 , T=170 0C    

Трубы: 273*6, L=20,6м;   325*10,   L=38,3м
	

	Трубопровод прямой сетевой воды рег. № 1897
	2002
	НО 
IVкв. (до 15.10) 
	Рраб.=16кгс/см2 , T=150 0C   

Трубы: 159*4,5, L=5м;   219*8,  L=6,3м
	

	Паропроводы низкого давления рег. № 1932
	2003
	НО
IVкв. (до 15.10)
	Рраб.=6кгс/см2 , T=190 0C    

Трубы: 273*8, L=1м;   325*6, L=14м
	

	Экономайзер 

рег. № 624,зав. №1410 

котла ДКВР 10-13 ст. № 3, 
рег. № 11486
	2002
	НО+ВО+ГИ 

IVкв. (до 12.11)
	Рраб.=13кгс/см2
	


	Лист 3, листов 5.

	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию

	Срок окончания  проведения ВО, ГИ,  экспертизы
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена без НДС,  (руб.)

	Экспертиза оборудования котлонадзора

	Цех 005

	Испаритель-теплообменник рег. № 112с    


	1986
	III кв.

(до 25.07)


	  V=1062л,   Рраб.=10кгс/см2 , 


	

	Конденсатор рег. № 111с    


	1986
	
	  V=1180л,   Рраб.=16кгс/см2 , 


	

	Ресивер РУФ-1 рег. № 74с 


	1977
	
	  V=1000л,   Рраб.=16кгс/см2 , 


	

	Ресивер РУФ-1 рег. № 75с


	1977
	
	  V=1000л,   Рраб.=16кгс/см2 , 


	

	Цех 006

	Подогреватель пароводяной

рег. № 61с    


	1975
	III кв.

(до 25.08)


	  V=430л,   Рраб.=5кгс/см2 , 


	

	Подогреватель пароводяной

рег. № 62    
	1975
	
	  V=430л,   Рраб.=5кгс/см2 , 


	

	Подогреватель пароводяной

рег. № 63с    
	1975
	
	  V=430л,   Рраб.=5кгс/см2 , 


	

	Подогреватель пароводяной

рег. № 64с    
	1975
	
	  V=430л,   Рраб.=5кгс/см2 , 


	

	3 фильтра мазута

рег. №№ 152, 153, 155  


	1973
	III кв.

(до 30.09)
	  V=70л,   Рраб.=25кгс/см2 , 


	

	4 подогревателя мазута ПМ-25-6

рег. №№ 114, 235, 236, 237


	
	III кв.

(до 30.09)


	  V=250л,   Рраб.=6кгс/см2 , 


	

	Лист 4, листов 5.

	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок  окончания проведения ВО, ГИ,  экспертизы
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена без НДС,  (руб.)

	Цех 024

	Котел ДКВР 4-13 № 1,

рег. № 11485   Р=13кгс/см2
c экономайзером БВЭС-II-2 рег. № 604
	1982
	IV кв.
(до 15.11)
	Рраб.=13кгс/см2 , 


	

	Цех 393

	Ресивер рег. № 26998


	1977
	III кв.
(до 05.09)

	V=25000л, Р=12 кгс/см2
	

	Экспертиза оборудования газового хозяйства


	Цех 005



	ГРП – 9  (цех 393)


	1973
	III кв.

(до 20.07)
	Внутренний газопровод          Рвх/Рвых=6/1кгс/см2
Трубы:  57*3,5, L=7,5м;      108*4, L=5,3м
	

	ГРП – 10 (посёлок Горный)


	1975
	III кв.)

(до 30.08)
	Внутренний газопровод         Рвх/Рвых=6/0,013кгс/см2
Трубы:  57*3,5, L=9м;      159*5, L=1,1м
	

	Газопровод от УЭМ до ГРП хлебзавода
	1969
	III кв.
	Подземный газопровод  Р=6 кгс/см2          ЭХЗ - имеется
Трубы:  89*3,5, L=174м;      159*4, L=1145,9м;

          273*9, L=1385,3м;       325*8, L=3683,5м
	

	Газопровод от ПК "100" до
 пл. № 4


	1970
	III кв.
	Подземный газопровод   Р=6 кгс/см2        ЭХЗ - имеется

Трубы:   57*3,5, L=7,5м;        76*3,5, L=6,7м;     

219*7, L=496,3м;       273*9, L=6431,8м     
	

	Цех 006



	Газопровод от ГРУ до врезок
 на котлы ТП-20 
	1971
	III кв.
(до 30.08)
	Внутренний газопровод    Р=0,36 кгс/см2
Трубы:   219*7, L=9,6м;  325*8, L=30м;     426*10, L=55,5м
	

	Газопровод от ГРУ до врезок

 на котлы ДКВР 20-13 
	1971
	III кв.
(до 30.09)
	Внутренний газопровод    Р=0,12 кгс/см2
Трубы:   219*7, L=3,4м;       426*10, L=34м
	

	Лист 5, листов 5.

	Экспертиза оборудования газового хозяйства

	Обозначение
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок окончания проведения ВО, ГИ,  экспертизы
	Характеристики
	Предлагаемая поставщиком цена без НДС,  (руб.)

	Цех 024

	Газопровод от ГРУ до врезок
 на котлы ТП-20 
	1971
	III кв.
(до 30.08)
	Внутренний газопровод    Р=0,36 кгс/см2
Трубы:   377*10, L=50м                      
	

	ГРУ здания 33

 
	1971
	III кв.
(до 28.09)
	Внутренний газопровод    Рвх/Рвых=6/0,21кгс/см2   Трубы:   219*7, L=16м  
	

	Газовое оборудование котла  ДКВР10-13 cт.  № 3,  рег. № 11486
	1979
	III кв.
(до 30.08)
	Внутренний газопровод    Р=0,0035 кгс/см2
Трубы:   159*4,5, L=4м;       108*4, L=4м
	

	Цех 393

	Газопровод от ГРП-9 до газопотребляющего оборудования цеха
	1972
	III кв.

(до 20.07)
	Внутренний газопровод    Р=0.8 кгс/см2
Трубы:   108*4 L=53м;   89*3,5, L=101м;    76*3,5  L=205м;     57*3,5  L=30м;     38*3,0  L=72м;      25*30  L=280м
	

	Общая стоимость работ 
	


Директор организации_________________________         ___________ /__________/           "____" __________2010г.
                                                                                                                  М. П.
















PAGE  

