Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования СКУД и ТСО
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014г.

Техническое задание

на поставку оборудования СКУД и ТСО
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Контроллер АЛГО-421ТУ ЦРПА.468332.028
	шт.
	2
	30 дней со дня подписания договора
	Согласно гарантий производителя

	2
	Датчик Квартет-В БЭ ЦКДИ.468151.047
	шт.
	1
	30 дней со дня подписания договора
	Согласно гарантий производителя

	3
	Ромб-12МП ФАБИ.425121.005
	шт.
	1
	30 дней со дня подписания договора
	Согласно гарантий производителя


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии с техническими характеристиками.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно технической документации.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Согласно техническим условиям на данный вид оборудования.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно поставляться комплектно, обеспечивать функциональную

совместимость.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Товар должен отгружаться в стандартной упаковке производителя с учётом необходимых маркировок.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечить сохранность при хранении и транспортировке.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок приемки продукции Покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя. 

Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования поставщик предоставляет следующие документы: товарную накладную, счёт-фактуру, руководство по эксплуатации, паспорт или формуляр, инструкции по монтажу и схемы электрические соединений и документы, подтверждающие качество оборудования: гарантийные талоны, сертификаты соответствия.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка оборудования от поставщика к заказчику должна осуществляться в упаковке, предотвращающей повреждение оборудования от механических и атмосферных воздействий.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Соответствует гарантийным обязательствам производителя

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать, если в течение указанного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованием ТУ.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Согласно руководству (инструкции) по эксплуатации.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно установленным требованиям ПУЭ. Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасные условия труда при обслуживании, эксплуатации и проведении ремонтов.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Качество товара подтверждается удостоверением качества производителя и сертификатом соответствия, выданным уполномоченной российской организацией, а также другими документами, установленными законодательством РФ и Нижегородской области.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная поставка в течение 30 дней со дня подписания договора в полном объёме, допускается досрочная поставка.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).









