ТОМ 2

	УТВЕРЖДАЮ



	Директор 

Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

________________________ С.В. Егоров

«_______»_______________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
1. Наименование работы.

Разработка материалов для корректировки «Анализа радиационных последствий проектных и запроектных аварий при работе энергоблока 1 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 104% от номинальной» и ОВОС энергоблоков 1-4 Ростовской АЭС на основе уточненных исходных данных для проведения общественных слушаний на территории г. Волгодонска и на территории Дубовского района.

2. Основание для выполнения работы.

2.1 Федеральный закон об экологической экспертизе №172.
2.2 Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.08.2011 №9/913-П. 
3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: не позднее «15» августа 2012г
4. Исполнитель - исполнители услуг определяются на конкурсной основе.

5. Цель и исходные данные.

5.1. Целью работы является: разработка материалов для корректировка «Анализа радиационных последствий проектных и запроектных аварий при работе энергоблока 1 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 104% от номинальной» и ОВОС энергоблоков 1-4 Ростовской АЭС на основе новых исходных данных для проведения общественных слушаний на территории г. Волгодонска и на территории Дубовского района.
5.2. Исходные данные для оказания услуг:

- материалы ОВОС блоков 1-4 Ростовской АЭС;
- материалы проекта блоков 3, 4 Ростовской АЭС;

- материалы ООБ блока 3 Ростовской АЭС;

- отчетная документация РНЦ КИ и ОКБ ГП по НИР и ОКР для АЭС с реактором ВВЭР-1000;

- исходно-разрешительная документация за 2009-2011гг;

- распорядительные документы филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция».
6. Основные требования к выполнению работы:

6.1Работа должна выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в атомной энергетике.

6.2 Для новых исходных данных должны быть определены радиационные последствия проектных и запроектных аварий при работе энергоблока 1 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 104%  от  номинальной.

При этом для новых исходных данных следует наиболее подробно проанализировать результаты расчета  доз облучения  населения в регионе Ростовской АЭС для следующих (определяющих) аварий:

-  режим большой течи: разрыв трубопровода диаметром  более 100 мм, включая  Dy850 (проектная авария); 

-  запроектная авария с полным  обесточиванием и  отказом дизель-генераторов.

7. Место внедрения и способ реализации услуг
Результаты оказания услуг будут использованы при прохождении государственной экологической экспертизы блока №3 Ростовской АЭС.

8. Перечень документации, представляемой по окончании оказания услуг:

По окончании работы Заказчику представляются материалы для корректировки «Анализа радиационных последствий проектных и запроектных аварий при работе энергоблока 1 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 104% от номинальной» и ОВОС энергоблоков 1-4 Ростовской АЭС.

Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате позволяющем проводить редактирование и отсканированные документы в формате pdf).

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Отчётные материалы должны содержать информацию о привлекавшихся к оказанию услуг трудовых ресурсах (наименование, численность, состав, ФИО руководителей функциональных подразделений).

9. Порядок рассмотрения и приемки работ:

Рассмотрение и приемка оказанных услуг производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом.
	Куратор темы
	А.М. Елисеев

	Директор по планированию и проектам
	В.М. Мешков


