## Общий
Спецификация на поставка электронасосных агрегатов внеплощадочного водоснабжения. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 13.ИСУП.104209568 | 10XJV10AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01719пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-16.1-005тм | 66 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-05-26 | 2016-06-10 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
2 | 13.ИСУП.104209569 | 10XJV20AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01719пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-16.1-005тм | 66 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-05-26 | 2016-06-10 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
3 | 13.ИСУП.104209570 | 10XJV30AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01719пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-16.1-005тм | 66 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-05-26 | 2016-06-10 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
4 | 13.ИСУП.104209571 | 10XJV40AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01719пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-16.1-005тм | 66 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электрстанции | 2016-05-26 | 2016-06-10 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
5 | 13.ИСУП.104209710 | 10XJV50AP003 | Насос бочковой | ОНВП-1М-02 | - | - | 4 | - | III | БЛ-01720пм |  | БЛ-07049 с/о изм.1 | 2-17.1-201тм | 1 | 1 | шт | 12667.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции | 2016-05-26 | 2016-06-10 |  |  | Отдел транспортно-технологического оборудования бюро комплексного проектирования №1 | оборудование |  | 2 | угл. ст.
6 | 13.ИСУП.104206938 | GAF14AP001 | Насос передвижной погружной моноблочный со встроенным электродвигателем | по типу НПК 160-20 | насос - Q=160 м3/ч H=20 м; двигатель - N=17 кВт U=380 В n=3000 об/мин кабель L=35 м | - | 4 | - | III | БЛ-01638пм |  | БЛ-01598пм | ЛСР №2-41-001Т | 7 | 1 | шт | 39389.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплощадочные трубопроводы техвод | 2016-03-10 | 2016-03-25 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование |  | 4
7 | 13.ИСУП.104206939 | GAF14AP002 | Насос передвижной погружной моноблочный со встроенным электродвигателем | по типу НПК 160-20 | насос - Q=160 м3/ч H=20 м; двигатель - N=17 кВт U=380 В n=3000 об/мин кабель L=35 м | - | 4 | - | III | БЛ-01638пм |  | БЛ-01598пм | ЛСР №2-41-001Т | 7 | 1 | шт | 39389.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплощадочные трубопроводы техвод | 2016-03-10 | 2016-03-25 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование |  | 4
8 | 13.ИСУП.104206946 | GAF14AP003 | Насосный агрегат центробежный самовсасывающий | по типу АНС-130 | насос - Q=130 м3/ч H=11,5 м n=3000 об/мин; двигатель - N=7,5 кВт U=380 В n=3000 об/мин | - | 4 | - | III | БЛ-01638пм |  | БЛ-01602пм | ЛСР №2-41-002Т | 5 | 1 | шт | 29340.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплощадочные трубопроводы техвод | 2016-03-10 | 2016-03-25 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование |  | 4
9 | 13.ИСУП.104206947 | GAF14AP004 | Насосный агрегат центробежный самовсасывающий | по типу АНС-130 | насос - Q=130 м3/ч H=11,5 м n=3000 об/мин; двигатель - N=7,5 кВт U=380 В n=3000 об/мин | - | 4 | - | III | БЛ-01638пм |  | БЛ-01602пм | ЛСР №2-41-002Т | 5 | 1 | шт | 29340.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внеплощадочные трубопроводы техвод | 2016-03-10 | 2016-03-25 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование |  | 4
10 | 13.ИСУП.104238575 | 10QFA10AP001 | Установка для продувки датчиков КИП: насос мембранный с эл. дв. мощностью 1,2 кВт напряжение 220 В | УО25/25-УХЛ4 | Q=25л/мин, Hmax=2,5 МПа | - | 4Н | - | III | BEL_101123880 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 (БЛ-02692с/о) | ЛСР2-05.1-201тм | 141 | 1 | шт | 9779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-03-10 | 2016-03-25 | вce здaния гpязныe пomeщ. (UJA) Дополнительные комплектующие: - гибкий шланг присоединения к стенду КИП через накидную гайку 1/2"; - колеса и ручка для транспортировки; - линия рециркуляции; -емкость V=12 л. |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 4 | нж.ст.
11 | 12.ИСУП.104215845 | - | Ручной насос поршневой двойного действия типа «Родник» | - | - | - | 4 | - | III | БЛ-00343 |  |  | ЛСР №3-68.1-001ВК | 119 | 4 | шт | 1599.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ЗПУПД Г (02UYX) | 2016-03-10 | 2016-03-25 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | оборудование |  | 4 | -
12 | 13.ИСУП.104238771 | 10GCR90AP001 | Насос откачки дренажных вод со встроенным электродвигателем 5АВ71В2 N=1,1 кВт n=3000 об/мин U=380 B Со шлангом длиной 50 м с хомутами и переходным фланцем Ду 50 и Ру 1,0 МПа по ГОСТ 12820 В комплекте с системой защиты электронасоса от сухого хода. Длина кабеля для подключения к пульту управления датчиков уровня 30,5 м. С розетками и вилками | НПК-А 10-10 | Q=10 м3/ч Н= 10 м в.ст. | По типу ТУ 3631-064-00217969-2007 Версия 5 ОАО «ЭНА» | 4 | - | III | BEL_101123933 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по договору аналогу № 20/9792/40/32-1/1304/163-12 от 31.01.12 |  | 1 | шт | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание водоподготовки, баки собств нужд | 2016-03-10 | 2016-03-25 | UGB |  | Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий | оборудование |  | 4 | проточная часть-чугун
13 | 12.ИСУП.104287242 | 00GQD51P001 | Электронасос центробежный погружной канализационный | ЦМК-16-27 | Q=16,0 м3/ч, Н=27,0м, N=3,2 кВт, n=2800 об/мин, U=380 В |  | 4 | - | III | БЛ-04687пм |  | - | БЛ-04892пм | 6 | 1 | шт | 9183.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | УБЕЖИЩЕ НА 1200 УКРЫВАЕМЫХ (01UZM) | 2016-03-10 | 2016-03-25 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | Оборудование |  | 4
14 | 12.ИСУП.104287915 | 00GQD51P002 | Электронасос центробежный погружной канализационный | ЦМК-16-27 | Q=16,0 м3/ч, Н=27,0м, N=3,2 кВт, n=2800 об/мин, U=380 В |  | 4 | - | III | БЛ-04687пм |  | - | БЛ-04892пм | 6 | 1 | шт | 9183.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | УБЕЖИЩЕ НА 1200 УКРЫВАЕМЫХ (01UZM) | 2016-03-10 | 2016-03-25 |  |  | Отдел гидротехнических сооружений, водоснабжения и канализации бюро комплексного проектирования №2 | Оборудование |  | 4
[13 empty] | Итого: |  | 17 |  | 355343.1712 | 0 | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
От Покупателя:
_____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15