## Тех задание
УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. Генерального директора - Главный инженер ___________________Куликовский С.В. "____"_______2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Поставка электрооборудования на 1-е полугодие 2012г.»
п/п | Наименование Товара | Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара ГОСТ,ТУ (или эквивалент) | ГОСТ,ТУ (или эквивалент) | Ед. измерения | Всего
I | ОСП Далматовское
1 | Электрический тестер GT-540 | контроль напряжения |  | шт. | 1
2 | Провод ПВС1х2.5 | до 500 В,многопроволочн.медный | ГОСТ 7399-97 | м | 200
3 | Светильник НСП-02-200-003 | 200Вт,220В | ГОСТ 15597-82 | шт. | 5
4 | Светильник НПБ1201бел.овал. | 100Вт,220 В | ГОСТ 15597-82 | шт. | 10
5 | Лампа люминисц. ЛБ-20 | 20Вт,220В | ГОСТ Р МЭК 61195-99 | шт. | 20
6 | Лампа люминисц. ЛБ-40 | 40Вт,220В | ГОСТ Р МЭК 61195-100 | шт. | 15
7 | Лампа ЛГ-1000, 220В (Philips) | 1000Вт,220В галог. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 | шт. | 20
8 | Кабель КРПТ 4х6 | медный гибкий, 6мм2 | ГОСТ 13497-77 | м | 40
9 | Кабель КРПТ 4х4 | медный гибкий, 4мм2 | ГОСТ 13497-77 | м | 70
10 | Кабель КРПТ 4х2.5 | медный гибкий, 2.5мм2 | ГОСТ 13497-77 | м | 80
11 | Кабель КРПТ 3х1,5 | медный гибкий, 1.5мм2 | ГОСТ 13497-77 | м | 100
12 | Кабель КРПТ 4х1,5 | медный гибкий, 1.5мм2 | ГОСТ 13497-77 | м | 30
13 | Кабель КРПТ 4х25 | медный гибкий, 25мм2 | ГОСТ 13497-77 | м | 16
14 | Наконечник медный для КГ 3х70 | для кабеля сеч.70 мм2 | ГОСТ 7386-80 | шт. | 16
15 | Наконечник медныйJG-35 | для кабеля сеч.35 мм2 | ГОСТ 7386-80 | шт. | 100
16 | Наконечник медный JG-25 | для кабеля сеч.25 мм2 | ГОСТ 7386-80 | шт. | 50
17 | Наконечник медный JG-16 | для кабеля сеч.16 мм2 | ГОСТ 7386-80 | шт. | 50
18 | Тепловая пушка КЭВ-21М | 21кВт,380В | ГОСТ 12.2.007.9 | шт. | 1
19 | Автомат.выкл. 1Р16АВА47-29 | 16А, 1 пол. | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 10
20 | Автомат.выкл. АП503МТ, 40А | 40А, 3х.пол | ГОСТ 9098-78 | шт. | 3
21 | Автомат.выкл. АП503МТ,16А | 16А, 3х.пол | ГОСТ 9098-78 | шт. | 5
22 | Автомат.выкл. АЕ2046, 100А | Iтепл=125А, 3хпол. | ГОСТ Р50030.2 | шт. | 3
23 | Автомат.выкл. ВА-88-35-630А,660 В | 630А,3х.пол | ГОСТ Р50030.2-99 | шт. | 1
24 | Автомат.выкл. АВДТ32С20, 30мА | 30мА, 2х.пол | ГОСТ Р51327.1-99 | шт. | 2
25 | Автомат.выкл. АВДТ32С20, 30мА | 30мА, 3х.пол.,380 В | ГОСТ Р51327.1-99 | шт. | 2
26 | Реле времени РВП72М-3 | 400В,16А | ГОСТ 17516.1.90 | шт. | 2
27 | Реле тепловое РТТ-131 УХЛ4 | 25А,380В | ТУ16-647-024-85 | шт. | 2
28 | Пускатель магн. ПМ12-025100 | 25А,380В,напр.катушки 220В | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 3
29 | Пускатель магн. ПМ12-250-500 | 250 А,380 В.напряж.кат.220 В | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 2
30 | Пускатель магн. ПМ12-040550УХЛ4В | 40А,380В,напр.катушки 220 В | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ | шт. | 3
31 | Контактор типа КТИ52653 | 265А,380В,напр.катушки 220 В | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт. | 2
32 | Контактор типа КТ6633И | 250А,380В,напр.катушки 220 В | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт. | 1
33 | Колодка клеммная КВ-16 | 30 А,380 В |  | шт. | 10
34 | Колодка клеммная 3Н119 | 200 А,380 В,4 входа,4 выхода |  | шт. | 5
35 | Кнопка пуск-стоп КУ123-2-У2 | Реверсивная,380 В | ГОСТ 15150-69 | шт. | 3
36 | Кнопка кран-балки | шестиклавишная,380 В |  | шт. | 3
37 | Розетка+вилка 63А/380В/3Р+Е | 380 В,63 А | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 3
38 | Розетка-вилка 32А/380В/3Р+Е | 380В, 32А | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 10
39 | Розетка 1М опхит, 10А,евро | 220В, 10А | ГОСТ Р51323.2-99 | шт. | 40
40 | Выключатель бытовой,откр. | 220В, 10А | ГОСТ 7397.0-89 | шт. | 30
41 | Вилка электрич. "Евро" | 220В, 10А | ГОСТ Р51323.1-99 | шт. | 60
42 | Изолента ПХВ | синяя (полихлорвинил.) | ГОСТ 16214-86 | шт. | 80
43 | Изолента ХБ-черная | чёрная (тряпич.) | ГОСТ 2162-78 | шт. | 80
44 | Металлорукав РЗЦф24мм | диам.24мм | ГОСТ 6120-75 | м | 20
45 | Металлорукав РЗЦф40мм | диам.40мм | ГОСТ 6120-75 | м | 40
46 | Труба гофрированная ПВХ с зондом диам 20мм. | диам.20мм | ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89). | м | 30
47 | Насос ЭЦВ4-10-85 | 380В,5,5кВт погруж.насос | АМТ3.246.001.ТУ | шт. | 1
48 | Набор электрика | Ключи,пасатижи,отвёртки и др. |  | шт. | 1
49 | Сварочный выпрямитель NEON-315 | 380В,315А | ГОСТ 13821-77 | шт. | 1
50 | Манометр электроконтактный ЭКМ-1У | до 2,5 кгс/см2,220В |  | шт. | 2
51 | Трансформатор ОСМ-1,6/380/220/12-1600ВА | 1600ВА | ГОСТ 19294-84 | шт. | 2
52 | Реагент для добавления в систему отопления | КОМПЛЕКСОН-6 |  | кг | 5
53 | Электродвигатель KV 3002-6; 4,5 кВт, 1000об/мин, 380V | 4,5 кВт, 1000об/мин, 380V, фланцевые | ТУ-3434-01-693 | шт. | 1
54 | Электродвигатель АДС 7104 ТУ2; 0,37 кВт, 1500об/мин, 380V | 0,37 кВт, 1500об/мин, 380V | ТУ-3434-01-693 | шт. | 1
55 | Щит учета эл.энергии 630А, с автомат.выключателем. ( до1000А) | для учета активной эл.энергии | ГОСТ 7746-89 | шт. | 1
56 | Счетчик Активной эл.энергии типа ЦЭ 6803, трехфазный |  | ГОСТ Р52320-2005 | шт. | 1
57 | Трансформатор тока ТОП-066-500/5У3 |  | ГОСТ 15150 | шт. | 3
58 | Станция управления погружным насосом. СУЗ-40 |  | ГОСТ 28167:40 | шт. | 1
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | Автомат АЕ-2046-10Б 100А |  | ГОСТ 19034-82 | шт. | 6
2 | Автомат АЕ-2046-10Б 10А |  | ГОСТ 19034-82 | шт. | 6
3 | Автомат АЕ-2046-10Б 16А |  | ГОСТ 19034-82 | шт. | 6
4 | Автомат АЕ-2046-10Б 25А |  | ГОСТ 19034-82 | шт. | 6
5 | Автомат АЕ-2046-10Б 32А |  | ГОСТ 19034-82 | шт. | 6
6 | Автомат АЕ-2046-10Б 50А |  | ГОСТ 19034-82 | шт. | 6
7 | Автомат АЕ-2046-10Б 63А |  | ГОСТ 19034-82 | шт. | 6
8 | Автомат ВА 47- 29 63А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 4
9 | Автомат ВА 47-29 16А 1ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 5
10 | Автомат ВА 47-29 100А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 2
11 | Автомат ВА 47-29 25А 1ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 10
12 | Автомат ВА 47-29 25А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 4
13 | Автомат ВА 47-29 32А 1ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 5
14 | Автомат ВА 47-29 40А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 2
15 | Автомат ВА 47-29 50А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 | шт. | 2
16 | Амперметр Э 365-1 100А |  |  | шт. | 4
17 | вилка штепсельная 220В |  | ГОСТ Р 51323.1-99 | шт. | 25
18 | Вольтметр Э 365-1 500в |  |  | шт. | 4
19 | выключатель (наружный) 220В |  | ГОСТ 18397-86 | шт. | 10
20 | Выключатель автоматический АЕ 2056-10р-00 80А |  | ТУ 16-552.148-80 | шт. | 5
21 | Выключатель автоматический АЕ 2063-120 125А |  | ТУ 16-552.148-80 | шт. | 5
22 | Выключатель автоматический ВА-47-125 |  | ТУ 16-552.148-80 | шт. | 10
23 | Выключатель автоматический ВА-47-29 сила тока 32 А |  | ТУ 16-552.148-80 | шт. | 9
24 | Выключатель автоматический ВА-47-63 сила тока 25 А |  | ТУ 16-552.148-80 | шт. | 3
25 | Выключатель автоматический ВА-47-80 |  | ТУ 16-552.148-80 | шт. | 10
26 | Выключатель автоматический ВА-88-33 125А |  | ТУ 16-552.148-80 | шт. | 10
27 | Галогенная лампа КГ 220-500 |  | Р МЭК 60432-2-99 | шт. | 60
28 | Дуговая ртутная лампа ДРЛ-250 |  | ГОСТ Р 52713-2007 | шт. | 60
29 | кабель ВВГ 2*1,5 мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100
30 | кабель ВВГ 2*2,5 мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100
31 | кабель КГ ХЛ 2*1.5 мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 200
32 | кабель КГ ХЛ 2*2,5 мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 150
33 | кабель КГ ХЛ 3*10 +1 *6мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 50
34 | кабель КГ ХЛ 3*16 +1 *10мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 150
35 | кабель КГ ХЛ 3*25 +1 *16мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100
36 | кабель КГ ХЛ 3*35 + 1*25 мм |  | ГОСТ 16442-80 | м | 100
37 | кабельная розетка с вилкой силовая 380В влагозащищенная |  | ГОСТ Р 51323.2-99. | шт. | 30
38 | Кнопка КУТ-23-2У2 |  |  | шт. | 2
39 | Коробка шинная взрывобезопасная КШВ-1 |  | ТУ 12,44-ЭД1-483-79 | шт. | 10
40 | Магнитный пускатель ПМ 12- 040150 катушка 110 в 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ 14255- 69 | шт. | 3
41 | Магнитный пускатель ПМ 12025 25А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 8
42 | Магнитный пускатель ПМ 12040 40А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 8
43 | Магнитный пускатель ПМ 12100 100А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
44 | Магнитный пускатель ПМ 12160 160А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 | шт. | 4
45 | Патрон резьбовой пластмассовый Е27 |  | ГОСТ 2746.1-88 | шт. | 60
46 | Патрон электрический Е27 керамический |  | ГОСТ 28108-89 | шт. | 20
47 | Прожектор галогеновый ИО-500 |  |  | шт. | 6
48 | розетка электрическая наружная 220В |  | ГОСТ 13109-97 | шт. | 10
49 | Светильник НСП 02-200-001 (б/р) |  |  | шт. | 30
50 | Светильники НСП 0,1х100 Р 54-02 У1 или НСЛ 0,2-100-006 У1с |  |  | шт. | 25
51 | Скважинный насос Grundfos SQ 3-105 | Мощность 1.85 кВт, макс. напор 147 м, подача 4.4 м.куб/ч |  | шт. | 1
52 | Тепловая завеса Vectra RM-12065SD/y3 |  |  | шт. | 8
53 | Трансформатор понижающий. 380/36В 1,5 кВт |  | ГОСТ 19294-84 | шт. | 2
54 | ТЭН водяной 2 кВт | для подогрева воды | ГОСТ 13268-88 | шт. | 10
55 | щит распределительный электрический 25х30 см |  | ГОСТ Р 51321.1- 2000 | шт. | 3
56 | Электродвигатель 4АМ132М4 | 11 кВт * 1500 об/мин | ГОСТ 15150-69 | шт. | 1
57 | электродвигатель АД 100 S 2 | 4 квт,380В,3000 об/мин |  | шт. | 1
58 | электролампа накаливания 230 В, 500 Вт |  | ГОСТ 2239-79. | шт. | 50
59 | электролампа накаливания 230 В, 75 Вт или 100 Вт |  | ГОСТ 2239-79. | шт. | 600
60 | электролампа накаливания МО-24 В 75W |  |  | шт. | 300
61 | электролампа накаливания МО-36 В 75W |  |  | шт. | 300
62 | электролампы накал. МО 24 В х 100 Вт |  |  | шт. | 100
III | ОСП Краснокаменское
1 | Кабель КГ´ХЛ 3´10+1´6 | Подключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 | м | 50
2 | Кабель КГ´ХЛ 3´6+1´4 | Поключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 | м | 100
3 | Кабель КГ´ХЛ 3´4+1´2,5 | Поключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 | м | 100
4 | Кабель КГ´ХЛ 2´2,5 | Поключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 | м | 50
5 | Провод установочный ПВ-3-2,5 | Поключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 | м | 50
6 | Провод установочный ПВ-3-10 | Поключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 | м | 50
7 | Наконечник медный Т-2,5 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
8 | Наконечник медный Т-4 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
9 | Наконечник медный Т-5 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
10 | Наконечник медный Т-6 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
11 | Наконечник медный Т-8 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
12 | Наконечник медный Т-10 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
13 | Наконечник медный Т-12 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
14 | Наконечник медный Т-14 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
15 | Наконечник медный Т-16-6 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
16 | Наконечник медный Т-50-10 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 | шт. | 25
17 | Выключатель ВА04-36 250А | Поключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 | шт. | 1
18 | Выключатель ВА04-36 160А | Поключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 | шт. | 2
19 | Выключатель ВА04-36 125А | Поключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 | шт. | 2
20 | Выключатель АЕ 2056м 100А | Поключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 | шт. | 2
21 | Ящик с пониж. Тр-м 380/36В | Освещения буровых установок 36 вольт |  | шт. | 2
22 | Розетка 380В РШ-30М УХЛ4 | Подключение переносного эл.оборудования |  | шт. | 2
23 | Вилка 380В ВШ-30М УХЛ4 | Подключение переносного эл.оборудования |  | шт. | 2
24 | Розетка открытой проводки | Подключение переносного эл.оборудования |  | шт. | 5
25 | Эл лампа 500Вт 230-240 В 500Вт Е 40/45 | Освещения буровых установок | ТУ 3466--002-0 | шт. | 24
26 | Эл лампа 100Вт 125-135В Е27 | Освещения буровых установок | Гост Р52706-2007 | шт. | 100
27 | Эл лампа 75Вт 230-240В 75Вт Е27/27 | Освещения буровых установок | ТУ 3466--01005758457-2002 | шт. | 100
28 | Эл лампа 36В 60Вт Е27 | Освещения буровых установок |  | шт. | 200
29 | Эл лампа ЛБ-40 | Освещение жилых вагонов, Административного здания | ГОСТ 27682-88 | шт. | 50
30 | Эл лампа ДРЛ-250 | Наружное освещение буровых, базы | ГОСТ 27682-88 | шт. | 30
31 | Эл лампа ДРЛ-400 | Наружное освещение буровых, базы | ГОСТ 27682-88 | шт. | 30
32 | Пост 6-ти кнопочный ПКТ 60У | Дистанционное ручное управление эл. Тельферами. |  | шт. | 2
33 | Пост 4-х кнопочный ПКТ 40У | Дистанционное ручное управление эл. Тельферами, передвижение станка СБР-160 |  | шт. | 2
34 | Пост кнопочный ПКЕ 212/3 | Монтаж пусковой аппаратуры |  | шт. | 4
35 | Пост кнопочный ПКЕ 212/2 | Монтаж пусковой аппаратуры |  | шт. | 4
36 | Вилка для розетки | Подключение переносного эл.оборудования | 51325.2.2-99 | шт. | 5
37 | Выключатель открытой проводки | эл. Освещение жилых вагонов | 51325.2.2-99 | шт. | 5
38 | Изолента поливинилхлоридная ПВХ ширина 19 мм, L=20м | Изоляция электропроводки |  | рулон | 20
39 | Изолента х/б односторонняя обычной липкости ширина 20мм, L=10м | Изоляция электропроводки | 2162-97 | рулон | 20
40 | Светильник НПП-1101 100Вт | Монтаж освещения буровых | 16703-79 | шт. | 10
41 | Светильник ЛПО21-2х40/п-0,2УХЛ 4 | Монтаж освещения буровых | 16703-79 | шт. | 10
42 | Автомат АП-50Б 3МТ 16А | Монтаж освещения буровых |  | шт. | 4
43 | Предохранитель ПТ 1,2-6-40-31,5 | Плавкие предохранители токовой защиты высоковольтных трансформаторов КТПН-250/6-0,4 |  | шт. | 9
44 | Разъем 380В 10А ИЭ 9901А | Подключение переносного эл.оборудования |  | шт. | 3
45 | Эл. Тормоз МИС-6100, (для эл.тэльферов ТЭ-520) | Эл.тэльфер |  | шт. | 3
46 | Пускатель ПМЕ 12-100 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  | шт. | 4
47 | Пускатель ПМЕ 12-63 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  | шт. | 4
48 | Пускатель ПМЕ 213/220 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  | шт. | 4
49 | Пускатель ПМЕ 3110/220 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  | шт. | 4
50 | Фотореле ФР-2У3 | Наружное освещение базы | 16022-83 | шт. | 2
51 | Индикатор напряжения ПИН-90 | Требования правил эксплуатации эл. Установок |  | шт. | 3
52 | ТЭН 78/2,0 р-220 ф7ш (водяной) | Водяное отопление жилых вагонов |  | шт. | 6
53 | ТЭН 78/3,0 р-220 ф7ш (водяной) | Водяное отопление жилых вагонов |  | шт. | 4
54 | Насос дозировочный 2-6 л/мин (для подачи растворов вспениваете) | Для подачи дозированного количества эмульсионных растворов при бурении пневмоударником QL-80 с ГЖС |  | шт. | 1
55 | Эл. Двигатель АОЛ- 22-4 0,4 квт. 1400 об/мин | Эл. Оборудование буровой СБР-160 |  | шт. | 1
56 | Эл. Двигатель АО2-51-4 7,5КВТ, 1470об/мин | Эл. Оборудование бурового насоса НБ-3 |  | шт. | 1
57 | Эл. Двигатель 4АМ132М4, 11КВТ, 1470 об/мин | Эл. Оборудование бурового насоса НБ-4 |  | шт. | 1
58 | Эл. Двигатель 4АО2 3 квт, 960 об/мин | Эл. Оборудование буровой СБР-160 |  | шт. | 1
59 | Эл. Двигатель АОЛС-2-11-4 0,6 квт, 130 об/мин | Эл. Оборудование вытяжного вентилятора заточного станка |  | шт. | 1
60 | Кабель многожильный КГ-12 х 1,5 | Эл. Оборудование буровой СБР-160 | 15845-80 | м | 50
61 | Трансформатор ОСМ-1000 Вт. И-380/36 В | Освещение буровой 36 вольт | 19924-84 | шт. | 2
62 | Электродвигатель 4А 100/4Квт 1450 об/мин | Эл. двигатель привода масло станции СБР-160 |  | шт. | 1
63 | Электродвигатель хода МТКОР3122/16кВт/930 об. | Эл. Двигатель привода редуктора хода станка СБР-160 |  | шт. | 1
64 | Эл. Магнитная муфта ЭТМ 14 АЕ-243 | Муфта включения привода масло станции |  | шт. | 1
65 | Пускатель ПМ 12-100 (6 вел) | Эл. Оборудование привода эл. Двигателя редуктора хода СБР-160 | ГОСТ Р50345-99 | шт. | 1
66 | Контактор КТ-7023 (3х220) 160 А | Эл. Оборудование привода эл. Двигателя вращателя станка СБР-160 |  | шт. | 3
67 | Автоматические выключатели (16-63А), однополюсные |  |  | шт. | 10
68 | Кабель гибкий КГхл 4х2.5 |  |  | п.м. | 200
69 | Кабель гибкий КГхл 4х6 |  |  | п.м. | 200
70 | Изолента ХБ |  |  | шт. | 30
71 | Изолента ПВХ |  |  | шт. | 50
72 | Лампы накаливания ЛОН (60-100Вт), Е27 |  |  | шт. | 100
73 | Лампы энергосберегающие (12-30Вт), Е27 |  |  | шт. | 50
74 | Провод монтажный (S-2х2,5) в двойной оболочке, медный |  |  | п.м. | 100
75 | Патрон электрический, E27 |  |  | шт. | 10
76 | Розетки |  |  | шт. | 10
77 | Вилки |  |  | шт. | 10
78 | Вилки-розетки (папа-мама) 4-х контактные, 32-40А |  |  | шт. | 10
79 | Ящик электрический (ЩРн-36-ЭКР) |  |  | шт. | 2
80 | Сварочный аппарат, 220В, ток 120-150А, 3-5 Квт |  |  | шт. | 1
81 | Генератор бензиновый, 2-3Квт, 220В |  |  | шт. | 1
82 | Мини-мойка для машин KARHER |  |  | шт. | 1
83 | Электроды МР-3 (3-5 мм) |  |  | кг | 50
84 | Электроды УОНИ (3-5 мм) |  |  | кг | 50
85 | Кабель КГ 3 х16+1х6 |  |  | п.м. | 150
86 | Кабель КГ 3х4+1х1.5 |  |  | п.м. | 100
| Итого: |  |  |  | 6670
1. | Товар должен быть сертифицирован, высокого качества и отвечать всем стандартам и требованиям действующих в РФ.
2. | Срок и объем гарантия качества на Товар должен быть не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

## Спецификация
Приложение № 1
к Договору №____ от _______
Спецификация №1
к Договору № ___ от ______________20___г
г. Москва | [9 empty] | «__»__________20___г.
п/п | Наименование Товара | Функциональные (потребительские свойства), качественные характеристики Товара | ГОСТ,ТУ (или эквивалент) | Каталожный номер / Предприятие изготовитель | Ед. измерения | График поставки на 2012г. |  | Количество | Цена за единицу Товара с учетом НДС, руб. | Общая сумма с учетом НДС, руб.
[6 empty] | в течение 20 дней с даты подписания договора | апрель 2012
I | ОСП Далматовское
1 | Электрический тестер GT-540 | контроль напряжения |  |  | шт. | 1 |  | 1
2 | Провод ПВС1х2.5 | до 500 В,многопроволочн.медный | ГОСТ 7399-97 |  | м | 100 | 100 | 200
3 | Светильник НСП-02-200-003 | 200Вт,220В | ГОСТ 15597-82 |  | шт. | 2 | 3 | 5
4 | Светильник НПБ1201бел.овал. | 100Вт,220 В | ГОСТ 15597-82 |  | шт. | 10 |  | 10
5 | Лампа люминисц. ЛБ-20 | 20Вт,220В | ГОСТ Р МЭК 61195-99 |  | шт. | 20 |  | 20
6 | Лампа люминисц. ЛБ-40 | 40Вт,220В | ГОСТ Р МЭК 61195-100 |  | шт. | 15 |  | 15
7 | Лампа ЛГ-1000, 220В (Philips) | 1000Вт,220В галог. | ГОСТ 12.2.007.13-2000 |  | шт. |  | 20 | 20
8 | Кабель КРПТ 4х6 | медный гибкий, 6мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м |  | 40 | 40
9 | Кабель КРПТ 4х4 | медный гибкий, 4мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м |  | 70 | 70
10 | Кабель КРПТ 4х2.5 | медный гибкий, 2.5мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 80 |  | 80
11 | Кабель КРПТ 3х1,5 | медный гибкий, 1.5мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 100 |  | 100
12 | Кабель КРПТ 4х1,5 | медный гибкий, 1.5мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 30 |  | 30
13 | Кабель КРПТ 4х25 | медный гибкий, 25мм2 | ГОСТ 13497-77 |  | м | 16 |  | 16
14 | Наконечник медный для КГ 3х70 | для кабеля сеч.70 мм2 | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 16 |  | 16
15 | Наконечник медныйJG-35 | для кабеля сеч.35 мм2 | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 100 |  | 100
16 | Наконечник медный JG-25 | для кабеля сеч.25 мм2 | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 50 |  | 50
17 | Наконечник медный JG-16 | для кабеля сеч.16 мм2 | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 50 |  | 50
18 | Тепловая пушка КЭВ-21М | 21кВт,380В | ГОСТ 12.2.007.9 |  | шт. | 1 |  | 1
19 | Автомат.выкл. 1Р16АВА47-29 | 16А, 1 пол. | ГОСТ Р50345-99 |  | шт. |  | 10 | 10
20 | Автомат.выкл. АП503МТ, 40А | 40А, 3х.пол | ГОСТ 9098-78 |  | шт. | 3 |  | 3
21 | Автомат.выкл. АП503МТ,16А | 16А, 3х.пол | ГОСТ 9098-78 |  | шт. |  | 5 | 5
22 | Автомат.выкл. АЕ2046, 100А | Iтепл=125А, 3хпол. | ГОСТ Р50030.2 |  | шт. |  | 3 | 3
23 | Автомат.выкл. ВА-88-35-630А,660 В | 630А,3х.пол | ГОСТ Р50030.2-99 |  | шт. | 1 |  | 1
24 | Автомат.выкл. АВДТ32С20, 30мА | 30мА, 2х.пол | ГОСТ Р51327.1-99 |  | шт. |  | 2 | 2
25 | Автомат.выкл. АВДТ32С20, 30мА | 30мА, 3х.пол.,380 В | ГОСТ Р51327.1-99 |  | шт. | 2 |  | 2
26 | Реле времени РВП72М-3 | 400В,16А | ГОСТ 17516.1.90 |  | шт. |  | 2 | 2
27 | Реле тепловое РТТ-131 УХЛ4 | 25А,380В | ТУ16-647-024-85 |  | шт. | 2 |  | 2
28 | Пускатель магн. ПМ12-025100 | 25А,380В,напр.катушки 220В | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 3 |  | 3
29 | Пускатель магн. ПМ12-250-500 | 250 А,380 В.напряж.кат.220 В | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 2 |  | 2
30 | Пускатель магн. ПМ12-040550УХЛ4В | 40А,380В,напр.катушки 220 В | ТУ 16-89 ИГФР644236.033ТУ |  | шт. |  | 3 | 3
31 | Контактор типа КТИ52653 | 265А,380В,напр.катушки 220 В | ГОСТ Р 50030.1-2000 |  | шт. | 2 |  | 2
32 | Контактор типа КТ6633И | 250А,380В,напр.катушки 220 В | ГОСТ Р 50030.1-2000 |  | шт. | 1 |  | 1
33 | Колодка клеммная КВ-16 | 30 А,380 В |  |  | шт. | 10 |  | 10
34 | Колодка клеммная 3Н119 | 200 А,380 В,4 входа,4 выхода |  |  | шт. |  | 5 | 5
35 | Кнопка пуск-стоп КУ123-2-У2 | Реверсивная,380 В | ГОСТ 15150-69 |  | шт. | 3 |  | 3
36 | Кнопка кран-балки | шестиклавишная,380 В |  |  | шт. | 3 |  | 3
37 | Розетка+вилка 63А/380В/3Р+Е | 380 В,63 А | ГОСТ Р51323.2-99 |  | шт. | 3 |  | 3
38 | Розетка-вилка 32А/380В/3Р+Е | 380В, 32А | ГОСТ Р51323.2-99 |  | шт. |  | 10 | 10
39 | Розетка 1М опхит, 10А,евро | 220В, 10А | ГОСТ Р51323.2-99 |  | шт. | 30 | 10 | 40
40 | Выключатель бытовой,откр. | 220В, 10А | ГОСТ 7397.0-89 |  | шт. |  | 30 | 30
41 | Вилка электрич. "Евро" | 220В, 10А | ГОСТ Р51323.1-99 |  | шт. | 30 | 30 | 60
42 | Изолента ПХВ | синяя (полихлорвинил.) | ГОСТ 16214-86 |  | шт. | 30 | 50 | 80
43 | Изолента ХБ-черная | чёрная (тряпич.) | ГОСТ 2162-78 |  | шт. | 30 | 50 | 80
44 | Металлорукав РЗЦф24мм | диам.24мм | ГОСТ 6120-75 |  | м |  | 20 | 20
45 | Металлорукав РЗЦф40мм | диам.40мм | ГОСТ 6120-75 |  | м | 20 | 20 | 40
46 | Труба гофрированная ПВХ с зондом диам 20мм. | диам.20мм | ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89). |  | м | 30 |  | 30
47 | Насос ЭЦВ4-10-85 | 380В,5,5кВт погруж.насос | АМТ3.246.001.ТУ |  | шт. | 1 |  | 1
48 | Набор электрика | Ключи,пасатижи,отвёртки и др. |  |  | шт. | 1 |  | 1
49 | Сварочный выпрямитель NEON-315 | 380В,315А | ГОСТ 13821-77 |  | шт. | 1 |  | 1
50 | Манометр электроконтактный ЭКМ-1У | до 2,5 кгс/см2,220В |  |  | шт. | 2 |  | 2
51 | Трансформатор ОСМ-1,6/380/220/12-1600ВА | 1600ВА | ГОСТ 19294-84 |  | шт. | 2 |  | 2
52 | Реагент для добавления в систему отопления | КОМПЛЕКСОН-6 |  |  | кг | 5 |  | 5
53 | Электродвигатель KV 3002-6; 4,5 кВт, 1000об/мин, 380V | 4,5 кВт, 1000об/мин, 380V, фланцевые | ТУ-3434-01-693 |  | шт. | 1 |  | 1
54 | Электродвигатель АДС 7104 ТУ2; 0,37 кВт, 1500об/мин, 380V | 0,37 кВт, 1500об/мин, 380V | ТУ-3434-01-693 |  | шт. | 1 |  | 1
55 | Щит учета эл.энергии 630А, с автомат.выключателем. ( до1000А) | для учета активной эл.энергии | ГОСТ 7746-89 |  | шт. | 1 |  | 1
56 | Счетчик Активной эл.энергии типа ЦЭ 6803, трехфазный |  | ГОСТ Р52320-2005 |  | шт. | 1 |  | 1
57 | Трансформатор тока ТОП-066-500/5У3 |  | ГОСТ 15150 |  | шт. | 3 |  | 3
58 | Станция управления погружным насосом. СУЗ-40 |  | ГОСТ 28167:40 |  | шт. | 1 |  | 1
II | ОСП Буровой участок Хиагда
1 | Автомат АЕ-2046-10Б 100А |  | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 6 |  | 6
2 | Автомат АЕ-2046-10Б 10А |  | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 6 |  | 6
3 | Автомат АЕ-2046-10Б 16А |  | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 6 |  | 6
4 | Автомат АЕ-2046-10Б 25А |  | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 6 |  | 6
5 | Автомат АЕ-2046-10Б 32А |  | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 6 |  | 6
6 | Автомат АЕ-2046-10Б 50А |  | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 6 |  | 6
7 | Автомат АЕ-2046-10Б 63А |  | ГОСТ 19034-82 |  | шт. | 6 |  | 6
8 | Автомат ВА 47- 29 63А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 4 |  | 4
9 | Автомат ВА 47-29 16А 1ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 5 |  | 5
10 | Автомат ВА 47-29 100А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 2 |  | 2
11 | Автомат ВА 47-29 25А 1ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 10 |  | 10
12 | Автомат ВА 47-29 25А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 4 |  | 4
13 | Автомат ВА 47-29 32А 1ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 5 |  | 5
14 | Автомат ВА 47-29 40А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 2 |  | 2
15 | Автомат ВА 47-29 50А 3ф |  | ГОСТ 50345-99 |  | шт. | 2 |  | 2
16 | Амперметр Э 365-1 100А |  |  |  | шт. | 4 |  | 4
17 | вилка штепсельная 220В |  | ГОСТ Р 51323.1-99 |  | шт. | 25 |  | 25
18 | Вольтметр Э 365-1 500в |  |  |  | шт. | 4 |  | 4
19 | выключатель (наружный) 220В |  | ГОСТ 18397-86 |  | шт. | 10 |  | 10
20 | Выключатель автоматический АЕ 2056-10р-00 80А |  | ТУ 16-552.148-80 |  | шт. | 5 |  | 5
21 | Выключатель автоматический АЕ 2063-120 125А |  | ТУ 16-552.148-80 |  | шт. | 5 |  | 5
22 | Выключатель автоматический ВА-47-125 |  | ТУ 16-552.148-80 |  | шт. | 10 |  | 10
23 | Выключатель автоматический ВА-47-29 сила тока 32 А |  | ТУ 16-552.148-80 |  | шт. | 9 |  | 9
24 | Выключатель автоматический ВА-47-63 сила тока 25 А |  | ТУ 16-552.148-80 |  | шт. | 3 |  | 3
25 | Выключатель автоматический ВА-47-80 |  | ТУ 16-552.148-80 |  | шт. | 10 |  | 10
26 | Выключатель автоматический ВА-88-33 125А |  | ТУ 16-552.148-80 |  | шт. | 10 |  | 10
27 | Галогенная лампа КГ 220-500 |  | Р МЭК 60432-2-99 |  | шт. | 60 |  | 60
28 | Дуговая ртутная лампа ДРЛ-250 |  | ГОСТ Р 52713-2007 |  | шт. | 60 |  | 60
29 | кабель ВВГ 2*1,5 мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 100 |  | 100
30 | кабель ВВГ 2*2,5 мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 100 |  | 100
31 | кабель КГ ХЛ 2*1.5 мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 200 |  | 200
32 | кабель КГ ХЛ 2*2,5 мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 150 |  | 150
33 | кабель КГ ХЛ 3*10 +1 *6мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 50 |  | 50
34 | кабель КГ ХЛ 3*16 +1 *10мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 150 |  | 150
35 | кабель КГ ХЛ 3*25 +1 *16мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 100 |  | 100
36 | кабель КГ ХЛ 3*35 + 1*25 мм |  | ГОСТ 16442-80 |  | м | 100 |  | 100
37 | кабельная розетка с вилкой силовая 380В влагозащищенная |  | ГОСТ Р 51323.2-99. |  | шт. | 30 |  | 30
38 | Кнопка КУТ-23-2У2 |  |  |  | шт. | 2 |  | 2
39 | Коробка шинная взрывобезопасная КШВ-1 |  | ТУ 12,44-ЭД1-483-79 |  | шт. | 10 |  | 10
40 | Магнитный пускатель ПМ 12- 040150 катушка 110 в 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ 14255- 69 |  | шт. | 3 |  | 3
41 | Магнитный пускатель ПМ 12025 25А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 8 |  | 8
42 | Магнитный пускатель ПМ 12040 40А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 8 |  | 8
43 | Магнитный пускатель ПМ 12100 100А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 4 |  | 4
44 | Магнитный пускатель ПМ 12160 160А 380В в комплекте с тепловым реле |  | ГОСТ Р 50030.4.1-2002 |  | шт. | 4 |  | 4
45 | Патрон резьбовой пластмассовый Е27 |  | ГОСТ 2746.1-88 |  | шт. | 60 |  | 60
46 | Патрон электрический Е27 керамический |  | ГОСТ 28108-89 |  | шт. | 20 |  | 20
47 | Прожектор галогеновый ИО-500 |  |  |  | шт. | 6 |  | 6
48 | розетка электрическая наружная 220В |  | ГОСТ 13109-97 |  | шт. | 10 |  | 10
49 | Светильник НСП 02-200-001 (б/р) |  |  |  | шт. | 30 |  | 30
50 | Светильники НСП 0,1х100 Р 54-02 У1 или НСЛ 0,2-100-006 У1с |  |  |  | шт. | 25 |  | 25
51 | Скважинный насос Grundfos SQ 3-105 | Мощность 1.85 кВт, макс. напор 147 м, подача 4.4 м.куб/ч |  |  | шт. | 1 |  | 1
52 | Тепловая завеса Vectra RM-12065SD/y3 |  |  |  | шт. | 8 |  | 8
53 | Трансформатор понижающий. 380/36В 1,5 кВт |  | ГОСТ 19294-84 |  | шт. | 2 |  | 2
54 | ТЭН водяной 2 кВт | для подогрева воды | ГОСТ 13268-88 |  | шт. | 10 |  | 10
55 | щит распределительный электрический 25х30 см |  | ГОСТ Р 51321.1- 2000 |  | шт. | 3 |  | 3
56 | Электродвигатель 4АМ132М4 | 11 кВт * 1500 об/мин | ГОСТ 15150-69 |  | шт. | 1 |  | 1
57 | электродвигатель АД 100 S 2 | 4 квт,380В,3000 об/мин |  |  | шт. | 1 |  | 1
58 | электролампа накаливания 230 В, 500 Вт |  | ГОСТ 2239-79. |  | шт. | 50 |  | 50
59 | электролампа накаливания 230 В, 75 Вт или 100 Вт |  | ГОСТ 2239-79. |  | шт. | 300 | 300 | 600
60 | электролампа накаливания МО-24 В 75W |  |  |  | шт. | 150 | 150 | 300
61 | электролампа накаливания МО-36 В 75W |  |  |  | шт. | 150 | 150 | 300
62 | электролампы накал. МО 24 В х 100 Вт |  |  |  | шт. | 50 | 50 | 100
III | ОСП Краснокаменское
1 | Кабель КГ´ХЛ 3´10+1´6 | Подключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 |  | м | 50 |  | 50
2 | Кабель КГ´ХЛ 3´6+1´4 | Подключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 |  | м | 100 |  | 100
3 | Кабель КГ´ХЛ 3´4+1´2,5 | Подключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 |  | м | 100 |  | 100
4 | Кабель КГ´ХЛ 2´2,5 | Подключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 |  | м | 50 |  | 50
5 | Провод установочный ПВ-3-2,5 | Подключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 |  | м | 50 |  | 50
6 | Провод установочный ПВ-3-10 | Подключение энергопотребителей буровых станков | ГОСТ 15845-80 |  | м | 50 |  | 50
7 | Наконечник медный Т-2,5 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
8 | Наконечник медный Т-4 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
9 | Наконечник медный Т-5 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
10 | Наконечник медный Т-6 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
11 | Наконечник медный Т-8 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
12 | Наконечник медный Т-10 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
13 | Наконечник медный Т-12 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
14 | Наконечник медный Т-14 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
15 | Наконечник медный Т-16-6 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
16 | Наконечник медный Т-50-10 | Опрессовка жил кабеля при подключении к эл.щитам | ГОСТ 7386-80 |  | шт. | 25 |  | 25
17 | Выключатель ВА04-36 250А | Подключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 |  | шт. | 1 |  | 1
18 | Выключатель ВА04-36 160А | Подключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 |  | шт. | 2 |  | 2
19 | Выключатель ВА04-36 125А | Подключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 |  | шт. | 2 |  | 2
20 | Выключатель АЕ 2056м 100А | Подключение энергопотребителей буровых станков. Сборка распределительных эл.щитов | Р МЭК 61058.1-2000 |  | шт. | 2 |  | 2
21 | Ящик с пониж. Тр-м 380/36В | Освещения буровых установок 36 вольт |  |  | шт. | 2 |  | 2
22 | Розетка 380В РШ-30М УХЛ4 | Подключение переносного эл.оборудования |  |  | шт. | 2 |  | 2
23 | Вилка 380В ВШ-30М УХЛ4 | Подключение переносного эл.оборудования |  |  | шт. | 2 |  | 2
24 | Розетка открытой проводки | Подключение переносного эл.оборудования |  |  | шт. | 5 |  | 5
25 | Эл лампа 500Вт 230-240 В 500Вт Е 40/45 | Освещения буровых установок | ТУ 3466--002-0 |  | шт. | 24 |  | 24
26 | Эл лампа 100Вт 125-135В Е27 | Освещения буровых установок | Гост Р52706-2007 |  | шт. | 100 |  | 100
27 | Эл лампа 75Вт 230-240В 75Вт Е27/27 | Освещения буровых установок | ТУ 3466--01005758457-2002 |  | шт. | 100 |  | 100
28 | Эл лампа 36В 60Вт Е27 | Освещения буровых установок |  |  | шт. | 200 |  | 200
29 | Эл лампа ЛБ-40 | Освещение жилых вагонов, Административного здания | ГОСТ 27682-88 |  | шт. | 50 |  | 50
30 | Эл лампа ДРЛ-250 | Наружное освещение буровых, базы | ГОСТ 27682-88 |  | шт. | 30 |  | 30
31 | Эл лампа ДРЛ-400 | Наружное освещение буровых, базы | ГОСТ 27682-88 |  | шт. | 30 |  | 30
32 | Пост 6-ти кнопочный ПКТ 60У | Дистанционное ручное управление эл. Тельферами. |  |  | шт. | 2 |  | 2
33 | Пост 4-х кнопочный ПКТ 40У | Дистанционное ручное управление эл. Тельферами, передвижение станка СБР-160 |  |  | шт. | 2 |  | 2
34 | Пост кнопочный ПКЕ 212/3 | Монтаж пусковой аппаратуры |  |  | шт. | 4 |  | 4
35 | Пост кнопочный ПКЕ 212/2 | Монтаж пусковой аппаратуры |  |  | шт. | 4 |  | 4
36 | Вилка для розетки | Подключение переносного эл.оборудования | 51325.2.2-99 |  | шт. | 5 |  | 5
37 | Выключатель открытой проводки | эл. Освещение жилых вагонов | 51325.2.2-99 |  | шт. | 5 |  | 5
38 | Изолента поливинилхлоридная ПВХ ширина 19 мм, L=20м | Изоляция электропроводки |  |  | рулон | 20 |  | 20
39 | Изолента х/б односторонняя обычной липкости ширина 20мм, L=10м | Изоляция электропроводки | 2162-97 |  | рулон | 20 |  | 20
40 | Светильник НПП-1101 100Вт | Монтаж освещения буровых | 16703-79 |  | шт. | 10 |  | 10
41 | Светильник ЛПО21-2х40/п-0,2УХЛ 4 | Монтаж освещения буровых | 16703-79 |  | шт. | 10 |  | 10
42 | Автомат АП-50Б 3МТ 16А | Монтаж освещения буровых |  |  | шт. | 4 |  | 4
43 | Предохранитель ПТ 1,2-6-40-31,5 | Плавкие предохранители токовой защиты высоковольтных трансформаторов КТПН-250/6-0,4 |  |  | шт. | 9 |  | 9
44 | Разъем 380В 10А ИЭ 9901А | Подключение переносного эл.оборудования |  |  | шт. | 3 |  | 3
45 | Эл. Тормоз МИС-6100, (для эл.тэльферов ТЭ-520) | Эл.тэльфер |  |  | шт. | 3 |  | 3
46 | Пускатель ПМЕ 12-100 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  |  | шт. | 4 |  | 4
47 | Пускатель ПМЕ 12-63 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  |  | шт. | 4 |  | 4
48 | Пускатель ПМЕ 213/220 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  |  | шт. | 4 |  | 4
49 | Пускатель ПМЕ 3110/220 | Пусковая аппаратура буровых станков СБР-160, УПА-60 |  |  | шт. | 4 |  | 4
50 | Фотореле ФР-2У3 | Наружное освещение базы | 16022-83 |  | шт. | 2 |  | 2
51 | Индикатор напряжения ПИН-90 | Требования правил эксплуатации эл. Установок |  |  | шт. | 3 |  | 3
52 | ТЭН 78/2,0 р-220 ф7ш (водяной) | Водяное отопление жилых вагонов |  |  | шт. | 6 |  | 6
53 | ТЭН 78/3,0 р-220 ф7ш (водяной) | Водяное отопление жилых вагонов |  |  | шт. | 4 |  | 4
54 | Насос дозировочный 2-6 л/мин (для подачи растворов вспениваете) | Для подачи дозированного количества эмульсионных растворов при бурении пневмоударником QL-80 с ГЖС |  |  | шт. | 1 |  | 1
55 | Эл. Двигатель АОЛ- 22-4 0,4 квт. 1400 об/мин | Эл. Оборудование буровой СБР-160 |  |  | шт. | 1 |  | 1
56 | Эл. Двигатель АО2-51-4 7,5КВТ, 1470об/мин | Эл. Оборудование бурового насоса НБ-3 |  |  | шт. | 1 |  | 1
57 | Эл. Двигатель 4АМ132М4, 11КВТ, 1470 об/мин | Эл. Оборудование бурового насоса НБ-4 |  |  | шт. | 1 |  | 1
58 | Эл. Двигатель 4АО2 3 квт, 960 об/мин | Эл. Оборудование буровой СБР-160 |  |  | шт. | 1 |  | 1
59 | Эл. Двигатель АОЛС-2-11-4 0,6 квт, 130 об/мин | Эл. Оборудование вытяжного вентилятора заточного станка |  |  | шт. | 1 |  | 1
60 | Кабель многожильный КГ-12 х 1,5 | Эл. Оборудование буровой СБР-160 | 15845-80 |  | м | 50 |  | 50
61 | Трансформатор ОСМ-1000 Вт. И-380/36 В | Освещение буровой 36 вольт | 19924-84 |  | шт. | 2 |  | 2
62 | Электродвигатель 4А 100/4Квт 1450 об/мин | Эл. двигатель привода масло станции СБР-160 |  |  | шт. | 1 |  | 1
63 | Электродвигатель хода МТКОР3122/16кВт/930 об. | Эл. Двигатель привода редуктора хода станка СБР-160 |  |  | шт. | 1 |  | 1
64 | Эл. Магнитная муфта ЭТМ 14 АЕ-243 | Муфта включения привода масло станции |  |  | шт. | 1 |  | 1
65 | Пускатель ПМ 12-100 (6 вел) | Эл. Оборудование привода эл. Двигателя редуктора хода СБР-160 | ГОСТ Р50345-99 |  | шт. | 1 |  | 1
66 | Контактор КТ-7023 (3х220) 160 А | Эл. Оборудование привода эл. Двигателя вращателя станка СБР-160 |  |  | шт. | 3 |  | 3
67 | Автоматические выключатели (16-63А), однополюсные |  |  |  | шт. | 10 |  | 10
68 | Кабель гибкий КГхл 4х2.5 |  |  |  | п.м. | 200 |  | 200
69 | Кабель гибкий КГхл 4х6 |  |  |  | п.м. | 200 |  | 200
70 | Изолента ХБ |  |  |  | шт. | 30 |  | 30
71 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт. | 50 |  | 50
72 | Лампы накаливания ЛОН (60-100Вт), Е27 |  |  |  | шт. | 100 |  | 100
73 | Лампы энергосберегающие (12-30Вт), Е27 |  |  |  | шт. | 50 |  | 50
74 | Провод монтажный (S-2х2,5) в двойной оболочке, медный |  |  |  | п.м. | 100 |  | 100
75 | Патрон электрический, E27 |  |  |  | шт. | 10 |  | 10
76 | Розетки |  |  |  | шт. | 10 |  | 10
77 | Вилки |  |  |  | шт. | 10 |  | 10
78 | Вилки-розетки (папа-мама) 4-х контактные, 32-40А |  |  |  | шт. | 10 |  | 10
79 | Ящик электрический (ЩРн-36-ЭКР) |  |  |  | шт. | 2 |  | 2
80 | Сварочный аппарат, 220В, ток 120-150А, 3-5 Квт |  |  |  | шт. | 1 |  | 1
81 | Генератор бензиновый, 2-3Квт, 220В |  |  |  | шт. | 1 |  | 1
82 | Мини-мойка для машин KARHER |  |  |  | шт. | 1 |  | 1
83 | Электроды МР-3 (3-5 мм) |  |  |  | кг | 50 |  | 50
84 | Электроды УОНИ (3-5 мм) |  |  |  | кг | 50 |  | 50
85 | Кабель КГ 3 х16+1х6 |  |  |  | п.м. | 150 |  | 150
86 | Кабель КГ 3х4+1х1.5 |  |  |  | п.м. | 100 |  | 100
| Итого: | [6 empty] | 6670
Итого:________________рублей ________копеек, в том числе НДС (_____%)___________рублей __________копеек (сумма указывается цифрами и прописью)
1 | Условия оплаты: | Оплата поставляемого Товара осуществляется Покупателем поэтапно (ежемесячно). 100% оплата ежемесячной партии Товара, осуществляется Покупателем по факту поставки Товара на основании счета Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12.
2 | Срок, условия и место поставки: | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в сроки, установленные в Графике поставки Товара настоящей Спецификации, по следующим адресам: п.I -для ОСП «Далматовское»: 641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22. (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); п.II - для ОСП «Буровой участок Хиагда»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 672015, Забайкальский край, г. Чита, п. Антипиха, проезд Аптечный 8 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальский край, г. Чита, ст. Антипиха, Забайкальская ж/д, код станции: 942302, Код получателя: 2862, ОКПО 03237116 МУП «Дорожно-мостовое ремонтно-строительное управление» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»); в случае поставки контейнеров железнодорожным транспортом: ж/д станция Чита 1, код станции 940006, код получателя 6624, ОКПО 18554271. п. III - для ОСП «Краснокаменское»: - в случае поставки автомобильным транспортом: 674674 Забайкальский Край г. Краснокаменск, промзона ОСП «Краснокаменское» (для ЗАО «РУСБУРМАШ»). - в случае поставки железнодорожным транспортом: Забайкальская ж/д , Ст. Краснокаменск, код станции: 946208, код получателя 6624, ОКПО 18554271 (для ЗАО «РУСБУРМАШ»).
3 | Цена Договора включает в себя: | Стоимость Товара с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке, а также другие затраты связанные с выполнением договора. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора.
4 | Комплект документов, предоставляемый Поставщиком при поставке Товара: | Товарные накладные, счет, счет фактура, сертификат соответствия, паспорт качества и другие документы, передающиеся вместе с Товаром. Копии всех Товарных накладных (товарной накладной по форме Торг-12, товарно-транспортной, железнодорожной), счета и счет-фактур направляются Поставщиком в день отгрузки Товара со склада (п.2.9. Договора) в сканированном виде по адресу электронной почты: omts@rbm-armz.ru или по факсу: 8 (495) 981-02-21 доб. 130 с пометкой для Отдела контроля МТС по Договору № _____ от ____________20__г.
Покупатель | [8 empty] | Поставщик
ЗАО «РУСБУРМАШ»
Генеральный директор
_____________________ Риос Э.Д.Р. | [8 empty] | __________________/_______________
М.П. | [8 empty] | М.П.