                                                                                                                             
  











  Приложение № 3

к договору подряда №_____________

        от «____»___________2011

Подразделение: завод … 










Утверждаю
Цех (участок)   










Главный приборист
















___________________ 
















«____»_____________2011

Ведомость дефектов № 9/19 от « 31 »  октября  2011 г.

На капитальный ремонт объекта «Пожарная сигнализация зд….» инв. № 1208527.

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Световые устройства, щиты ЩПБ, прибор «Сигнал-20», извещатели.
Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.
	
	1. Произвести ремонт
Светозвуковое устройство КОРБУ (п.3) 

Щит ЩПБ (п.11)

Прибор Сигнал-20 (п.13)

Извещатель ИП 103 (п.17)

Извещатель ИПР-3СУ (п.18)
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	2
1

1

16

2
	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

Контроллер С2000-КДЛ
Аккумуляторная батарея АБ 12/12

Блок С2000-КПБ
Извещатель ДИП-34А

Извещатель ИПР 513

Кабель КПСЭнг 2х0,5

Кабель КПСЭнг 2х0,75

Шкаф ШПС
Пульт С2000-М
Кабель ВВГнг 3х1,5
Шкаф ШРН-В/100
Оповещатель АС-10
Световое табло «Выход »
Блок БРИЗ
Преобразователь интерфейса МОХА
Релейный блок С2000-СП1

Блок контроля и индикации С2000-БИ
	шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

м
м
шт.

шт.

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	3
4
3
218
30
1770
2700
2
1

1340
1

58
32

5
1

1

1
	
	

	
	
	3. Произвести испытания смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Заместитель главного прибориста _________________                                 Представитель подрядчика _________________ 





















