Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-


Заместитель Председателя

Заказчика






Закупочного комитета

______________ Р.З. Чапаев



______________ Г.В.Комаров

«   »               2013 г.




«   »               2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ  по ремонту помещений.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2013 г.
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1.
	Техническое задание:

Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)


	Ремонт помещений производственного здания согласно ведомостям объемов работ.

	2.
	Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Ведомость объемов работ № 012-123.

2. Ведомость объемов работ № 012-1306/15.

	3.
	Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, с приложением соответствующих организационных документов (стандартов, правил ит.д.) и структурного подразделения осуществляющего охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

	4.
	Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 



	5.
	Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары,  (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6.
	Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7.
	Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


Приложение № 1

Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

	№

п/п
	Наименование должности или структурного подразделения
	Требования к численности работников
	Требования к стажу 

работников
	Требования к образованию, специальностям и специализациям работников

	Руководство:

	1
	Генеральный директор

(директор).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее образование. 

	2
	Технический директор 

(Главный инженер).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности.

	3
	Заместитель генерального директора (директора) по строительству.
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	ИТР:

	1
	Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества.


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества).

	2
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами).


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами

	3
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и

сдачу объекта в эксплуатацию.
	Не менее 6 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	4
	Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности.
	Не менее 4 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	5
	Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности

	6
	Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности.
	Не менее 1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.




	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 012-1306/15

	Кондиционирование конференц зала. ИЛФИ.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,12
12/100

	2
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 6 мм
	100 м
	0,6
60/100

	3
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м 
	6
60/10

	4
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 6 мм, толщина 3 мм
	м
	60

	5
	Прокладка дренажного трубопровода
	100 м 
	0,6
60/100

	6
	Трубки дренажные гофрированные
	м
	60

	7
	Установка кронштейнов под наружный блок
	100 кг 
	0,084
8,4/100

	8
	Установка внутреннего блока кондиционера
	10 шт
	0.6

	9
	Установка наружного блока кондиционера
	1 камера
	6

	10
	Комплект Настенной сплит-системы Hitachi RAS-14AH1 / RAC-14AH1 
	1 компл.
	6

	11
	Монтаж распределительного щита ЩРН-1-12-1
	1 шт.
	1

	12
	Щит ЩРН-1-12-1 
	шт.
	1

	13
	Колодка распределительная 
	шт.
	2

	14
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	3

	15
	Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29-1Р 16А 
	шт.
	3

	16
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1

	17
	Выключатель автоматический ИЭК ВА47-29-3Р 32А 
	шт.
	1

	18
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.03

	19
	Розетка открытой проводки с заземлением
	шт.
	3

	20
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2

	21
	Кабель ВВГнг LS 3х2,5 
	м
	200

	22
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	1000

	23
	Стяжки нейлоновые 400х8 мм 
	100 шт.
	2


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №012 - 223

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Полы

	1
	Разборка плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	0.6

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума
	100 м2 покрытия
	1.84

	3
	Разборка покрытий полов: паркетных
	100 м2 покрытия
	0.32

	4
	Разборка металлических конструкций сцены
	1 т конструкций
	0.126

	5
	Разборка деревянных конструкций сцены
	100 м2 горизонтальной проекции
	0.3

	6
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	2.16

	7
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
	100 м2 стяжки
	2.16

	8
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
	100 м2 стяжки
	2.16

	9
	Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	2.16

	10
	Ковролин Balsan 1100/3,91=281,33
	1 м2
	220.3

	11
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0.74

	12
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.6

	13
	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов
	м
	60

	14
	Укладка металлического накладного профиля (уголка)
	100 м профиля
	0.6

	15
	Алюминиевый профиль (уголок )
	м
	60

	                           Раздел 2. Потолок

	16
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2
	2.542

	17
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)
	100 м2 потолка
	2.542

	18
	Тяга подвеса: 350
	шт.
	170

	19
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	2.542

	20
	Грунтовка акриловая:
	т
	0.033

	21
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.542

	22
	Краска Multicolor  
	10 л
	10.168

	23
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	2.16

	                           Раздел 3. Стены

	24
	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен
	100 м2 стен
	2.95

	25
	Разборка металлических конструкций облицовки радиаторов отопления
	1 т конструкций
	0.134

	26
	Устройство звукоизоляции стен  изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	28

	27
	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М-150
	м3
	28.56

	28
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	4.3754

	29
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	4.3754

	30
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
	т
	0.057

	31
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.3754

	32
	Краска Multicolor 
	10 л
	17.5

	33
	Установка ограждения радиаторов из перфорированных панелей МДФ
	100 м2 облицовки стен
	0.939

	34
	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм
	м2
	96.25

	35
	Облицовка стен декоративными 3D панелями  по сплошному основанию на клее
	100 м2 облицовки
	0.2856

	36
	3D панель Urbano 0021 
	м2
	29.07

	                           Раздел 4. Освещение.

	37
	Укладка ленты со светодиодами
	100 м
	0.102

	38
	Лента со светодиодами 
	1 м
	10.1

	39
	Трансформаторы для ленты со светодиодами 
	1 шт.
	2

	40
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.09

	41
	Выключатели ВК-11-1930
	шт.
	9

	42
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.05

	43
	Розетка скрытой проводки с заземлением
	шт.
	5

	44
	Смена светильников
	100 шт.
	0.43

	45
	Светильники с металлогалоген. лампами 
	1 шт.
	43

	                           Раздел 5. Двери

	46
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0.082

	47
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.082

	48
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: двупольных
	компл.
	3

	49
	Блок дверной звукоизоляционный шпонированный из массива 
	1 шт.
	3

	50
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	3

	51
	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава
	компл.
	3

	52
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.028

	53
	Шпатлевка по штукатурке и сброным конструкциям: откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.028

	54
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.028

	55
	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133
	т
	0.0004

	56
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.028

	57
	Краска Multicolor  
	10 л
	0.112

	                           Раздел 6. Прочие

	58
	Демонтаж жалюзийных решеток
	1 решетка
	2

	59
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2
	1 решетка
	2

	60
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка
	м2
	3.5

	61
	Демонтаж кресел
	100 шт. изделий
	2.1

	62
	Установка  кресел
	100 шт. изделий
	2.16


