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Участникам процедуры закупки

Разъяснения  положений документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения  договора  на поставку кабельно-проводниковой продукции от «  05  » июля 2012 года Извещение № 139/3/254 от 03.07.2013г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения  договора  на поставку кабельно-проводниковой продукции от «03» июля 2012 года Извещение № 139/3/254 от 03.07.2013г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1
	В Техническом задании                           п. 1 АСБЛ-6 3х185, 

п.2 СБЛ-6 3х120,  п.33 СБЛ-6 3х95, 

п.34 АСБЛ-6 3х70,

 п. 35 АСБЛ-10 3х185 прошу уточнить  исполнение токопроводящей жилы - многопроволочная или однопроволочная
	Токопроводящая жила в исполнении «многопроволочная».
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