## TDSheet
Приложение №1
к письму от ___________ №__________________
Спецификация поставки оборудования
Таблица №1
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Примеча- ние | Срок поставки оборудования | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
49 | 00UKU | Мастерские зоны контролируемого доступа
49.3 |  | Станочное оборудование
49.3.25 | 00SRA20AW026 | Машина для испытаний гидроамортизаторов в комплкте с соединительными деталями | МГА-50К или эквивалент | Машина испытательная для измерения силы и скорости перемещения при проверке эксплуатационных характеристик гидроамортизаторов. Состав: нагружающее устройство, насосная установка с электрогидравлическим приводом, компьютерная система управления и измерения, станция аккумуляторная, распределительный блок в комплекте с трубопроводами обвязки (маслопроводы), комплект запасных частей на гарантийный период инструмента и принадлежностей, руководство по эксплуатации, методика поверки. Нагружающее устройство для сжатия и растяжения в диапазоне нагрузок до 500 кН и скорости перемещения до 15 мм/с; расстояние между захватами от 600 до 1450 мм; рабочий диапазон на любом участке хода активного захвата ±50 мм; наибольшая скорость перемещения активного захвата 15 мм/с; предел допускаемого значения погрешности измерения силы 2% от измеряемой величины; диапазон измерений просадки ГА от 1 до 10 мм; предел допускаемого значения погрешности измерения величины просадки гидроамортизаторов не более ±2% от измеряемой величины; предел допускаемого значения погрешности измерения перемещения штока машины в диапазоне от 0,1 до 1,0 номинального значения хода активного захвата не более ±3% от измеряемой величины. | ТХ NW2P.D.130.0.0UKU&&.SRA20.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | сборный | к-т | 1 | 0 | не более 5000 | не более 5000 | УХЛ4 ----- I | 8 (ОЖ3) ----- I | UKU10R036 0,000 | Шеф-монтаж оборудования и трубопроводов обвязки | 2013-01-31
49.3.26 | 00SRA20AW027 | Машина для испытаний гидроамортизаторов в комплкте с соединительными деталями | МГА-500К или эквивалент | Машина испытательная для измерения силы и скорости перемещения при проверке эксплуатационных характеристик гидроамортизаторов. Состав: нагружающее устройство, насосная установка с электрогидравлическим приводом, компьютерная система управления и измерения, станция аккумуляторная, распределительный блок в комплекте с трубопроводами обвязки (маслопроводы), комплект запасных частей на гарантийный период инструмента и принадлежностей, руководство по эксплуатации, методика поверки. Нагружающее устройство для сжатия и растяжения в диапазоне нагрузок до 5000 кН и скорости перемещения до 15 мм/с; расстояние между захватами от 890 до 1800 мм; рабочий диапазон на любом участке хода активного захвата ±50 мм; наибольшая скорость перемещения активного захвата 15 мм/с; предел допускаемого значения погрешности измерения силы 2% от измеряемой величины; диапазон измерений просадки ГА от 1 до 12 мм; предел допускаемого значения погрешности измерения величины просадки гидроамортизаторов не более ±2% от измеряемой величины; предел допускаемого значения погрешности измерения перемещения активного захвата не более ±3% от измеряемой величины. | ТХ NW2P.D.130.0.0UKU&&.SRA20.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | сборный | к-т | 1 | 0 | не более 18500 | не более 18500 | УХЛ4 ----- I | 8 (ОЖ3) ----- I | UKU10R036 0,000 | Шеф-монтаж оборудования и трубопроводов обвязки | 2013-01-31
49.3.114 | 00SRA20AW140 | Проявочный аппарат | INDUSTREX M35 Processor или эквивалент | Аппарат для автоматической обработки фотоматериалов в небольших лабораториях и производственных цехах. Электропитание: 220 В, 50/60 Гц, однофазная сеть. Типы и размеры обрабатываемых пленок - листовые пленки KODAK INDUSTREX всех стандартных форматов и рулонные пленки шириной до 43 см включительно. Принцип действия - непрерывный роликовый механизм с самоподачей. Вес без растворов-не более 100 кг. Занимаемая площадь не более 1 кв.м | ТХ NW2P.D.130.0.0UKU&&.SRA20.021.MD.0001 | 4/-/III | QA4 | сборный | шт | 1 | 0 | не более 100 | не более 100 | УХЛ4 ----- I | 5 (ОЖ4) ----- I | UKU17R046 +7,800 | Шеф-монтаж оборудования и трубопроводов обвязки | 2013-01-31
Транспортные расходы до Нововоронежской АЭС-2 (указать отдельно)
Стоимость шефмонтажных работ (укаазать отдельно)
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа:
|  | ПОСТАВЩИК | [16 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ