Приложение № 1 к договору ______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по оценке возможности продления сроков эксплуатации хранилищ ЖРО, разработка общих и частных методик обследования на территории Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Общие положения

1.1. Наименование работы: проведение работ по оценке возможности продления сроков эксплуатации хранилищ ЖРО, разработка общих и частных методик обследования на территории Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
1.2. Основание для проведения работ:  условия действия лицензии № ГН-03-303-2422 от 15 сентября 2010 года,  выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Федеральному государственному унитарному предприятию «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО») на эксплуатацию стационарного объекта, предназначенного для хранения радиоактивных отходов.

1.3. Сроки выполнения работ: начало - с момента подписания договора, окончание - не позднее 30 декабря 2011г.
1.4. Адрес выполнения работ: Самарская область, Волжский р-н, с. Дубовый Умет
2. Цель  и исходные данные для проведения работ

 2.1. Целью проведения работ является разработка документов для проведения комплексного обследования хранилищ жидких радиоактивных отходов, входящих в состав пункта хранения радиоактивных отходов Самарского отделения филиала "Приволжский территориальный округ" ФГУП "РосРАО", для проведении работ по определению возможного дополнительного срока их эксплуатации.

2.2. Исходными данными для выполнения работ являются:
       - материалы инвентаризации пунктов хранения ЖРО;

       - проектные материалы на хранилища ЖРО.
3. Этапы работ, их содержание

Работы по договору проводятся  в один этап, в процессе которого предусматри​вается выполнить подготовку документов, материалов и собрать исходные данные, а также выполнить:  

3.1. Разработку проекта Общей программы комплексного обследования хранилищ жидких радиоактивных отходов.
3.2. Разработку проекта Методики определения (оценки) остаточного ресурса систем  элементов, важных для безопасности, хранилища жидких радиоактивных отходов.
         3.3. Согласование Общей программы комплексного обследования… и Методики определения (оценки) остаточного ресурса в установленном порядке.
         3.4.Утверждение Общей программы комплексного обследования и Методики определения (оценки) остаточного ресурса в установленном порядке.

        3.5. Разработку «Частной программы радиационного обследования».
        3.6. Разработку «Частной программы обследования строительных конструкций».

        3.7. Утверждение Частных программ у Заказчика.
4. Основные требования к проведению работ

При выполнении работ необходимо руководствоваться основными положе​ниями  законов и требованиями нормативных документов и правил в области радиационной безопасности.
Организация должна иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России на право проведения экспертизы документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов.
Специалисты организации-исполнителя должны обладать опытом проведения работ по оценкам безопасности предприятий, деятельность которых связана с циклом обращения с РАО (в том числе, опытом проведения аналогичных работ в отношении пунктов хранения РАО, а также предприятий ФГУП «Рос​РАО», иметь опыт работы по продлению сроков эксплуатации хранилищ ЖРО в системе предприятий «Радон»), результаты которых должны быть одобрены ФГУП «Рос​РАО», Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору, а также другими органами государственного регулирования в области обеспечения радиационной безопасности.

Кроме того, необходимо наличие внедренной соискателем системы качества деятельности, связанной с выполнением указанных выше работ, и не менее чем пятилетнего опыта их проведения.
5. Результаты работ
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику согласованные и утвержденные:

1. «Общую программу комплексного обследования хранилищ ЖРО».

2.  «Методику определения (оценки) остаточного ресурса хранилищ ЖРО».
3. «Частную программу радиационного обследования хранилищ ЖРО»
4. «Частную программу обследования строительных конструкций хранилищ ЖРО».
Выполненные работы оформляются в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.-(Соотв. ИСО 5966-82)».
Все результаты, полученные в ходе проведения работ, являются собственностью ФГУП «РосРАО» (Заказчика).

6. Порядок рассмотрения и приемки работ

Прием, сдача и рассмотрение выполненных работ осуществляется
в соответствии с требованиями Договора на выполнение работ. 
	От  Заказчика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От  Исполнителя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.
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