Приложение к технической документации (Том 2) на изготовление и поставку комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора энергоблока №4 Нововоронежской АЭС.

В технической документации имеются разночтения в части необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке поставляемого оборудования. А именно:

- В разделе 10 документа «Техническое задание. Предмет закупки: Комплекс электрооборудования системы управления и защиты реактора энергоблока №4 Нововоронежской АЭС» указано, что требования о необходимости предоставления услуг по монтажу (п.10.1), шеф-монтажу (п.10.2), наладке (п.10.3), шеф-наладке (п.10.4) не предъявляются.

- В пункте 6.1 документа «Электрооборудование щита системы управления и защиты. Исходные технические требования. 179-Пр-134» указано, что:

«В рамках модернизации СУЗ-УСБТ в части КЭ-СУЗ должно быть предусмотрено выполнение следующих работ:

- шеф-монтаж;

- участие в пуско-наладочных работах;

….»

Необходимо руководствоваться положениями раздела 10 документа «Техническое задание. Предмет закупки: Комплекс электрооборудования системы управления и защиты реактора энергоблока №4 Нововоронежской АЭС». В соответствии с указанным документом требования о необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу и шеф-наладке не предъявляются.