	
	
	

	
	
	

	

	
	
	

	
	
	


Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку оптомеханики
Снежинск

2015
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование: комплект оптомеханических материалов
	Наименование комплектующих оптомеханических материалов
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Скалыватель оптического волокна S90R (или аналог)
	шт.
	2

	Адаптер ADASMA (или аналог) 
	шт.
	3

	Панель для адаптера SMA В1 (или аналог)
	шт.
	1

	Коллиматор F230SMA-A (или аналог)
	шт.
	5

	Диск для полировки волокна D50-SMA (или аналог)
	шт.
	1

	Набор линз LSB04-A (или аналог)
	шт.
	1

	Оправка для линз SCL03 (или аналог)
	шт.
	2

	Шкаф для оптики S19909 (или аналог)
	шт.
	1

	Разъем для оптических волокон 10410А (или аналог)
	шт.
	10

	Фотодетектор Si на 532 нм PDA10A (или аналог)
	шт.
	1

	Усилитель для фотодетекторов UPD-50-UP и UPD-35-UVIR-P (или аналог)
	шт.
	1

	Подстраиваемый оптический держатель 1" №33-503 (или аналог)
	шт.
	1

	Оптический вращающийся столик №33-465 (или аналог)
	шт.
	1

	Одноосевой монтажный микрометрический столик №66-391 (или аналог)
	шт.
	1

	Набор оптических линз с покрытием MgF2 №52-305 (или аналог)
	шт.
	1

	Оправа CRM1/M (или аналог)
	шт.
	2

	Плоско-выпуклая линза PLCX-25.4-51.5-C-532 (или аналог)
	шт.
	2

	Сплиттер планарный 1×4 25/25/25/25  FC/APC (или аналог)
	шт.
	16

	Сплиттер планарный 1×2 50/50  FC/APC (или аналог)
	шт.
	6


 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленным, не являться выставочными образцами, экспериментальной партией, свободным от прав третьих лиц. 
1.3 Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКП).
	Наименование комплектующих оптомеханических материалов
	код ОКП

	Скалыватель оптического волокна S90R (или аналог)
	14 3000 7

	Адаптер ADASMA (или аналог) 
	26 5520   4

	Панель для адаптера SMAВ1 (или аналог) 
	26 5520   4

	Коллиматор F230SMA-A (или аналог)
	26 5300   8

	Диск для полировки волокна D50-SMA (или аналог) 
	26 5520   4

	Набор линз LSB04-A (или аналог)
	23 7920   9

	Оправка для линз SCL03(или аналог)
	23 7920   9

	Шкаф для оптики S19909 (или аналог)
	26 5520   4

	Разъем для оптических волокон 10410А (или аналог)
	26 5520   4

	Фотодетектор Si на 532 нм PDA10A (или аналог)
	26 5300   8

	Усилитель для фотодетектора UPD-50-UP и UPD-35-UVIR-P (или аналог)
	26 5300   8

	Подстраиваемый оптический держатель 1" №33-503 (или аналог)
	26 5520   4

	Оптический вращающийся столик №33-465 (или аналог)
	26 5520   4

	Одноосевой монтажный микрометрический столик №66-391 (или аналог)
	26 5520   4

	Набор оптических линз с покрытием MgF2 №52-305 (или аналог) 
	23 7920   9

	Оправа CRM1/M (или аналог)
	23 7920   9

	Плоско-выпуклая линза PLCX-25.4-51.5-C-532 (или аналог)
	23 7920   9

	Сплиттер планарный 1×4 25/25/25/25  FC/APC (или аналог)
	26 5300   8

	Сплиттер планарный 1×2 50/50  FC/APC (или аналог)
	26 5300   8


2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект материалов предназначается для многоканальных лазерно-интерферометрических комплексов.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект оптомеханических материалов предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях (без воздействия агрессивных сред, механических и радиационных нагрузок):

- температура внешней среды +25±10 ОС;
- относительная влажность - не более 80%.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
	Наименование комплектующих оптомеханических материалов
	Технические характеристики

	Скалыватель оптического волокна S90R (или аналог) 
	- алмазный скалыватель для обработки торцов оптических волокон

	Адаптер ADASMA (или аналог)
	- соединитель для SMA

	Панель для адаптера SMAВ1 (или аналог)
	- держатель для двух адаптеров ADASMA

	Коллиматор F230SMA-A (или аналог)
	- асферический коллиматор с SMA-коннектором;
- апертура 0,55;

- фокусное расстояние 4,5 мм;

- просветление на рабочую длину волны 532 нм

	Диск для полировки волокна D50-SMA (или аналог)
	- полировочный диск для D50-SMA

	Набор линз LSB04-A (или аналог)
	- рабочая длина волны 350(700 нм;
- фокусное расстояние – 25,4(1000 мм;

-  материал – N-BK7

	Оправка для линз SCL03 (или аналог)
	- оправка для линз от Ø3.8 до Ø43.2 мм

	Шкаф для оптики S19909 (или аналог)
	- органайзер для оптических элементов;
- 279 x 432 x 279 мм

	Разъем для оптических волокон 10410А (или аналог)
	- SMA-коннектор;
- внутренний Ø400 мкм

	Фотодетектор Si на 532 нм PDA10A (или аналог)
	- кремниевый фотодетектор;

- рабочий диапазон длин волн 200-1100 нм;

- полоса пропускания 150 МГц;

- усиление 104 В/А;

- активная площадь сенсора 0,8 мм2

	Усилитель для фотодетектора UPD-50-UP и UPD-35-UVIR-P (или аналог)
	- усилитель для InGaAs − фотодетектора полосой пропускания 10 ГГц, спектральный диапазон 350÷1700 нм

	Подстраиваемый оптический держатель 1" №33-503 (или аналог)
	- разрешение - 0.015мин/оборот;

- полный диапазон изменения угла - 15o

	Оптический вращающийся столик №33-465 (или аналог)
	- полный угол вращения -360 o;

- тонкая подстройка 12 мин/2 o

	Одноосевой монтажный микрометрический столик №66-391 (или аналог)
	- микрометрический построечный винт;

- полный диапазон сдвига – 13 мм;

- метрическая шкала

	Набор оптических линз с покрытием MgF2 №52-305 (или аналог)
	- 24 синглетных линзы, диаметром 25 мм;

- фокусные расстояния: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 400, -25, -50, -100

	Оправа CRM1/M (или аналог)
	- оправа пластины (/8;

- с возможностью настройки плоскости поляризации излучения

	Плоско-выпуклая линза PLCX-25.4-51.5-C-532 (или аналог)
	- поверхности линзы просветлены на рабочую длину волны 532 нм;
- диаметр  – 25,4 мм;

- фокусное расстояние – 100 мм;

- материал – БК7

	Сплиттер планарный 1×4 25/25/25/25  FC/APC (или аналог)
	- рабочая длина волны 1550 нм;

- 4 выхода равного деления излучения;

- технология изготовления – планарный;

- оптические разъемы FC/APC;

- патч-корды в 3 мм буфере;

- максимальные вносимые потери не больше 7,4 дБ

	Сплиттер планарный 1×2 50/50  FC/APC (или аналог) 
	- рабочая длина волны 1550 нм;

- 2 выхода равного деления излучения;

- технология изготовления – планарный;

- оптические разъемы FC/APC;

- патч-корды в 3 мм буфере;

- максимальные вносимые потери не больше 4 дБ


4.2 Требования к упаковке
Комплект оптических материалов поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность комплектующих на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный срок гарантии на комплект – 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

Стоимость комплекта должна включать НДС, страховку, упаковку, транспортировку до склада Заказчика, расходы на услуги по таможенному оформлению, таможенные платежи (сборы, ввозная пошлина), сертификаты и заключения, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПОСТАВКИ

Поставка комплекта оптических материалов осуществляется в срок не позднее 31.08.2015г.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентность товара, предложенного в заявке, то участник размещения заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировки цен.   

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
2

