	УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Единой закупочной комиссии – 
Заместитель генерального директора по закупкам и логистике   
_________________ И.Н. Денисов
 «25» марта 2014 г. 




Извещение о внесении изменений
в документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме 

№ PE-3971 
(рег. № 140319/0508/065 на официальном сайте закупок ГК «Росатом»)
на закупку кювет кварцевых 
На основании пункта 20.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом», принято решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса цен.
1. Пункт 4 Извещения  «Наименование, функциональные характеристики (потребительские свойства) и технические характеристики, количество поставляемых товаров/ наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг» изложить в следующей редакции:
	№

п/п
	Наименование
	Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	Кюветы кварцевые Macro из специального оптического стекла SUPRASIL  с крышкой из PTFE Lid толщиной 10мм, внутренняя ширина кювет 9,5мм, толщина основы 1,5мм, две стенки прозрачные, для спектрографического UV/VIS анализов,  для прибора LAMBDA35
	
	
	

	1
	Кювета кварцевая 20mm LID Quartz PK/2 
B-0631010 2шт/уп PerkinElmer
	Том 2. Техническая часть
	Уп
	16

	2
	Кювета кварцевая 50mm Rektangular Cell QS PTFE LID B-0631011 PerkinElmer
	Том 2. Техническая часть
	шт
	26


По всем позициям допускается эквивалент с параметрами не хуже заявленных.                               Вся продукция должна быть упакована в заводские упаковки, в упаковку поставщика, которая должна сохранять товар при транспортировке от любых механических повреждений. Обязательное наличие сертификатов качества, паспортов на поставляемую продукцию. Продукция должна быть не бывшая в употреблении. 
2. Пункт 1 Раздела 4 Информационная карта запроса цен изложить в следующей редакции: 
	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1. 
	Предмет запроса цен 
Состав и объем [товара/ работ/услуг]
	Кюветы кварцевые лабораторные

№

п/п
Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Кюветы кварцевые Macro из специального оптического стекла SUPRASIL  с крышкой из PTFE Lid толщиной 10мм, внутренняя ширина кювет 9,5мм, толщина основы 1,5мм, две стенки прозрачные, для спектрографического UV/VIS анализов,  для прибора LAMBDA35
1
Кювета кварцевая 20mm LID Quartz PK/2 B-0631010 2шт/уп. PerkinElmer
Уп

16

2

Кювета кварцевая 50mm Rektangular Cell QS PTFE LID B-0631011 PerkinElmer
шт

26




3. Том 2 Техническая часть изложить в следующей редакции: 

Продукция должна соответствовать НД производителя

	1
	Кювета кварцевая 20mm LID Quartz PK/2 B-0631010 2шт/уп PerkinElmer
	Кюветы кварцевые Macro из специального оптического стекла SUPRASIL  с крышкой из PTFE Lid толщиной 10мм, внутренняя ширина кювет 9,5мм, толщина основы 1,5мм, две стенки прозрачные, для спектрографического UV/VIS анализов,  для прибора LAMBDA35

	2
	Кювета кварцевая 50mm Rektangular Cell QS PTFE LID B-0631011 PerkinElmer
	Кюветы кварцевые Macro из специального оптического стекла SUPRASIL  с крышкой из PTFE Lid толщиной 10мм, внутренняя ширина кювет 9,5мм, толщина основы 1,5мм, две стенки прозрачные, для спектрографического UV/VIS анализов,  для прибора LAMBDA35


По всем позициям допускается эквивалент с параметрами не хуже заявленных.

4. Продлить срок подачи заявок до «01» апреля 2014 г. до 09-00 ч. (время московское).  

5. Остальные условия и положения Документации запроса цен № РЕ-3971 остаются без изменений.

Член Единой закупочной комиссии –

Начальник ОКП                                                               
      М.П. Митиенко
