ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп специального назначения

(номенклатурная группа № 1.36 -поставка ламп специального назначения)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку автоматических ламп специального назначения

(номенклатурная группа № 1.36 -поставка ламп специального назначения)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота |  |  |
|  |  | О.Э.Дарбинян |
| «____» ___________2015г. |  |  |
| Зам. генерального директора по базированию и спецпроизводству Н.В. Мантула «____» __________2015г. |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп специального назначения

  - Предмет договора

Поставка ламп специального назначения (номенклатурная группа № 1.36 -поставка ламп специального назначения) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:

| № | Наименование товара | Характеристика | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа | Газополная, моноспиральная, аргоновая 125-135В, 300Вт, Е40 | 50 | шт. |
| 2. | Лампа | накаливания зеркальная 300W, Е27, 220-230В | 462 | шт. |
| 3. | Лампа | галогенная 220-230В, 1500Вт, R7s, L=254мм | 25 | шт. |
| 4. | Лампа | галогенная 220-230В, 1000Вт, R7s, L=189мм | 260 | шт. |
| 5. | Лампа | галогенная 220-230В, 500Вт, R7s, L=118мм | 150 | шт. |
| 6. | Лампа | прожекторная напряжение 220В мощность 1000Вт цоколь Е40 световой поток, лм не менее 21000 средняя продолжительность горения 150 часов размер, мм DхL (не более) 112х195 | 10 | шт. |
| 7. | Лампа | Бактерицидная ультрафиолетовая Напряжение на лампе 122±12,6В, Мощность 36Вт, Цоколь G5d, длина волны УФ-излучения 253,7нм, колба : диаметр 16,5мм, длина 860мм, тип стекла – кварц, форма – круглая, цвет – прозрачный, продолжительность горения 8000ч. | 100 | шт. |
| 8. | Лампа | ЕК-36 (Бактерицидная ультрафиолетовая) СЗЧ для установки MULTUS, тип U2 | 10 | шт. |
| 9. | Лампа | Люминисцентная, ультрафиолетовая с возбуждающим флуоресценцию излучением Колба – черное стекло Мощность 36Вт Цоколь G13 колба : диаметр 26мм, длина 1200мм | 6 | шт. |
| 10. | Лампа | Бактерицидная SH0118 2100 2483L, Bluge water innovation, 36V, 80W | 10 | шт. |
| 11 | Лампа | галогеновая Мощность 2000Вт, Напряжение 230-240В Цоколь GY16 Обозначение FTL | 12 | шт. |
| 12 | Лампа | накаливания самолетная напряжение 28В сила тока 0,05А цоколь S6s/10 | 600 | шт. |
| 13 | Лампа | накаливания самолетная напряжение 26В мощность 25Вт цоколь В15d/18 | 310 | шт. |
| 14 | Лампа | накаливания самолетная напряжение 26В мощность 10Вт цоколь В15d/18 | 20 | шт. |
| 15 | Лампа | накаливания самолетная напряжение 28В мощность 4,8Вт цоколь В9s/14 | 50 | шт. |
| 16 | Лампа | c трубчатой колбой Miniwatt напряжение 30/24В мощность 10/6Вт цоколь Е14 размер, мм DхL 17х57 | 100 | шт. |
| 17 | Лампа | неоновая зеленого свечения цоколь Ва15s рабочее напряжение 220-380В | 20 | шт. |
| 18 | Лампа | накаливания автомобильная напряжение 28В мощность 5Вт размер, мм DхL (не более) 8,8х27,4 цоколь ВА9s/14 | 20 | шт. |
| 19. | Лампа | ртутная газоразрядная 220В, 125Вт, Е27 | 210 | шт |
| 20. | Лампа | ртутная газоразрядная 220В, 250Вт, Е40 | 98 | шт. |
| 21. | Лампа | дуговая, натриевая, трубчатая, 250Вт, Е40 | 190 | шт |
| 22. | Лампа | Кварцевая металлогалогенная, с прозрачной колбой Мощность, Вт 250 Цоколь Е40 Цветовая температура, К не менее 4500 Световой поток, лм не менее 20500 Размер, мм LхD не более 257х47 | 50 | шт. |
| 23. | Лампа | дуговая, натриевая, трубчатая, 400Вт, Е40 | 155 | шт. |
| 24. | Лампа | дуговая, натриевая, трубчатая, 1000Вт, Е40 | 60 | шт. |
| 25. | Лампа | ртутная газоразрядная 220В, 700Вт, Е40 | 120 | шт. |
| 26. | Лампа | ртутная газоразрядная 220В, 400Вт, Е40 | 255 | шт. |
| 27 | Лампа | Металлогалогенная Мощность 150Вт Напряжение 220-230В Цоколь: R7s-24 Длина: 132-135мм диаметр: 23-25мм световой поток, лм не менее 11000 Синего свечения | 50 | шт |
| 28 | Лампа | дуговая, натриевая, трубчатая, 150Вт, Е40 | 50 | шт |
| 29 | Лампа | накаливания, 500Вт, Е40 | 100 | шт |
| 30 | Арматура сигнальная | 31-050.005 ЕАО, размер 18х18мм | 22 | шт |
| 31 | Линза для сигнальной арматуры | 31-953.2 ЕАО красная | 18 | шт |
| 32 | Линза для сигнальной арматуры | 31-953.5 ЕАО зеленая | 12 | шт |
| 33 | лампа | Светодиодная, зеленого цвета, переменный ток (произвольной частоты и формы) или постоянный ток любого направления, рабочее напряжение 24В ; | 200 | шт |
| 34 | лампа | сигнальная напряжение 12В мощность 5Вт цоколь ВА15d размер, мм не более 18х35мм | 10 | шт |
| 35 | лампа | сигнальная W2341 (W2х4,6d), 24V, 30mA кат. № ELFA 33-648-66 | 200 | шт |
| 36 | лампа | Т-1, Bi-Pin 2,54мм ; 36В, 20мА ; размер Ø 3,2х8,9мм | 600 | шт |
| 37 | лампа | Сигнальная Е14, 220/260В, 5/7Вт, размер не более 16х52мм | 200 | шт |
| 38 | лампа | Сигнальная, телефонная Т6,8 24В, 35мА, размер не более 6х46мм | 50 | шт |
| 39 | лампа | Сигнальная, телефонная Т6,8 24В, 50мА, размер не более 6х46мм | 50 | шт |
| 40 | лампа | Сигнальная ВА9s, 220В, 2,6Вт, размер не более 10х28мм | 50 | шт |
| 41 | лампа | Сигнальная ВА9s, 24В, 2Вт, размер не более 10х28мм | 100 | шт |
| 42 | лента | сигнальная, светодиодная SMD 5050 : 300LED, IP68, 12V | 10 | м |
| 43 | лампа | светодиодная, тип ZBV-B1 24V, белого цв.Telemecaniqie (или эквивалент) | 3 | шт |
| 44 | лампа | светодиодная, тип ZBV18-М1 230V, белого цв., пульсирующая Telemecaniqie (или эквивалент) | 3 | шт |
| 45 | лампа | светодиодная, тип ZBV-М1 230V, белого цв.Telemecaniqie (или эквивалент) | 8 | шт |

3.Требования к упаковке

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

4. Требования к продукции и сертификатам:

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

- Поставляемая продукция должна быть новой (не допускается поставка выставочных образцов).

- На момент поставки продукции должны быть предоставлены сертификаты соответствия.

5.Прочие требования

В своем техническом задании участник запроса цен должен указать маркировку (тип) предлагаемой лампы по всем позициям запроса, с обязательным указанием её технических характеристик (должны быть отражены параметры по каждой приведенной характеристике, указанных для данной лампы в столбце «характеристики» п.2 тех. задания).

В случае предоставления недостоверных технических характеристик предложенного типа, Покупатель вправе отклонить заявку участника данной закупочной процедуры

6.Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки

  - Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное

предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

  - Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

7.Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

8.Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной  (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

9. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

10.Сроки выполнения:

вся  продукция по договору должна поставляться партиями по заявкам Покупателя в срок с «30» апреля 2015 года до «26» декабря 2015 года. Поставка партий должна быть осуществлена в течение 10 календарный дней, с момента получения заявки Покупателя.

Начальник ОМТС                                                С.В. Ярема

Согласовано :

Начальник ЭМО УТЭФ                                       М.А. Смирнов