Промышленный видеоэндоскоп Olympus IPLEX LX.
1 Цели и задачи

1.1 Вследствие необходимости дооснащения существующего комплекса осуществляется приобретение еще одного аналогичного промышленного видеоэндоскопа Olympus IPLEX LX..
1.2 Разрабатываемый видеоэндоскоп предназначен для использования с устройствами аналогичной серии данной фирмы и вспомогательным оборудованием для обследования и осмотра внутренних поверхностей механизмов, оборудования или сооружений, которые невозможно обследовать непосредственно снаружи.
1.3 Наименование - промышленный видеоэндоскоп IPLEX LX.
2 Технические требования к комплексу
2.1 Общие требования

 Разработка производится в соответствии с настоящим ТЗ.

В настоящее время на оснащении находится аналогичный видеоэндоскоп Olympus, этот прибор записан во всех руководящих документах. Имеются все методики, программы, отработки и результаты осмотра видеоэндоскопом Olympus.Аналог прибора не допускается (в соответствии с ЕОСЗ пп.12.2.2б)). 
2.2 Состав комплекса
Комплекс должен включать в себя:

· рабочую часть;

· ручной блок управления;

· системный блок;

· аккумуляторные батареи;
· зарядное устройство;
· комплект эксплуатационных документов.

2.3 Требования по назначению

Видеоэндоскоп предназначен для обследования и осмотра внутренних поверхностей механизмов, оборудования или сооружений, которые невозможно обследовать непосредственно снаружи.
2.4 Технические требования 

Требования к рабочей части:

-   диаметр должен быть 6.0 мм, длинной 2 м, с переменной жесткостью (технология Tough Tapered Flex), c плавно нарастающей гибкостью от блока управления к дистальному концу;

-   внешняя оплетка должна быть изготовлена из долговечной вольфрамовой оплетки с антифрикционным покрытием;

-   механизм отклонения изгибаемой части зонда должен быть с технологией артикуляции TrueFeel с электромеханическим сервоусилением, ручным управлением. Должна обеспечиваться обратная связь по усилию изгиба для предупреждения закусывания зонда;

-   должна иметь двух уровневый пороговый индикатор высокой температуры;

-   иметь рабочую температуру на воздухе:от-25°С до +100°С и +10°С до +30°С - в воде.

Требования к ручному блоку управления:

-   кнопки и джойстики должны обеспечивать быстрый доступ к следующим функциям прибора: режим «живого» изображения, регулировка электронного усиления видеосигнала, (технология WiDER ), яркость, Zoom, стоп - кадр, запись видео/ «захват» экрана, управление углами отклонения, фиксатор угла изгиба рабочей части, доступ к меню, быстрый просмотр сохраненных в памяти изображений, вызов последнего изображения и последовательный просмотр снимков/видео.
Требования к системному блоку:

-   должен иметь LCD антибликовый  монитор 6.5 дюймов для работы при прямом солнечном свете;

-   иметь композитный видеовыход типа RCA, стандартный выход USB 2.0 типа А;

Требования к программному обеспечению:

-   должно быть регулируемое трехуровневое цифровое увеличение изображения, с 8 ступенями яркости;

-   иметь трехступенчатую регулировку коэффициента усиления с уникальной технологией расширенного динамического диапазона (WiDER);

-   не допускается наличие встроенной памяти, запись только на внешний сменный носитель информации USB flash карт рекомендованной фирмой Olympus;

-   должен быть работоспособен в диапазоне температур от - 10°С до +40°С.

2.5 Требования по транспортабельности

Промышленный видеоэндоскоп Olympus LX, должен быть транспортабелен всеми видами транспорта. Видеоэндоскоп должен транспортироваться и храниться в специальном кейсе разработанным фирмой Olympus:

-   иметь ролики внизу днища для перемещения по земле;

-   выдвижную рукоятку для буксировки.

Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от технических требований поставляемого товара и комплектности поставки, приведенных в данной Технической части.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.

2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции, в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

1
2

