Техническое задание

I) На закупку настенных кондиционеров Hitachi RAC-18EH4/RAS-18EH4 (Inverter) в количестве 12 шт.
1 Назначение
Кондиционер Hitachi RAC-18EH4/RAS-18EH4 предназначен для обеспечения нормальных условий, требуемых при проведении поверки, калибровки и градуировки средств измерений.
2 Технические характеристики
· тип кондиционера: настенная сплит-система с инверторным управлением;
· основные режимы: охлаждение/нагрев;
· мощность в режиме охлаждения: 5 кВт;

· мощность в режиме обогрева: 6 кВт;

· потребляемая мощность при охлаждении: 1,56 кВт;

· потребляемая мощность при обогреве: 1,66 кВт;

· уровень шума в рабочем помещении: не более 25 дБ;

· напряжение питания: 220 В;

· диапазон рабочих температур внешнего блока (охлаждение): от -10 до 43ºС;

· диапазон рабочих температур внешнего блока (обогрев): от -15 до 21ºС;

· максимальная длина коммуникаций: 30 м;

· габариты внутреннего блока: 780×280×215;
· габариты наружного блока: 850×650×298;

· тип хладогена: R-410А.
3 Комплектность
· внутренний блок;

· наружный блок;

· пульт дистанционного управления;

· фильтры Nano Titanium  - 2 шт.;
· фильтр очистки внешнего воздуха – 1 шт.;

· комплект технической документации (на русском языке).

4 Основные особенности
· наличие режима осушения;

· дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим;

· возможность регулировки направления воздушного потока;
· система против образования льда;
· функция запоминания настроек;
· таймер включения/выключения;
· регулировка скорости вращения вентилятора (4 скорости).
5 Условия поставки
Стоимость оборудования должна включать НДС, транспортировку до склада Заказчика, таможенные сборы и пошлины, упаковку, страховку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке и гарантийное обслуживание.

Транспортировку оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

6 Требования к гарантии
Минимальный срок гарантии оборудования - 36 месяцев с момента поставки.
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
7 Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

8 Требования к технической документации
Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении, Документации или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
Техническое задание


II) На закупку настенных кондиционеров Hitachi RAС-14ЕH2/RAS-14EH2 (Inverter) в количестве 8 шт.
1 Назначение

Кондиционер Hitachi RAС-14ЕH2/RAS-14EH2 предназначен для обеспечения нормальных условий, требуемых при проведении поверки, калибровки и градуировки средств измерений.

2 Технические характеристики

· тип кондиционера: настенная сплит-система с инверторным управлением;

· основные режимы: охлаждение/нагрев;

· мощность в режиме охлаждения: 3,5 кВт;

· мощность в режиме обогрева: 4 кВт;

· потребляемая мощность при охлаждении: 1 кВт;

· потребляемая мощность при обогреве: 1 кВт;

· уровень шума в рабочем помещении: не более 25 дБ;

· напряжение: 220 В;

· диапазон рабочих температур внешнего блока (охлаждение): от -10 до 30ºС;

· диапазон рабочих температур внешнего блока (обогрев): от -15 до 21ºС;

· максимальная длина коммуникаций: 30 м;

· габариты внутреннего блока: 780×280×215;

· габариты наружного блока: 850×650×298;

· тип хладогена: R-410А.

3 Комплектность
· внутренний блок;

· наружный блок;

· пульт дистанционного управления;

· фильтры Nano Titanium  - 2 шт.;

· фильтр очистки внешнего воздуха – 1 шт.;

· комплект технической документации (на русском языке).

4 Основные особенности

· наличие режима осушения;

· дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим;

· возможность регулировки направления воздушного потока;
· система против образования льда;
· функция запоминания настроек;
· таймер включения/выключения;
· регулировка скорости вращения вентилятора (4 скорости).

5 Условия поставки

Стоимость оборудования должна включать НДС, транспортировку до склада Заказчика, таможенные сборы и пошлины, упаковку, страховку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке и гарантийное обслуживание.

Транспортировку оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

6 Требования к гарантии

Минимальный срок гарантии оборудования - 36 месяцев с момента поставки.
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
7 Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

8 Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.
Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
