## Лист1
| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  | Поставка устройств системы непрерывного контроля плотности трубопроводов аварийной подачи воды в парогенераторы для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС
Приложение № ___ к договору _________________________________от "___"___________20___г
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость с учетом заитоговых начисл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19
1 | 13.ИСУП.3800046 |  | Устройство системы непрерывного контроля плотности трубопроводов аварийной подачи питательной воды в парогенераторы АЭС | М 025.01.00.000 | Pр=0,4 МПа, Тр=160°С | М 025.01.00.000 ТЗ | 4 | - | I | R4.01206.5.0.11 | 1.01 | - | R4.01206.3.0.16 | 1 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-10-30 | С учетом доработки Rгиба=325 мм |  | БКП 1/1 | Оборудование | 39140.94 | 42082.77
2 | 13.ИСУП.3800048 |  | Устройство системы непрерывного контроля плотности трубопроводов аварийной подачи питательной воды в парогенераторы АЭС | М 025.01.00.000-01 | Pр=0,4 МПа, Тр=160°С | М 025.01.00.000 ТЗ | 4 | - | I | R4.01206.5.0.11 | 1.02 | - | R4.01206.3.0.16 | 2 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-10-30 | С учетом доработки Rгиба=325 мм |  | БКП 1/1 | Оборудование | 39140.94 | 42082.81
3 | 13.ИСУП.3800050 |  | Устройство системы непрерывного контроля плотности трубопроводов аварийной подачи питательной воды в парогенераторы АЭС | М 025.01.00.000-02 | Pр=0,4 МПа, Тр=160°С | М 025.01.00.000 ТЗ | 4 | - | I | R4.01206.5.0.11 | 1.03 | - | R4.01206.3.0.16 | 3 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-10-30 | С учетом доработки Rгиба=325 мм |  | БКП 1/1 | Оборудование | 39140.94 | 42082.76
4 | 13.ИСУП.3800051 |  | Устройство системы непрерывного контроля плотности трубопроводов аварийной подачи питательной воды в парогенераторы АЭС | М 025.01.00.000-03 | Pр=0,4 МПа, Тр=160°С | М 025.01.00.000 ТЗ | 4 | - | I | R4.01206.5.0.11 | 1.04 | - | R4.01206.3.0.16 | 4 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2014-10-30 | С учетом доработки Rгиба=325 мм |  | БКП 1/1 | Оборудование | 39140.94 | 42082.74
[13 empty] | Итого: |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 156563.76 | 168331.08
ПОДПИСИ СТОРОН
|  | от Покупателя: | [18 empty] | от Поставщика:
|  | _______________________________ /__________________/ | [18 empty] | _______________________________ /__________________/
|  |  | м.п. | [19 empty] | м.п.