Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# УТВЕРЖДАЮ

# И.о. директора СЗЦ «СевРАО» -

# филиала ФГУП «РосРАО» -

# заместитель генерального директора

_______________ В.Н. Пантелеев

«__» _______________ 2014г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку дозиметров, радиометров и оборудования для обеспечения работы СРБ.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск,2014год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку дозиметров, радиометров и оборудования для обеспечения работы СРБ.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: до 05 ноября 2014 года.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в г. Мурманск.

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы и другие платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование и характеристика товара* | Кол-во | Ед. изм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М | 2 | компл |  |
| 1.1 | Блок обработки информации БОИ2 | 2 | шт | Имеет встроенные детекторы для измерении МАЭД (1,0 мкЗв/ч - 10 мЗв/ч) и АЭД (1,0 мкЗв - 1,0 Зв). Габариты и масса: 200х85х36 мм, 0,5 кг. В цену должна быть включена стоимость дипломата. |
| 1.2 | Блок детектирования БДКГ-17 | 2 | шт | Для регистрации гамма-излучения (МАЭД 1 мЗв/ч - 100 Зв/ч, АЭД 1 мЗв - 100 Зв) |
| 1.3 | Штанга телескопическая со встроенным кабелем (3м) | 2 | шт |  |
| 1.4 | Держатель для крепления на штанге БОИ2 | 2 | шт |  |
| 1.5 | Держатель для крепления на штанге БДКГ-01, БДКГ-17 | 2 | шт |  |
| 2 | Дозиметр индивидуальный ДКС-АТ3509 | 10 | шт |  |
| 3 | Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета- активными веществами РЗБА-04-04М (исп.06, с групповым ЗИП) | 2 | компл |  |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент».

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Главный специалист МТО  _______________________ Марченко В.Ф.