ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

 


Приложение № ___ 

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от _________ 2011 № ___________________

	УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора по общим вопросам
_________________ И.Б. Антонюк
 «___»_________ 2011



ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения

(Извещение и документация о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 24.08.2011 № 1/709-П)

Извещение размещено на официальных сайтах http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 

от «24» октября 2011 года № 89/702
	Согласовано:

	И.о. начальника УОиСЗД 
	
	М.А. Новиков

	Разработано:

	Специалист 1 кат. УОиСЗД
	
	С.И. Коржова


Москва, 2011
Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1.
Контактное лицо: Коржова Светлана Игоревна, тел.: (495) 998-06-73, e-mail: korzhova_si@aep.ru. 
Источник финансирования заказа: Собственные средства
Заявка на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): подготавливается в электронном виде по формам, представленным во II Разделе документации открытого запроса ценовых котировок. Заявка прикрепляется на ЭТП в виде отсканированной копии с чётко видимыми печатью и подписью руководителя/уполномоченного лица участника.
Предмет процедуры закупки: техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения.
Характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг: представлено в III Разделе документации открытого запроса ценовых котировок.

Место выполнения работ, оказания услуг: 307251, Курская обл., г. Курчатов, Коммунально-складская зона. КПИФ ОАО «Атомэнергопроект».
Сроки выполнения работ, оказания услуг: с момента подписания Договора в течение всего срока действия Договора.
Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС 18%): 180 657 (Сто восемьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб. 67 коп.
Сведения о включённых расходах: транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Сроки и условия оплаты работ, услуг: представлено в IV Разделе документации открытого запроса ценовых котировок.

Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru.
Срок подачи котировочных заявок: по 31.10.2011 до 11:00.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

В составе котировочной заявки участник процедуры закупки должен представить:

1. Свидетельство о государственной регистрации.
2. Решение о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности.
3. Устав организации.
4. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
В подтверждение отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды участник процедуры закупки, по своему усмотрению, должен представить следующие документы:

1. Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период).
2. Отчёт о прибылях и убытках (за последний отчетный период).
3. Справка об отсутствии задолженности по налогам, выданная ИФНС за текущий период.
4. Иные документы по усмотрению.
Приложение № 1 к извещению

от 24.10.2011 № 89/702
Документация открытого запроса ценовых котировок 
в электронной форме 
на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения
СОДЕРЖАНИЕ
5I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


51. Основные термины, используемые в документации


2. Запрос ценовых котировок
7
3. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки
7
4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
8
5. Порядок проведения запроса ценовых котировок
8
6. Порядок подачи котировочных заявок
9
97. Рассмотрение и оценка котировочных заявок


12II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки


121. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок


132. Форма предложения о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг


15III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


17IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основные термины, используемые в документации

Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг.
Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект».
Запрос ценовых котировок – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок определяет в качестве победителя запроса ценовых котировок, участника запроса ценовых котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на оказание услуг, выполнение работ. Запрос ценовых котировок может быть открытым и закрытым.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения договора. 

Заявка на участие в процедуре закупки (далее по тексту котировочная заявка) комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Документация запроса ценовых котировок – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса ценовых котировок и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в процедуре закупки, инструкцию по подготовке заявок на участие в процедуре закупки, проект договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные заказчиком требования к выполняемым работам, услугам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия работ, услуг потребностям заказчика, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ/услуг, которые являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки котировочной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации запроса ценовых котировок.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках работ, услуг для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru.
Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – победитель процедуры закупки, заключивший договор на выполнение работ, оказание услуг.
Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными документацией запроса ценовых котировок, с которым заключается договор на выполнение работ.

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы.
Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью.

2. Запрос ценовых котировок
Под запросом ценовых котировок (далее по тексту - запрос котировок) понимается способ размещения заказа, при котором информация о потребностях в работах, услугах для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) признает участника, предложившего наиболее низкую цену договора.
3. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки
1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на проведение работ, оказание услуг, если указанные требования содержатся в документации запроса ценовых котировок.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации. При этом ответственность за установление таких требований несёт Заказчик закупки.

3. В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям.

5. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).
4. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;

4) цена работы, услуги (цена договора) с указанием сведений о включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

5) сроки и порядок оплаты выполнения работ, оказания услуг;

6) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

Оформление котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.
2. Официальный язык запроса ценовых котировок

Заявка на участие в запросе ценовых котировок, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом ценовых котировок, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

5. Порядок проведения запроса ценовых котировок
1. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком, на официальном сайте не менее чем за пять дней до дня истечения срока представления котировочных заявок.

В день размещения извещения о проведении ценовых котировок в электронной форме на официальном сайте, такое извещение размещается на электронной торговой площадке.

2. Извещение о проведении запроса котировок доступно для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 
3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок.

4. Заказчик, вправе на любом этапе, но не позднее, чем за один день до окончания срока подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение об этом на официальном сайте.
6. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки на электронную торговую площадку в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 
3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется электронной торговой площадкой.

4. Проведение переговоров между заказчиком или Комиссией и участником процедуры закупки, в отношении поданной им котировочной заявки, не допускается.

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки. 

6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает, на официальном сайте и электронной торговой площадке, извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.
7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. котировочной комиссией также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.

5. Протокол в день его подписания размещается заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке.

6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах. Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передаёт победителю в проведении запроса ценовых котировок один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке.

Оформление протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок регламентируется правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящей документации.

7. Любой участник процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет указанному участнику соответствующие разъяснения.

8. Победитель запроса ценовых котировок обязан не позднее чем через 5 рабочих дней, после получения проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок в указанный срок не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

10. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.

11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора.

13. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем запроса ценовых котировок уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником запроса ценовых котировок, подавшим заявку на участие в запросе ценовых котировок участником, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам запроса ценовых котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.

II. Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки

1. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок
Заявка на участие в запросе ценовых котировок
на __________________________________

1. Изучив извещение о запросе ценовых котировок ОАО «Атомэнергопроект» на _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты в т.ч. Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом», _________________________________________________________________________________
(наименование, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями, указанными в настоящей заявке, и представляет следующие сведения:

Банковские реквизиты: ___________________________________________________

ИНН _________________________________

Контактное лицо _______________________________телефон______________________

2. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

___________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________ (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) банкротом и деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ % __________________ (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если мы будем признаны победителем запроса ценовых котировок, то берем на себя обязательства подписать договор в установленный срок. 

5. В случае, если наше предложение по цене договора будет содержать лучшие условия, после предложения победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с условиями нашего предложения по цене.
_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

2. Форма предложения о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг

Приложение №1 

к заявке на участие в 
запросе ценовых котировок
Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
(в случае, если предмет закупки СМР, ПИР, НИОКР и все виды услуг (кроме аренды и лизинга))

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию запроса ценовых котировок на ________________________________________, в том числе условия и порядок проведения процедуры закупки и проект договора на выполнение вышеуказанного заказа, мы

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О.)

уполномоченного в случае признания нас победителями подписать договор, согласны выполнить, предусмотренные запросом ценовых котировок работы, оказать услуги с учётом требований заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя
	Предложения участника процедуры закупки

	Объем оказываемых услуг
	

	Срок (периодичность) оказания услуг
	

	Место оказания услуг
	

	Качество оказываемых услуг
	

	Результат оказываемых услуг
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 

В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:
Не допускаются разночтения между информацией в котировочной заявке и информацией указанной в ценовом предложении на электронной торговой площадке.

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование оказываемых услуг

1.1. Техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения.
2. Описание услуг (функциональные характеристики)

2.1.Техническое обслуживание включает в себя:

1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации установок.

2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов установок.

Регламентные работы включают в себя:

РЕГЛАМЕНТ № 1

по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации

	№

п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	2.
	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	3.
	Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	4.
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных  приборов, извещателей)
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	5.
	Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.)
	Ежемесячно 

(не реже одного раза в месяц)


РЕГЛАМЕНТ № 2

по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового пожаротушения

	№

п/п
	Перечень  работ
	Периодичность  обслуживания

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (контрольно-пускового прибора, модулей с порошком, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	2.
	Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	3
	Контроль качества огнетушащего порошка
	В соответствии с ТД на модуль

	4.
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной)
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	5.
	Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.)
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	6.
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Не реже двух раз в год


3. Устранение аварий  и неисправностей по вызову Заказчика в течение 24 часов с момента обнаружения.

4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации ПС и т.д.)

5. Ведение журнала технического обслуживания автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения.

3. Требования к объёму оказываемых услуг

3.1. В п.2 настоящего Технического задания.

4. Требования к сроку (периодичности) оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг: с момента подписания Договора в течение всего срока действия Договора.

5. Требования к месту оказания услуг

5.1. Место оказания услуг: 307251, Курская обл., г. Курчатов, Коммунально-складская зона. КПИФ ОАО «Атомэнергопроект».

6. Требования к качеству оказываемых услуг

6.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям ППБ 01-03 и РД 009-01-96.

6.2. Услуги должны оказываться квалифицированным персоналом.

7. Требования к результатам оказываемых услуг

7.3. Бесперебойная работа автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения на объекте Заказчика.
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва








«__» __________ 2011г.

ОАО «Атомэнергопроект», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке www.a-k-d,ru «___» __________ 2011г., и Протокола № ___________ от «__» _________ 2011г., заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения, смонтированных на объекте Заказчика по адресу: Курская обл., 

г. Курчатов, Коммунально-складская зона. 

2. Техническое обслуживание включает в себя:

2.1. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации установок.

2.2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов установок.

Регламентные работы включают в себя:

РЕГЛАМЕНТ №1

по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации

	№

п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	2.
	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах 
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	3.
	Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный.
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	4.
	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных  приборов, извещателей)
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	5.
	Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.).
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)


РЕГЛАМЕНТ №2

по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового пожаротушения

	№

п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (контрольно-пускового прибора, модулей с порошком, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	2.
	Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	3
	Контроль качества огнетушащего порошка
	В соответствии с ТД на модуль

	4.
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части, сигнализационной)
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	5.
	Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.)
	Ежемесячно

(не реже одного раза в месяц)

	6.
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Не реже двух раз в год


2.3. Устранение аварий  и неисправностей по вызову Заказчика в течение 24 часов с момента обнаружения.
2.4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации ПС и т.д.).
2.5. Ведение журнала технического обслуживания автоматической установки пожарной  сигнализации и системы порошкового пожаротушения.

3.Срок оказания услуг по Договору соответствует сроку действия Договора.

2. Порядок выполнения работ

2.1. Периодичность обслуживания автоматических установок пожарной сигнализации определяется на основе технических требований к установкам и, по согласованию с Заказчиком, составляет 1 раз в месяц.

2.2. Заказчик обеспечивает допуск персонала Исполнителя на объект и предоставляет необходимые строительные средства (стремянка, лестница и т.д.) для безопасного производства работ.

2.3. При обнаружении неисправностей Заказчик фиксирует неисправность установки в журнале срабатывания сигнализации, производит контрольную установку помещения под пожарную сигнализацию, и при невозможности установки помещения под пожарную сигнализацию вызывает персонал Исполнителя для оказания услуг по устранению неисправности установки. 

2.4. Исполнитель обеспечивает прибытие специалистов по обслуживанию на объект по вызову Заказчика в сроки:

при подаче заявки до 11.00 текущего дня - к 14.00 –15.00 этого дня;

при подаче заявки до 18.00 текущего дня - к 09.00 - 10.00 следующего дня. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по Договору в соответствии со Сметой или (Локальным сметным расчетом) (Приложение №1 к Договору) составляет - ________ (______) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18%, что составляет - ________ (_______) рублей ___ копеек, (если облагается, если не облагается УСНО № ____ от _____). 

3.2. Стоимость услуг по Договору за 1 месяц составляет _______ (______) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18% , что составляет - _______ (_____) рублей ___ копеек. 

3.3. Оплата за оказанные услуги по Договору производится ежемесячно путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания обеими Сторонами акта об оказании услуг и на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет на расчетный счет Исполнителя сумму в размере стоимости услуг за 1 месяц, согласно п. 3.2. 

4. Обязанности Сторон
4.1.Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказывать услуги по Договору согласно ППБ 01-03 и РД 009-01-96.

4.1.2. Соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности.

4.1.3. Обеспечить прибытие специалистов по обслуживанию на объект по вызову Заказчика в сроки, указанные в п. 2.4.

4.1.4. Предоставлять Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после оказания услуг в отчетном месяце акт об оказании услуг, счет и счет-фактуру (если облагается НДС 18%).

4.1.5. Назначить ответственное лицо для решения вопросов, возникших в ходе оказания услуг по Договору.

4.1.6. В случае выявления недостатков устранять их своими силами, за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить свободный доступ на объект сотрудников Исполнителя для оказания услуг по Договору.

4.2.2. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги по Договору в срок и объеме, предусмотренные Договором.

4.2.3. Выполнять рекомендации Исполнителя, необходимые для правильной эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации;

4.2.4. Подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставленный Исполнителем акт об оказании услуг, либо дать мотивированный отказ в письменном виде от приемки оказанных услуг. В случае мотивированного отказа Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

4.2.5. В случае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг и при отсутствии мотивированного отказа услуги считаются оказанными  Исполнителем и принятыми Заказчиком, и подлежат оплате.

4.2.6. Назначить ответственное лицо для решения вопросов, возникших в ходе оказания услуг по Договору.

4.2.7. Назначить заместителя управляющего КПИФ В.Е. Веревкина своим представителем, который совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом и качеством оказания услуг по Договору, а также осуществляет приемку оказанных услуг.

4.2.8. Осуществлять эксплуатацию систем пожарной автоматики в соответствии с правилами ППБ 01-03 и РД 009-01-96 

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае непредоставления Исполнителем документов (п. 4.1.4.), в срок, предусмотренный Договором, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в непредоставленном документе, за каждый день просрочки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг по Договору Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 

5.4. Любые штрафные санкции за нарушение обязательств любой из Сторон по Договору могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного уведомления о применении таких санкций.

5.5. В случае нарушения сроков, указанных в п. 2.4. Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы стоимости услуг за месяц за каждый час просрочки.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие, как действия правительства и других государственных органов, запреты на импорт или экспорт, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия работников, локауты, саботаж, социальные потрясения, сбой в организации дорожного движения, нарушение общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению Договора.

6.2. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно 

известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств.

Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по  Договору, частичного или полного, без обязательного возмещения убытков, известив об этом другую Сторону.

7. Арбитраж

7.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются путём переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат передаче в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии и порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8. Срок действия Договора. Расторжение Договора
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение 12 месяцев.

8.2. Договор по требованию одной из Сторон может быть расторгнут до истечения срока его действия, с предупреждением другой Стороны за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.

8.3. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

8.4. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8.5. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Смета или (Локальный сметный расчет) на обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения.

9. Местонахождение, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:






ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОАО «Атомэнергопроект»
ИНН 7701796320 КПП 774850001

105005, Российская Федерация, г. Москва
ул. Бакунинская  дом 7, стр.1
ОГРН 1087746998646
р/с 40702810500060021903

в ОАО Банк ВТБ г. Москва

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187 ОКПО 08634359

ОКВЭД 74.20.35

Должность






Должность

__________ И.О.Фамилия




__________ И.О. Фамилия

М.П.







М.П.

Приложение № 1 к Договору 
№ ____от «__» _______ 2011г.

Утверждаю:






Согласовано:

ОАО «Атомэнергопроект»




Исполнитель

Должность






Должность

____________ И.О. Фамилия



___________ И.О. Фамилия

«___» _________ 2011г.




«___» ________ 2011г.

Смета (Локальный сметный расчет №)

на техническое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и системы порошкового пожаротушения по адресу:

Курская обл., г. Курчатов, Коммунально-складская зона

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен (а) в уровне текущих (прогнозных) цен на _________ 2011г.
	Сметная стоимость
	
	текущая цена
	тыс. руб.

	№ п/п
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ 
и затрат
	Ед.

изм
	Кол-во ед.
	Цена на ед. изм, руб.
	Коэффициенты
	Коэфф. пересчета и нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
	Справочно

ЗТР, всего, чел-час

Стоимость ед. с начислениями, руб.

	
	
	
	
	
	
	поправочные
	Зимних удорожаний
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	тыс.руб.

	НДС 18%:
	
	тыс.руб.

	Всего по смете:
	
	тыс.руб.


Составил:  должность  подпись    расшифровка подписи (Исполнитель)
Проверил: должность  подпись    расшифровка подписи (Заказчик)
