33

ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание на  поставку питьевой воды
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования по качеству к поставляемому товару
	Ед. изм.
	Количество шт. 

	1.
	Вода питьевая бутилированная 1/19 л.


	1. Питьевая вода должна быть высшей категории качества и иметь все необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, а именно товар должен:

a) Соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Иметь контроль качества»:

b) - водородный показатель (рН) в пределах 6,5-8,5;

c) - запах при 200 С – 0;

d) - хлориды не более 250 мг/л;

e) - сульфаты не более 250 мг/л.

f) Отвечать ГОСТ Р 52109-2003 «Питьевая вода, расфасованная в емкости»; 
g) Иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, выданного Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

h) Иметь свидетельство о государственной регистрации продукции, выданного Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
2. Забор воды на производстве должен проводиться только из артезианской скважины. 
3. Вода поставляется в поликарбонатных бутылях, соответствующих стандартам ГОСТ 51760-2001 (тара), ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Бутыль должна иметь необходимые маркировки, этикетки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Бутыли должны быть чистыми, без трещин и деформаций, в индивидуальных пакетах, должны содержать эмблему Продавца с указанием Производителя, источника, состава воды, даты розлива, срока годности. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения.
	Бутыль 
	1566


Место поставки 

Адрес доставки: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., 13; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ст.Капитолово, 
Условия поставки 

· Доставка бутылей должна проводиться в рабочие дни, в первой половине дня;

· Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика по адресу Заказчика;

· Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Поставщика и за счёт средств Поставщика;

· Необходимо один раз в месяц проводить санобработку и техническое обслуживание оборудования по розливу воды;
· Бутыли являются многооборотной тарой и периодически возвращаются поставщику по мере использования;

· Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемой питьевой воды и бутылей;
· При поставке необходимо предоставить сертификат соответствия и гигиеническое заключение на поликарбонатные бутыли.  

Срок поставки товара: Товар поставляется до 31 декабря 2013г. партиями по заявке Покупателя в течение 1 рабочего  дня с даты подачи заявки.
