Перечень основного оборудования, передаваемого на сервисное обслуживание.

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | КотелVitomax 200, RGL 10¦1-D | 1 |
| 2. | КотелVitomax 200, G 10¦1-D | 2 |
| 3. | Котел Vitoplex 100, G 5¦2-D | 1 |
| 4. | Щит управления и автоматики котлов Vitotronik 100 | 3 |
| 5. | Щит управления и автоматики котла Vitotronik 333 | 1 |
| 6. | Системы контроля загазованности помещения котельной | - |
| 7. | Насосное оборудование фирмы Grundfos | 10 |
| 8. | Теплообменники фирмы Ридан | 6 |
| 9. | Горелка комбинированная WeishauptRGL 10¦1D | 1 |
| 10. | Горелка газоваяG5¦2-D,1, испZD | 1 |
| 11. | Горелка газовая G 10¦1-D, DN 65 | 2 |
| 12. | Газовый регулятор фирмы ТartariniсерияMBN-50 | 1 |
| 13. | Газовый регулятор фирмы ТartariniсерияГРУ 50 | 1 |
| 14. | Приточно-вытяжные системы | - |
| 15. | Системы очистки и водоподготовки котловой воды | - |
| 16. | Система электроснабжения котельной | - |
| 17. | Система автоматики насосного оборудования | - |

Заказчик:                                                                       Исполнитель:

Генеральный директор                                                                                                                               ЗАО «Далур»

________________ А.А. Дементьев                           ________________  /_____________/