ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку электромеханических запирающих устройств
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электромеханических запирающих устройств для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:

Оборудование должно быть сертифицировано, новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа ЭМЗУ «Рубеж-М» (или эквивалент)
	Электромеханическое запирающее устройство накладного типа с дистанционным управлением предназначено для установки с внутренней стороны охраняемой зоны на двери и калитки толщиной от 20 до 100 мм. Перемещение засова – вручную при помощи ручек снаружи и изнутри помещения. Устройство обеспечивает выдачу сигналов о состоянии ЭМЗУ «Открыто»/«Закрыто», «Заблокировано»/«Разблокировано» переключением контактов встроенных магнитоуправляемых переключателей. Срок службы изделия – не менее 10 лет. 
Перемещение засова, мм
не менее 25
Прочность засова на срез, H
не менее 4 900
Ресурс срабатываний, циклы
не менее 400 000
Параметры импульса разблокирования:
напряжение, В 
ток, А

20,0...30,0
0,05
Диапазон рабочих температур, °С, не менее от…
- 60... + 60
Габаритные размеры, мм, не более
175х125х53

 Должны быть также предусмотрены:
· Автоматическое блокирование засова при закрытии. 
- Дистанционное разблокирование засова подачей однополярного напряжения. 
- Возможность аварийного разблокирования (блокирования) ключом. 
- Возможность использования в составе интегрированной системы охраны 
«ОРИОН» (НВП «Болид»)
Вылет засова - не менее 24 мм. Автоматическое блокирование засова при закрытии. Дистанционное разблокирование засова подачей однополярного напряжения 20…30В (при токе не более 0,05 А); аварийное разблокирование засова ключом. Ресурс срабатываний не менее 400 000. 
	не менее

24 месяцев
	20
	шт.

	2
	Электромеханическое запирающее устройство «Базальт» 
(или эквивалент)
	· Электромеханическое запирающее устройство накладного типа для эксплуатации на открытом воздухе. Устанавливается с внутренней стороны охраняемой зоны на деревянные и металлические раздвижные или распашные ворота. Повышенная надежность, прочность на срез 15кН. Перемещение засова до 80мм. Дистанционное управление кратковременными импульсами напряжения, датчики контроля положения ригеля и механизма блокирования, аварийное разблокирование ригеля ключом. Требования к параметрам импульсов блокирования – разблокирования: длительность 0,4…3 сек., напряжение 20…30 В, ток не более 0,23 А.  Ресурс не менее 200 000 срабатываний. 

Диапазон рабочих температур не менее  от - 60оС до  +60оС.
	
	7
	шт.


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, транспортные расходы Поставщика на доставку до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
         6. Требования к технической документации
Руководства по эксплуатации и/или паспорта на русском языке.
        7. Место и порядок поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки: в течение 5 дней с даты подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________Г.Б.Ручкина
