ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

 

Приложение № 1 

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 02.09.2011 № 02-01/613-р
	Заместитель генерального директора
по общим вопросам
                              И.Б. Антонюк 

«    »                      2011г


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронном виде
на право заключения договора на оказание эксплуатационных, административно - хозяйственных услуг, технического обслуживания зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2 

(Извещение и документация о проведении Конкурса соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 14.07.2011 № 1/599-П)
Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru
от «05» сентября 2011 года № 89/687
	Согласовано:

	Заместитель начальника УЭР


	
	И.А. Пашкин

	Начальник УОиСЗД 


	
	А.Б. Потапов

	Начальник ООиПЗ УОиСЗД


	
	М.А. Новиков

	Разработано:

	Специалист УОиСЗД


	
	Е.С. Козлова


1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
2. Контактное лицо: Козлова Евгения Сергеевна, тел. 8 (499) 995-01-35, e-mail kozlova_es@aep.ru
3. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru. 

4. Предмет договора: оказание эксплуатационных, административно – хозяйственных услуг, технического обслуживания зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2. 
5. Место выполнения работ, оказание услуг: Воронежская обл., г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, 13.
6. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС, величина НДС): 93 000 000 (девяносто три миллиона) рублей 00 копеек. 
7. Порядок проведения конкурса: одноэтапный открытый конкурс без проведения квалификационного отбора.

Решение Комиссии о победителе конкурса оформляется в виде протокола, подписанного Заказчиком.

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru. и на электронной торговой площадке. Доступ к конкурсной документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении конкурса и в течение всего срока подачи заявок на участие в конкурсе.
9. Срок окончания подачи заявок: «07» октября 2011 года в 11.00. время Московское
10. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в конкурсе: «07» октября 2011 года в 11.00. (время московское) 
11. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «10» октября 2011 года
12. Дата подведения итогов Конкурса (оценка и сопоставление заявок): «11» октября 2011 года.
13. Порядок внесения изменений: Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и электронной торговой площадке в установленном порядке. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещение о проведении  конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее десяти дней. 
14. Отказ от проведения конкурса: Заказчик, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на официальном сайте и на электронной торговой площадке.
15. Сведения о проведении переторжки: проведение процедуры переторжки возможно.

16. Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.
Приложение № 1 

к извещению

от 05.09.2011 № 89/687
Документация по проведению открытого Конкурса в электронном виде на право заключения договора на оказание эксплуатационных, административно - хозяйственных услуг, технического обслуживания зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2 

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
5
41. Основные термины используемые в конкурсной документации


72. Общие сведения о конкурсе


73. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме


4. Документооборот при проведении конкурса в электронной форме
9

5. Требования к участникам процедуры закупки………………………………………….10

Обеспечения заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.6. 
11

7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
12
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе
13
9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе
15
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе
16
11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе
17

12. Заключение договора по результатам проведения электронного конкурса……….23
13. Особенность проведения переторжки…………………………………………………..24
II. 25ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


III. 29ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ


1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в конкурсе


28
2. Форма заявки на участие в электронном конкурсе
31
3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ и услуг……………………………………………………………………………………………..33
4. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов, используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков………….35
5. 37Форма анкеты участника процедуры закупки


6. Форма  доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-Участника Конкурса…………………………………………………39
7. Форма банковской гарантии
40
IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
42
V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
43
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Основные термины, используемые в Конкурсной документации
Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект», для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки, в соответствии с пунктами годовой программы закупки.
Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящей конкурсной документацией с целью заключения Договора. 

Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора. 
Конкурсная документация – документация, содержащая сведения о порядке проведения конкурса и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, инструкцию по подготовке заявок на участие в конкурсе, проект Договора, заключаемого по результатам конкурса, установленные Заказчиком требования к выполняемым работам, которые являются предметом конкурса и иные показатели связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчиком, а также требования к описанию кчастниками процедуры закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, и другие сведения, необходимые для подготовки конкурсной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках для нужд Заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший Договор на выполнение работ, оказание услуг 

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными конкурсной документацией, с которым заключается Договор.  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник конкурса – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом конкурсе.
2. Общие сведения о Конкурсе
Конкурс проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
1. Под конкурсом в электронном виде (далее по тексту электронным конкурсом) понимается процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на производство работ, оказание услуг. Проведение электронного конкурса обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.
При проведении конкурса на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию на электронной торговой площадке.

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки.
3. При проведении конкурса переговоры Заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном в настоящей документации.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в электронном конкурсе (в том числе на регистрацию в электронном конкурсе), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых электронных конкурсах, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в электронных конкурсах такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных конкурсах, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном конкурсе за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

4. Документооборот при проведении конкурса в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного конкурса документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и Заказчика.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, Заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  электронного конкурса на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения электронного конкурса, изменений, внесенных в извещение о проведении электронного конкурса, в  документацию электронного конкурса, разъяснения положений документации, электронная торговая площадка автоматически направляться уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном конкурсе, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об электронном конкурсе.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений Заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки Заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного конкурса и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форм, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Требования к Участникам процедуры закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

6) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на производство работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.
Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

4. В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям.
5. Перечень, указанных в данном разделе требований может быть уточнен в Информационной карте.
6. Обеспечения заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет 60 дней. 

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. В случае наличия требований обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных документацией 

В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в установленный срок участник процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил требуемое обеспечение, такой участник (победитель) признаётся уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

6. В случае установления в конкурсной документации требования  предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, Заказчик вправе заключить договор до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), при условии, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не превышающий пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса подрядчику только после предоставления обеспечения.

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение подрядчиком основных обязательств по договору.

8. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в конкурсе;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участникам  процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями конкурса, кроме участника конкурса, заявке которого был присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора - победителю конкурса;

7) со дня заключения договора - участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации - такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе участником - такому участнику;
11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) с участником, единственно допущенным к участию в конкурсе или подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

9. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

10. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

11. В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

12. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника конкурса, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.
7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в неё изменений.

1. В случае проведения открытого конкурса в электронном виде Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке в срок, предусмотренный в извещении о проведении открытого конкурса в электронном виде.

2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение электронного конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику.

4. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений конкурсной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в электронном конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе этот срок составлял не менее чем десять дней.
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе

1. Для участия в электронном конкурсе участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Заявка на участие в электронном конкурсе должна содержать:

2.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие наличие у участника процедуры закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора, в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, разработку и изготовление оборудования, работ по проектированию и строительству объектов атомной отрасли, работ связанных с обращением ядерных материалов и отработанного ядерного топлива, работ связанных с переработкой и утилизацией радиоактивных веществ, ядерных материалов и отработанного ядерного топлива,  на выполнение аварийно-спасательных работ, на оказание медицинских услуг, юридических услуг, финансовых услуг, услуг по проведению экспертизы;

д)  документы, подтверждающие соответствие участника электронного конкурса требованиям документации электронного конкурса; 
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.
ж) учредительные документы участника процедуры закупки (для юридических лиц);
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника конкурса порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки или обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

2.2. предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы подтверждающие соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам. 

2.3. документы подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);

б) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы, услуги являются предметом конкурса;

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки  требованиям, установленным в документации процедуры закупки;
2.4. сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в конкурсной документации или информационную справку подтверждающую отказ участника процедуры закупки от привлечения субподрядчика.

3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 
4. Официальный язык конкурса:

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с конкурсом, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, может быть расценено комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Прием заявок на участие в электронном конкурсе прекращается в день открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в электронном конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в электронном конкурсе, открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в электронном конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе, вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе

1. Публично, в день и во время, указанных в извещении о проведении электронного конкурса, электронной торговой площадкой открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

3. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе формируется протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном  сайте о размещении заказа. 

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

6. Полученные после окончания приема заявки, подаваемые в форме электронных документов на участие в электронном Конкурсе, не рассматриваются.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей, указанных в заявке участника требованиям конкурсной документацией. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, участником электронного конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в электронном конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком. 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в течение дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются, через электронную торговую площадку, уведомления о принятых Комиссией решениях, не позднее дня следующего за днем подписания указанного протокола.
4. При рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в электронном конкурсе в случае:

4.1. непредставления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о субподрядчиках, в случае их привлечения участником процедуры закупки;

4.2. несоответствия участника процедуры закупки, а также субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника процедуры закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации;
4.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет Заказчика  денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
4.4. несоответствия заявки на участие в электронном конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора; 

4.5. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе или о допуске к участию в электронном конкурсе и признании участником электронного конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, электронный конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота или решение о допуске к участию в котором и признании участником электронного конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота. 

6. В случае, если электронный конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в электронном конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой участника на участие в электронном конкурсе и конкурсной документацией. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в электронном конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном  сайте протокола рассмотрения заявок на участие в электронном. При непредставлении Заказчику подписанного договора таким участником конкурса в течение 10 дней с момента получения проекта договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном Конкурсе

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками электронного конкурса. Срок оценки и сопоставления заявок указан в Извещении о проведении электронного конкурса. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

3. В случае, если в Извещении о проведении электронного конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в электронном конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в электронном конкурсе таких участников процедуры закупки.
4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в электронном конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 

Комиссия вправе, при оценке участника по критерию обеспеченности участника производственными мощностями, технологическим оборудованием, прочими материальными возможностями, трудовыми ресурсами, учитывать соответствующие показатели соисполнителей, привлекаемых участником процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объёму условий договора, если данный критерий не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения предложений.
5. Оценка заявок на участие в электроном конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной значимости таких критериев равной 100 процентам), указанными в Информационной карте. 

6. Рейтинг заявки на участие в электронном  конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Возможные критерии оценки заявок, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– ___% );
· срок поставки товара (значимость критерия С i– ___%);
· функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара (значимость критерия ФТ i – ___%);
· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i– ___%);
· квалификация участника (значимость критерия Кi– ___% ) (если не оценивались на этапе предварительной квалификации), в том числе:
· опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi – ___%);
· обеспеченность материально-техническими ресурсами (основные машины и механизмы) (значимость подкритерия М i– ___% );

· обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия К i– ___%);

Рейтинг заявки на участие в электронном конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  + БС i  * Vс  + БТ i  * Vт  + БГ i  * Vг + +БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС*, БТ, БГ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , С i *, П i, Т i (ФТ i), Г i  – 100 баллов (указывается оценка по критериям, указанным в Информационной карте конкурса)

* –
учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара» проводится в баллах.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

Ц i  
– 
предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, руб.с НДС

Ц min 
–
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, руб. с НДС

Если в Конкурсной документации предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

	БЦ i
	=
	OЦ min  
	* 100

	
	
	OЦ i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

ОЦ i  
–
оценочная стоимость предложения участника конкурса, руб. с НДС

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников конкурса, руб. с НДС

Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в конкурсе и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению Победителя конкурса о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 

где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», руб. с НДС

ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб. с НДС

ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора (раздел 5) за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора

С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника конкурса, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников конкурса срок  выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Са i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника конкурса, руб. с НДС

С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником конкурса, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в конкурсе, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

	БСi
	=
	Сmax – Ci
	* 100

	
	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника конкурса, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в конкурсе   i-го участника конкурса, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в конкурсной документации значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, услуг, на который участник конкурса, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в конкурсной документации

	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) 
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi
	=
	Гi  – Гmin
	* 100
	

	
	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
	100 баллов


где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником конкурса – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*:

-* если обеспеченность участника ресурсами не оценивались на этапе предварительной квалификации

БК i = БО i  * Vо + БМ i  * Vм + БК i  * Vк ,

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО, БМ, БК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям О i М i , К i ,– 100 баллов – указываются все приведенные в Информационной карте конкурса подкритерии

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»*:

-* при наличии требования о наличии у участника процедуры закупки опыта выполнения договоров, сопоставимого характера и объема в формулировке, приведенной в п. 14.1.3 настоящей информационной карты, при предъявлении других требований к опыту, методика оценки по данному подкритерию должна быть изменена

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О I  – Ц max  
	* 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб.с НДС 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС

Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.с НДС
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*:

-* при указании конкретного количества конкретных видов МТР в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Материально-технические ресурсы 
	Баллы

	Каждый вид МТР согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БМi
=∑(

М wi  – М wmin
* 100)/ w
М wпредел – М wmin


	Соответствие, либо превышение М wпредел по каждому виду МТР
	100 баллов


где: М wi
–
количество МТР w-го вида для i-го участника конкурса, шт. – (если М wi менее М wпредел, если более– 100 баллов)

М wmin 
–
минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.

М wпредел 
–
предельное значение количества МТР  w-го вида, превышающее М wmin, шт.
w 
– 
количество видов МТР

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*:
-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БКi
=∑(

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел  по каждой специальности
	100 баллов


где: К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника конкурса, чел. – (если К wi менее К wпредел , если более – 100 баллов) 
К wmin
–
минимально указанное количество для  w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin  по w-ой специальности, чел.
w 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»*:

-* при проведении конкурса на выполнение работ, оказание услуг

Критерий Тi оценивается членами Комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения качества технического предложения над соответствующими характеристиками, указанными в настоящей документации организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Заказчик вправе использовать подкритерии указанного критерия. При этом в конкурсной документации должны быть установлены четкие параметры определения показателя каждого подкритерия, предельные показатели минимальной необходимости обладания участниками указанными ресурсами, шкала оценки превышения с предельным показателем достаточности для исполнения предполагаемого договора, позволяющие объективно сравнивать заявки участников.

Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

9. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю конкурса экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
12. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов  конкурса. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику конкурса соответствующие разъяснения.
13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса направив жалобу на действия Заказчика в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом» по адресу и реквизитам, указанным на сайте Корпорации. 

12. Заключение договора по результатам проведения электронного Конкурса

1. Победитель конкурса обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после получения экземпляра протокола и проекта договора, представить Заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе.

4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер. 
В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире после победителя конкурса, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании электронного конкурса несостоявшимся. 

6. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении электронного конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

7. В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 
13. Особенность проведения переторжки

1. Электронный конкурс может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка проводится между участниками процедуры закупки в следующем порядке:

2.1. В переторжке могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками конкурса. 
2.2. Участник конкурса, приглашённый на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остаётся действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в конкурсе.

2.3. Переторжка проводится на электронной торговой площадке по правилам электронной торговой площадки.
2.4. При проведении переторжки участники электронного конкурса подают предложения 
о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину «шага переторжки».
2.5. "Шаг переторжки" устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса
2.6. Подаваемые участником конкурса предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  конкурса не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

2.7. Во время проведения переторжки оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям переторжки.

2.8. В случае, если в переторжке участвовал один участник или при проведении переторжки не присутствовало ни одного участника конкурса, либо в случае, если в течение тридцати минут после начала проведения  переторжки  ни один из участников конкурса не подал предложение о цене договора,  переторжка признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании переторжки несостоявшейся.

3. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом.

4. Протокол переторжки подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком, в день проведения переторжки. 
5. Протокол переторжки в течение дня, следующего за днем подписания протокола переторжки, размещается на официальном сайте.

6. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в документации электронного конкурса. 
7. Любой участник конкурса после размещения протокола переторжки вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного конкурса. Оператор электронной торговой площадки в  течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет такому участнику конкурса соответствующие разъяснения.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес Заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	ОАО «Атомэнергопроект» 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
Контактное лицо: Козлова Евгения Сергеевна;
Телефон: (499) 995-01-35;
Адрес электронной почты: kozlova_es@aep.ru;
Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru 

	2
	Предмет Конкурса 

(с указанием объёма выполняемых работ, услуг)
	 Оказание эксплуатационных, административно – хозяйственных услуг, технического обслуживания зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2.


	3
	Срок проведения работ, оказания услуг.
	В течение 1 календарного года после подписания договора.

	4
	Место проведения работ, оказания услуг.
	Воронежская обл., г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, 13

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг по договору
	Оплата оказанных услуг за отчетный период производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания обеими Сторонами акта об оказании услуг и на основании выставленного Исполнителем счета.

	6
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	93 000 000 (девяносто три миллиона) рублей 00 копеек.

	 7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	В соответствии со ст. 2 Проекта договора

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	 Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	10
	Требования к Участникам процедуры закупки.
	

	
	1.Требования установленные законодательством РФ
	Участник должен иметь и представить в составе заявки лицензию ФСБ на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;



	
	2. Наличие специалистов ключевого персонал задействованных для выполнения работ/услуг
	Участник должен предоставить информацию о наличии в штате следующих сотрудников: 
- уборщики в количестве не менее 44 чел.;

- вахтеров в количестве не менее 95 чел.;

- сантехники 4 разряда в количестве не менее 8 чел.;

- сантехники 5 разряда в количестве не менее 1 чел.;

- электромонтер 4 разряда в количестве не менее 5 чел.; 

- дворники в количестве не менее 23 чел.;

- комендант в количестве не менее 1 чел.;
- столяр 4 разряда в количестве не менее 2 чел.;

- кастелянша в количестве не менее 11 чел.;

- заведующий хозяйством в количестве не менее 1 чел;

- паспортистки в количестве не менее 2 чел.;

- комендант в количестве не менее 1 чел.;

- Инженер в количестве не менее 1 чел.  
Участник должен предоставить в составе заявки справку по форме 4 (приложение № 2 к заявке на участие в открытом конкурсе в электронном виде) с отметкой об обучении и аттестации сотрудников по электробезопасности, имеющих II группу.

	
	3.Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Участник должен иметь за 2008-2011 гг. завершенные договоры на выполнение  аналогичных процедуре закупки работ на общую сумму не менее 93 000 000, 00 руб. В подтверждение опыта участник должен предоставить справку по форме 4 (приложение №3 к заявке на участие в открытом конкурсе в электронном виде).

	11
	Требования к результатам работ/услуг
	Обеспечение бесперебойной жизнедеятельности Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2.

Поддержание постоянной чистоты и порядка во всех помещениях зданий и на прилегающих к ним территориях.

Услуги должны быть оказаны в течение установленного срока и с надлежащим качеством. 

Заказчик  назначает своего ответственного представителя  для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг, а также визирования актов об оказании услуг.

Сдача-приемка услуг должна быть оформлена актом об оказании услуг. Акт об оказании услуг предоставляется Исполнителем в течение 3 (трех) дней после отчетного периода. Отчетный период составляет 1 календарный месяц.

Услуги считаются выполненными, если они оказаны в полном объеме согласно п.п. 2,3 ч. 3 (Технической части) извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме  и подписан акт об оказании услуг. 

Заказчик имеет право предъявить требования, связанные с недостатками и некачественным оказанием услуг, при условии, что они были обнаружены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг.

При оказании не полного объема услуг Заказчик имеет право потребовать устранения недостатков собственными силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

	12
	Дата и время подачи заявок на участие в электронном конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе подаются  с момента опубликования извещения о проведении конкурса до 

«07» октября 2011 года 11:00 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть конкурсной документации.


	14
	Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе подготавливается в электронном виде по формам, представленным в III Разделе  настоящей документации и заверяется подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника процедуры закупки.

	15
	Дата и время открытия доступа к электронным заявкам на участие в конкурсе
	«07» октября 2011 г. в 11:00 (время московское)

	16
	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
	«10» октября 2011 г. в 11:00 (время московское)

	17
	Дата и время проведения конкурса 
	«11» октября 2011 г. в 11:00 (время московское)

	18
	Срок подписания договора победителем конкурса
	Не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

	19
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость
	1. Цена договора без учета оценки срока выполнения работ/оказания услуг (значимость критерия Цi - 75%);
2. Квалификация участника (значимость критерия Ki – 25%), в том числе:

       2.1 Обеспечение кадровыми ресурсами (значимость подкритерия Ki –15%), при этом Кwmin – 195 чел., Kwпредел –      205 чел.
2.2 Опыт и репутация участника процедуры закупки (значимость подкритерия Оi – 10%), при этом О предел –   279 000 000 руб.


III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в Конкурсе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом Конкурсе на право заключения договора _____________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для
(наименование или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

 участия в названном Конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в Конкурсе
	
	

	2
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	3
	Информация о применении трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ/услуг
	
	

	4
	Анкета Участника процедуры закупки
	
	

	5
	Форма доверенности
	
	

	6
	Устав организации, положения, учредительного договора
	
	

	7
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	8
	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
	
	

	9
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Конкурса. 

Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	10
	Решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности
	
	

	11
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе для Участника невозможно Участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
	
	

	12
	Лицензии, сертификаты, свидетельства, подтверждающих соответствие Участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг, являющихся предметом Конкурса
	
	

	13
	Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе.
	
	

	14
	Бухгалтерский баланс за последний завершённый отчётный период
	
	

	15
	Отчёт о прибылях и убытках за последний завершённый отчётный период
	
	

	16
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении Конкурса.
	
	

	17
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечании:

В случае привлечения субподрядчиков Участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, Участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика.
2. Форма заявки на участие в Конкурсе
ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в открытом Конкурсе на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предмета Конкурса)
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование и номер Лота, по которому Участник процедуры закупки участвует в Конкурсе, (в случае, если Конкурс проводится по нескольким лотам)

1. Изучив Конкурсную документацию по проведению открытого Конкурса на право заключения договора на ____________________________________________________________ 
(указать наименование предмета Конкурса)
___________________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)
в лице, _________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица)
направляет настоящую заявку на участие в Конкурсе и сообщает о согласии участвовать в Конкурсе с учётом условий, установленных в Извещении о проведении Конкурса и Конкурсной документации, и заключить договор на сумму ___________(________________________________________________________________),

(сумма договора цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в Конкурсе от «___»_______20__ г. ________________________ (указывается наименование и реквизиты Конкурса) в отношении___________________________(указывается фирменное наименование Участника процедуры закупки): 
- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии Конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в Конкурсе до момента подписания договора или признания Конкурса несостоявшимся, но в любом случае не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Эта заявка на участие в Конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком на _________________________ (указать наименование предмета Конкурса (лота)) в соответствии с учётом требований Конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, установленный в Конкурсной документации.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя Конкурса, а Победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на _________________________ (указать наименование предмета Конкурса (лота) с учётом требований Конкурсной документации и условиями наших предложений.

6. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме ________ (__________) рублей.

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в Конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

10. Наше местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица), и почтовый адрес ________________________________________, телефон ___________ , факс ___________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг
Приложение №1 

к заявке на участие в Конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ
1. Исполняя наши обязательства и изучив Конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ по __________________________________________________________________________________, 
(наименование предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего Конкурса, Конкурсную документацию, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований Заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
      Таблица 1
	Описание работ, услуг

	Описание предоставляемых услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2
	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения Участника Конкурса

	Срок оказания услуг
	

	Место оказания услуг
	

	Качество оказываемых услуг
	

	Безопасность выполняемых работ/услуг
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)

	Результаты оказываемых услуг
	

	Срок и объём предоставления гарантий качества оказываемых услуг
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

4. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ, оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков.

Приложение 2

к заявке на участие в Конкурсе

Справка о наличии требуемых специалистов ключевого персонала.

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, специализация, сертификация, лицензирование (обучение и аттестация по электробезопасности не ниже II группы)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководители

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты (в том числе специалисты конструкторы, строители, монтажники, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики и т.д.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 3

к заявке на участие в Конкурсе

Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация Участника 
	№
	Работы, выполненные подрядчиком (сходные с предметом закупки)
	Стоимость работ

(тыс. руб. без НДС)
	Сроки выполнения работ
	% выполнения собственными силами
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ, выполненный за последние 3 года
	Работы, выполненные  собственными силами.

	в 200_г. _______________тыс.руб.
	в 200_г. _______________тыс.руб.

	в 200_г. _______________тыс.руб.
	в 200_г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация Участника процедуры закупки:
1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
Примечание: 

1) Данная справка предоставляется Участником Конкурса по каждому лоту отдельно.

2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки Участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».
3) Информация по деловой репутации Участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.
5. Форма анкеты Участника процедуры закупки
	Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес Участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 
	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: Устав, Свидетельство о государственной регистрации;Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных Участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-Участника Конкурса
На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – Участник Конкурса:

_________________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

                             (наименование организации)

на Конкурсах, проводимых ОАО "Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2010 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание эксплуатационных, административно – хозяйственных услуг, технического обслуживания зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2
Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ услуг потребностям Заказчика.

Применяемые в «Технической части» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
1. Наименование оказываемых услуг

Оказание эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг, техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, 13.

2. Описание услуг (функциональные характеристики)

Описание и периодичность оказания административно-хозяйственных и эксплуатационных услуг на 22 здания-общежития представлены в таблице 1:

Таблица 1
	№ п/п
	Описание работ
	Периодичность

	1.
	Поселение, выселение жильцов
	круглосуточно

	2.
	Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитиях
	круглосуточно



	3.
	Контроль соблюдения правил пожарной безопасности
	круглосуточно

	4.
	Обеспечение сохранности имущества
	круглосуточно

	5.
	Организация и ведение учета проживающих и их регистрация в соответствии с миграционным законодательством РФ
	ежедневно

	6.
	Организация обеспечения проживающих чистым бельем и мягким инвентарем в соответствии с СанПиН 42-121-4719-88 
	ежедневно

	7.
	Комплектация чистого (использованного) белья
	1 раз в неделю

	8.
	Отправка и сопровождение в прачечную
	1 раз в неделю

	9.
	Погрузка (разгрузка) после стирки
	1 раз в неделю

	10.
	Уборка мест общего пользования и служебных помещений  в соответствии с СанПиН 42-121-4719-88 с применением чистящих, моющих средств с дезинфицирующим эффектом
	ежедневно



	11.
	Входные группы - влажная уборка пола, сбор и вынос мусора, замена мусорных пакетов, удаление загрязнений со стен и дверей высотой до 2,0м
	ежедневно



	12.
	Коридоры, холлы - влажная ручная уборка пола; сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов; удаление загрязнений со стен, обработанных водоэмульсионным покрытием высотой до 2,0м; перегородок  высотой до 2,0м, полотен дверей
	ежедневно



	13.
	Коридоры, холлы - удаление загрязнений с дверных коробок, наличников, доводчиков; удаление пыли и загрязнений с подоконников, выступающих поверхностей, пожарных шкафов, радиаторов отопления  высотой до 2,0м; влажная уборка плинтусов
	ежедневно



	14.
	Лестницы - влажная уборка пола; удаление пыли и загрязнений с перил и балясин, сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов
	ежедневно

	15.
	Лестницы - удаление пыли и загрязнений с дверных коробок, наличников, доводчиков; удаление пыли и загрязнений с подоконников, выступающих поверхностей, радиаторов отопления  высотой до 2,0м; влажная уборка плинтусов; удаление загрязнений со стен и перегородок выше 2,0м
	еженедельно

	16.
	Санитарно-технические помещения - влажная уборка пола; мойка раковин, унитазов, писсуаров, сидений с двух сторон, наружных частей подводки сантехники;  зеркал и металлических поверхностей; сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов; удаление загрязнений со стен, перегородок, дверей высотой до 2,0м
	ежедневно

	17.
	Санитарно-технические помещения  - влажная уборка плинтусов; мойка горизонтальных и вертикальных поверхностей на всю высоту
	ежедневно

	18.
	Санитарно-технические помещения - мойка окон
	3 раза в год

	19.
	Санитарно-технические помещения - генеральная уборка комнат при перевахтовке
	2 раза в месяц

	20.
	Санитарно-технические помещения - проведение санитарных дней
	1 раз в месяц

	21.
	Текущий ремонт мебели, дверных полотен, дверных замков, окон 
	ежедневно

	22.
	Профилактическая дезинфекция мягкого инвентаря с применением дезинфекционной  камеры в соответствии с СанПиН 42-121-4719-88
	ежедневно

	23.
	Упаковка использованного мягкого инвентаря (матрац, подушка, одеяло, покрывало) в специальную тару
	ежедневно

	24.
	Погрузка/разгрузка и отправка в дезинфекционную камеру для прожарки  после каждого жильца
	ежедневно

	25.
	Комплектация комнат чистым мягким инвентарем
	ежедневно

	26.
	Ремонт внутридомовой системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, проведение работ по профилактике и ремонту систем канализации
	круглосуточно

	27.
	Текущий, профилактический ремонт электроприборов и электропроводки 
	круглосуточно

	28.
	Вывоз и утилизация люминесцентных ламп
	по мере накопления


Описание и периодичность оказания административно-хозяйственных и эксплуатационных услуг административного здания представлены в таблице 2:

Таблица 2

	№ п/п
	Описание работ
	Периодичность

	1.
	Влажная уборка пола; удаление пыли и загрязнений с рабочих поверхностей столов, освобожденных от посторонних предметов, шкафов высотой до 2,0 м, стульев; сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов; сухая уборка (удаление пыли) с телефонных аппаратов и оргтехники; удаление пыли и загрязнений с дверных коробок, наличников, доводчиков; удаление загрязнений с ножек кресел, столов, стульев
	ежедневно

	2.
	Удаление пыли и загрязнений с розеток, выключателей, электрокоробов, подоконников, радиаторов отопления
	еженедельно


	3.
	Санитарный день
	1 раз в месяц

	4.
	Текущий ремонт мебели, дверных полотен, дверных замков, окон 
	ежедневно

	5.
	Ремонт внутридомовой системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, проведение работ по профилактике и ремонту систем канализации
	круглосуточно

	6.
	Текущий, профилактический ремонт электроприборов и электропроводки 
	круглосуточно

	7.
	Эксплуатация местной телефонной связи
	Круглосуточно

	8.
	Обслуживание местной телефонной связи
	1 раз в месяц

	9.
	Ремонт местной телефонной связи
	при мере необходимости

	10.
	Вывоз и утилизация люминесцентных ламп
	по мере накопления


Описание и периодичность оказания эксплуатационных услуг, техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2 представлены в таблице 3:

Таблица 3

	№ п/п
	Описание работ
	Периодичность

	1.
	Очистка вентиляционных систем
	проведения регламентных работ 2 раза в год

	2.
	Очистка канализационных систем


	проведения регламентных работ 2 раза в год

	3.
	Эксплуатация и техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
	проведения регламентных работ 1 раз в  месяц

	4.
	Устранение аварий и неисправностей установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
	по вызову в течение 24 часов

	5.
	Дератизация помещений


	1 раз в месяц

	6.
	Дератизация открытой территории


	1 раз в год (осень)

	7.
	Дезинсекция влажным способом помещений


	1 раз в 3 месяца

	8.
	Дезинфекция влажным способом мест общего пользования


	1 раз в месяц

	9.
	Эксплуатация и обслуживание тепловых пунктов
	1 раз в неделю в отопительный период,
1 раз в месяц в межотопительный период

	10.
	Ремонт тепловых пунктов
	по мере необходимости

	11.
	Устранение аварий и неисправностей тепловых пунктов
	по вызову в течение 24 часов

	12.
	Эксплуатация, обслуживание наружных тепловых сетей
	1 раз в неделю в отопительный период,
1 раз в месяц в межотопительный период,
1 раз в месяц – обход и осмотр тепловых камер

	13.
	Ремонт наружных тепловых сетей
	по мере необходимости

	14.
	Устранение аварий и неисправностей наружных тепловых сетей
	по вызову в течение 24 часов

	15.
	Эксплуатация и обслуживание наружных электрических сетей (КТП 6/0,4 кВ 2х630кВа; КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа; кабельные линии 6кВ – ПВБП 3х185/25; кабельные линии 6кВ – ААБл 3х3х240)
	обход и осмотр - 1 раза в месяц,
кабельных трасс - 1 раза в 3 месяца, профилактическое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций – 1 раз в год

	16.
	Ремонт наружных электрических сетей
	по мере необходимости

	17.
	Устранение аварий и неисправностей наружных электрических сетей
	по вызову в течение 24 часов

	18.
	Обслуживание электрических сетей уличного освещения
	ежедневно

	19.
	Эксплуатация и обслуживание наружных канализационных сетей и КНС
	круглосуточно 

	20.
	Ремонт наружных канализационных сетей и КНС
	по мере необходимости

	21.
	Устранение аварий и неисправностей наружных канализационных сетей и КНС
	по вызову в течение 24 часов

	22.
	Эксплуатация и обслуживание наружных водопроводных сетей
	Обход и осмотр трасс – 1 раз в 2 месяц, профилактическое обслуживание сети –
2 раза в год

	23.
	Ремонт наружных водопроводных сетей
	по мере необходимости

	24.
	Устранение аварий и неисправностей наружных водопроводных сетей
	по вызову в течение 24 часов

	
	Техническое обслуживание приборов узла учета
	ежемесячно 

с 20 по 30 числа 

	
	Уборка территории на летний период
	

	25.
	Сбор мусора; ручное подметание территории; уборка контейнерных площадок; удаление мусора из урн, замена пакетов (по мере необходимости)
	Ежедневно



	26.
	Удаление загрязнений с цоколя здания до высоты 1 м


	Еженедельно

	27.
	Механизированная уборка территории
	Еженедельно

	28.
	Стрижка, полив газонов и клумб
	Еженедельно

	29.
	Обкашивание территории
	4 раза в год

	
	Уборка территории на зимний период
	

	30.
	Ручная уборка снега; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований без применения химических реагентов; сгребание и подметание снега; сбор мусора; уборка контейнерных площадок
	Ежедневно



	31.
	Посыпка песком проезжей части проездов, парковок, тротуаров 
	по мере необходимости

	32.
	Механизированная уборка территории
	по мере необходимости

	33.
	Удаление ледяных образований со зданий
	по мере необходимости

	34.
	Складирование снега на территории


	

	35.
	Уборка полосы отчуждения в соответствии с «Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа – город Нововоронеж»
	по мере необходимости

	36.
	Вывоз и утилизация ТБО

	2 раза в неделю

	37.
	Вывоз и утилизация люминесцентных ламп


	по мере накопления

	38.
	Обход и осмотр ограждения территории


	ежедневно

	39.
	Ремонт ограждения территории


	по мере необходимости


Организация поселения и выселения, ведение учета, регистрация проживающих должна производиться в соответствии с миграционным законодательством российской Федерации.

При заселении лиц в Городок для временного проживания строителей НВО АЭС-2 необходимо проверять  обязательное обследование на туберкулез, сифилис, осмотр дерматовенеролога, наличие сведений о профилактических прививках: против дифтерии, столбняка, гепатита В, против краснухи – лиц до 25 лет, против кори – лиц до 35 лет.

Дератизационные мероприятия осуществляются  на основании Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения» № 52 –ФЗ от 30 марта 1999 года (ст.29 п.3, ст.50 п.2) и в соответствии с Постановлением Главы администрации № 1105 от 22.12.2003г.,  на основании Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Нововоронежу № 5 от 18.09.2006 г. «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в г. Нововоронеже» и на базе действующих законодательных и нормативных документов. 

Дератизация, дезинсекция и дезинфекция должны проводиться препаратами по параметрам острой токсичности относящимся к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1007-76 и 5 классу практически нетоксичных веществ при нанесении на кожу. Препараты должны иметь сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации.

Во время снегопада уборка территории в обязательном порядке должна производиться механизированным способом. Работы по уборке территории должны быть начаты не позднее 2-х часов с момента начала снегопада и должны продолжаться до его окончания. Приоритетные работы во время снегопада: проезды и площадки, подъездные пути, стоянки личного автотранспорта, пешеходные дорожки. 

В случае выпадения осадков в ночное время, уборка территории  должна быть произведена до начала рабочего дня 8.00 московского времени.

В зимний период обязательное наличие дежурной бригады в выходные, праздничные дни на территории Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2. 

Техническое обслуживание приборов узла учета  включает в себя: поэлементную проверку работоспособности приборов; замену элементов питания; диагностику и настройку; корректировку шкалы прибора, правку корректирующих коэффициентов; проверку автокоррекции нуля. 

Отслеживание по дисплею и снятие информации с приборов учета на ЭВМ производиться только в присутствии ответственного представителя Заказчика.

Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре включает в себя регламентные работы, необходимые для содержания установок в исправном рабочем состоянии.

Очистка вентиляционных систем и систем кондиционирования должна проводиться организацией, имеющей санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с Приказом № 107 от 12 августа 2004 года "Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования" и с ведением журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции  систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте.

При обслуживании сети освещения количество неработающих светильников не должно превышать 5%.

При вывозе и утилизации ТБО ежемесячно до 2 числа после отчетного периода предоставлять счет-фактуры.

После вывоза и утилизации люминесцентных ламп предоставлять акт приемки-сдачи люминесцентных ламп. Обязательное наличие договора на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп, а также наличие лицензий на данный вид работ.

Исполнитель из своих средств осуществляет закупку всех необходимых расходных материалов, моющих средств, специализированной техники, профессионального инвентаря.

3. Требования к объёму оказываемых услуг

	№ п/п
	Наименование
	ед. изм
	объем

	1
	Здания-общежития


	шт
	22

	2
	Общая площадь общежитий

	м2
	27 066

	3
	Жилая площадь общежитий

	м2
	14 316

	4
	Площадь мест общего пользования


	м2
	12 750

	5
	Административное здание


	шт
	1

	6
	Площадь административного здания

	м2
	356,3

	7
	Площадь убираемой территории Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2
	м2
	100 000

	8
	Площадь территории с твердым покрытием

	м2
	32 000

	9
	Площадь остекления зданий


	м2
	3 240

	10
	Количество комплектов постельного белья отправляемого в стирку еженедельно (расчетное)
	комплект
	1 800

	11
	Вес одного комплекта постельного белья

	кг
	1,8

	12
	Количество комплектов мягкого инвентаря, отправляемого на дезинфекцию ежемесячно (расчетное)

	комплект
	1 800

	13
	Вес одного комплекта мягкого инвентаря, отправляемого на дезинфекцию
	кг
	12,0

	14
	Общее количество санитарно-технических приборов 
	шт
	962

	15
	Среднемесячный объем ТБО
	м3
	225

	16
	Контейнер ТБО

	м3
	0,64

	17
	Дератизация открытой территории


	м2
	10 000

	18
	Дезинсекция, дезинфекция влажным способом 


	м2
	43 300

	19
	Установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре:

 - извещатель дымовой пожарный  

 - извещатель пожарный ручной

 - оповещатель звуковой

 - прибор приемно-контрольный

 - блок бесперебойного электропитания
	шт

шт

шт

шт

шт
	7 200

288

2 160

36

36

	20
	Внеплощадочные тепловые сети

	м
	281

	21
	Внутриплощадочные тепловые  сети

	м
	2 818,2

	22
	Внутриплощадочные сети электроснабжения


	м
	2 741,6

	23
	Сети электроснабжения 6кВ


	м
	2 559,15

	24
	Наружное освещение


	м
	2 390

	25
	Канализационная насосная станция 


	шт
	1

	26
	Внутриплощадочные канализационные сети

	м
	3 123,4

	27
	Внешнеплощадочные канализационные сети

	м
	5 056,5

	28
	Внеплощадочные водопроводные сети

	м
	1 148,3

	29
	Внутриплощадочные сети водоснабжения


	м
	3 359,8

	30
	Системы вентиляции


	м2
	1 611,66

	31
	Внутриплощадочные сети связи

	.м
	2 281,34

	32
	Ограждение 


	м
	2 217,1


Площади и объемы, указанные в разделе 3, могут быть скорректированы Исполнителем по согласованию с представителем Заказчика до подачи заявки на проведение процедуры открытого конкурса.

4.  Требования к сроку (периодичности) оказания услуг

Услуги оказываются штатными сотрудниками организации.

Сроки оказания услуг: 

- начало - с момента подписания договора;

- окончание – в течение одного календарного года.

Сроки оказания услуг могут быть изменены по согласованию Сторон.

Описание и периодичность оказания эксплуатационных услуг указана в п. 2 Технического задания.

График оказания услуг по уборке общежитий, административного здания, территории Городка: понедельник – пятница (кроме субботних, воскресных и праздничных дней). 

Уборка помещений и сантехнических узлов - в течение дня. В праздничные дни наличие не менее 1 дежурной уборщицы.

Административное здание должно убираться до 08.00 часов.

В помещениях с ограниченным доступом уборку можно производить только в присутствии представителя Заказчика.

Все виды оказания услуг должны быть тщательно спланированы и согласованы с Заказчиком. Исполнитель должен предоставить детальный график, включающий все виды услуг. Предполагаются наиболее предпочтительные сроки оказания услуг. Услуги должно оказываться без остановки  основного производства

Контроль работы предусматривает точное соблюдение графика оказания услуг, согласование всех изменений, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг с Заказчиком до начала их выполнения.

5.  Требования к месту оказания услуг

Место оказания услуг: Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, 13, Городок для временного проживания строителей НВО АЭС-2.

6. Требования к качеству оказываемых услуг

             Качество оказываемых услуг должно обеспечивать нормы проживания в соответствии с  Правилами внутреннего распорядка в общежитиях, пожарной безопасности, обеспечение сохранности имущества. Комплексная уборка помещений должная производиться в соответствии с СанПиН 42-121-4719-88 с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Качество оказываемых услуг и применяемых при этом, материалов, инвентаря должно соответствовать требованиям санитарно – гигиенических норм, требованиям ТБ и государственных стандартов. Все применяющиеся моющие и дезинфицирующие средства должны быть сертифицированы.

Исполнитель обязан заключить:

- договор страхования гражданской ответственности по всем видам деятельности;

- договор коллективного страхования работников своего предприятия от несчастного случая. 

Заказчик не несёт ответственности при наступлении несчастного случая на производстве, а также при наступлении несчастного случая при неправильной эксплуатации бытовых электроприборов.   

Исполнитель обязан обеспечить оказание услуг с соблюдением правил техники безопасности, правил эксплуатации зданий. 

Исполнитель обязуется соблюдать правила Внутреннего распорядка Общества Заказчика. 

Исполнитель по согласованию с Заказчиком обозначает места складирования материалов с указанием ответственного лица и номера контактного телефона на случай аварийных ситуаций. 

Исполнитель на момент начала обслуживания объекта должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.
Проход на территорию Городка осуществляется по пропускам после проведения вводного инструктажа по охране труда. При прохождении вводного инструктажа Исполнитель предоставляет сотрудникам службы охраны труда:

- копию приказа о назначении ответственных лиц из числа ИТР, аттестованных в соответствии с действующим Российским законодательством, за безопасное производство работ и охрану труда, пожарную безопасность на территории Общества;

- копии удостоверений ИТР о проверке знаний по охране труда; 

- копии квалификационных удостоверений персонала, производящего работы;

- медицинские книжки о прохождении медицинского осмотра, с заключением специалистов о годности к работе по специальности; 

- в случае выполнения работ на высоте, допуск к данному виду работ.

Исполнитель обеспечивает наличие у работников  чистой  спецодежды (соответствующей сезонности)  с логотипом компании Исполнителя.

Наличие разработанных и согласованных с представителями Заказчика графиков уборки всех помещений.

Наличие собственного транспорта для оказания услуг (коммунальная техника).

Применение только современного уборочного оборудования и инвентаря, сертифицированных  моющих препаратов.

Персонал Исполнителя должен иметь все необходимые допуски для оказания услуг.

Исполнитель ежедневно обеспечивает доставку персонала к началу и по окончании рабочего дня. 
7. Требования к результатам оказываемых услуг

Обеспечение бесперебойной жизнедеятельности Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2.

Поддержание постоянной чистоты и порядка во всех помещениях зданий и на прилегающих к ним территориях.

Услуги должны быть оказаны в течение установленного срока и с надлежащим качеством. 

Заказчик  назначает своего ответственного представителя  для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг, а также визирования актов об оказании услуг.

Сдача-приемка услуг должна быть оформлена актом об оказании услуг. Акт об оказании услуг предоставляется Исполнителем в течение 3 (трех) дней после отчетного периода. Отчетный период составляет 1 календарный месяц.

Услуги считаются выполненными, если они оказаны в полном объеме согласно п.п. 2,3 настоящего Технического задания  и подписан акт об оказании услуг. 

Заказчик имеет право предъявить требования, связанные с недостатками и некачественным оказанием услуг, при условии, что они были обнаружены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг.

При оказании не полного объема услуг Заказчик имеет право потребовать устранения недостатков собственными силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

8. Требования к гарантийным обязательствам предоставляемых услуг
На все виды технического обслуживания и оказываемых услуг распространяются требования качества и гарантий, предусмотренные государственными стандартами.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за порчу предоставленного Заказчиком имущества, материалов, оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося во владении (пользовании) Исполнителя в связи с оказанием услуг согласно настоящего Технического задания.

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 

	г. Москва
	
	«___»______2011г.


ОАО “Атомэнергопроект”, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице __________________, действующей на основании _______________ с одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________, действующего на основании________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Извещения о проведении ______________, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru «___»_____2011г., Протокол №____от «____»_____2011г., заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание эксплуатационных, административно-хозяйственных услуг, техническое обслуживание зданий, сооружений, оборудования Городка для временного проживания строителей НВО АЭС-2.

1.2. Оказание услуг производится по адресу Заказчика: Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, 13. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к Договору), Калькуляцией стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору) и  условиями Договора. 
2.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Полная стоимость услуг по Договору составляет _____________руб., _____коп., (__________________ рублей) ____коп., в том числе НДС 18% (если облагается, если не облагается, указывается УСНО № _____от ________), что составляет __________руб. ___коп.

2.2. Ежемесячная стоимость услуг по Договору согласно Приложению № 2 к Договору составляет _____________руб., _____коп., (__________________ рублей) ____коп., в том числе НДС 18% (если облагается, если не облагается, указывается УСНО № _____от ________), что составляет __________руб. ___коп.

2.3. Отчетным периодом оказания услуг является один календарный месяц.

2.4. Оплата оказанных услуг за отчетный период производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания обеими Сторонами акта об оказании услуг и на основании выставленного Исполнителем счета.

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Сроки оказания услуг:

- начало - с момента подписания Договора;

- окончание – в течение одного календарного года.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. После окончания отчетного периода Исполнитель в течение 3 (трех) дней направляет Заказчику письменный отчет о ходе оказания услуг, акт об оказании услуг в двух экземплярах, счета и счета-фактуры.
4.2. Акты об оказанных услугах предоставляются ежемесячно на основании фактического объема предоставленных услуг с расшифровкой затрат по видам услуг и предоставлением заверенных копий всех обосновывающих бухгалтерских документов согласно Перечню услуг (Приложение № 1 к Договору).

4.3. Общая стоимость фактически оказанных услуг, предоставленных в ежемесячных актах об оказанных услугах согласно п. 4.2., не должна превышать стоимость Договора, указанной в п. 2.1.

4.4. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от Исполнителя акта об оказании услуг подписывает его и одни экземпляр возвращает Исполнителю, либо в тот же срок направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг. Для рассмотрения повторно направленных Исполнителем актов устанавливается такой же порядок и сроки их рассмотрения Заказчиком.
4.5. При наличии мотивированного отказа от Заказчика, Стороны составляют Акт о выявленных недостатках и сроках их устранения. Об устранении выявленных недостатков Исполнитель письменно информирует Заказчика.

4.6. Услуги считаются выполненными, если они оказаны в полном объеме согласно п.п. 2,3 настоящего Технического задания  (Приложение № 3 к Договору) и подписан акт об оказании услуг. 

4.7. Заказчик имеет право предъявить требования, связанные с недостатками и некачественным оказанием услуг, при условии, что они были обнаружены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг.

4.8. При оказании не полного объема услуг Заказчик имеет право потребовать устранения недостатков собственными силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Обеспечить надлежащее качество оказания услуг. Качество оказываемых услуг и применяемых при этом, материалов, инвентаря должно соответствовать требованиям санитарно – гигиенических норм, требованиям ТБ и государственных стандартов. 
5.1.2. Назначить ответственного представителя для решения оперативных вопросов, координации действий с Заказчиком.

5.1.3. Проводить ориентацию работников по специфике производства Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности, правил эксплуатации зданий и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а также условиями Договора.  Соблюдать правила Внутреннего распорядка Общества Заказчика.
5.1.4. По требованию Заказчика отстранять от выполнения обязанностей работника в случае невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика.

5.1.5. Использовать моющие средства, химикаты, имеющие сертификаты соответствия и гигиенические стандарты.

5.1.6. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качества работы.

5.1.7. После оказания услуг в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Заказчику акт об оказании услуг, счет и счет-фактуру.

5.2.Заказчик обязан:

5.2.1. Назначить ответственного своего представителя  для осуществления контроля качества и объема оказываемых услуг.
5.2.2. На время оказания услуг предоставить доступ работников Исполнителя в обособленное помещение для хранения уборочного оборудования и моющих средств.

5.2.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в объеме и срок, предусмотренные Договором.

5.2.4.  Подписать в течение 3 (трех) рабочих дней предоставленный Исполнителем акт об оказании услуг, либо дать мотивированный отказ от приемки услуг.

5.2.5. Информировать Исполнителя о качестве услуг, оказываемых работниками, сообщать о несоответствии квалификации работников.

5.2.6. Предоставить пропуска для прохода работников на территорию Заказчика.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1. Во всякое время проверять качество услуг, предоставляемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до окончания срока действия Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, оказанных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

6.3.Меры ответственности Сторон, не предусмотренные Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6.4. В случае не предоставления Исполнителем документов в срок, указанный в п.5.1.7. и Заказчик вправе выставить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в не предоставленном документе, за каждый день просрочки.
6.5. Ответственность за технику безопасности и охрану труда персонала Исполнителя при оказании услуг возлагается на Исполнителя.

6.6. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность материалов или оборудования, а также иного имущества Заказчика, находящегося на объектах Заказчика, указанных в п. 1.2. Договора. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.7. Исполнитель компенсирует в полном объеме ущерб Заказчику и его представителям по всем рекламациям по любым правовым и финансовым обязательствам, которые могут возникнуть по вине Исполнителя в процессе оказания услуг по настоящему Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (война и военные действия, восстания, забастовки, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, вступившие в силу акты органов власти и иные аналогичного характера обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от воли Сторон) Стороны освобождаются  от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если указанные обстоятельства мешают его полному или частичному исполнению и за их возникновение ни одна из Сторон Договора не несет ответственности.

7.2. Сторона, которая в силу обстоятельств, указанных в пункте 7.1. Договора, не может выполнить свои обязательства по Договору, должна незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Дата письменного уведомления об этих обстоятельствах другой Стороны будет считаться датой возникновения обстоятельств, мешающих исполнению обязательств по Договору.

7.3. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут являться документы (справки, свидетельства), выданные уполномоченными органами и организациями.

7.4. Несоблюдение условий п.п. 7.2., 7.3. Договора лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы при просрочке исполнения (неисполнении) обязательств по Договору.

7.5. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (трех) недель, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, не возмещая убытки другой Стороны, за исключением оплаты Заказчиком Исполнителю фактически выполненных работ по Договору в течение 10 (десяти) банковских дней с момента сообщения об отказе от исполнения настоящего Договора. 
8. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, будут решаться путём прямых переговоров, взаимных консультаций.

8.2.В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях несоблюдения Исполнителем условий Договора, уплатив при этом Исполнителю фактическую стоимость оказанных к моменту расторжения Договора услуг на основании акта оказанных услуг, счета фактуры,  оплата по которым должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора письменно уведомив Заказчика за 90 (девяносто) календарных дней до момента расторжения Договора.

8.6. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует полного выполнения своих обязательств каждой Стороной.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде, в форме Дополнительного соглашения, и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Перечень услуг;

- Приложение № 2 -  Калькуляция стоимости услуг;

- Приложение № 3 – Техническое задание.

10. местонахождение, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик: 

ОАО «Атомэнергопроект» 

105005, Российская Федерация,

 г.  Москва, ул. Бакунинская, д. 7. стр. 1

ИНН  7701796320  КПП  774850001

р/с 40702810500060021903

в ОАО Банк ВТБ г. Москва

к/с 30101810500000000187

БИК 044525187
	Исполнитель: 



	_________________________ И.О.Фамилия
«____»_____________________2011г.

М.П.
	_________________________ И.О.Фамилия
«____»_____________________2011г.

М.П.


Приложение № 1

к проекту договора №____ 

от «______»__________2011г.

	ЗАКАЗЧИК: 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	_________________________ «____»_____________________2011г.
М.П.
	_________________________ «____»_____________________2011г.
М.П.


ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ


	№ п/п
	Описание работ
	Периодичность

	22 здания - общежития

	1.
	Поселение, выселение жильцов


	круглосуточно

	2.
	Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка в общежитиях
	круглосуточно



	3.
	Контроль соблюдения правил пожарной безопасности
	круглосуточно


	4.
	Обеспечение сохранности имущества

	круглосуточно

	5.
	Организация и ведение учета проживающих и их регистрация в соответствии с миграционным законодательством РФ

	ежедневно

	6.
	Организация обеспечения проживающих чистым бельем и мягким инвентарем в соответствии с СанПиН 42-121-4719-88 
	ежедневно

	7.
	Комплектация чистого (использованного) белья

	1 раз в неделю

	8.
	Отправка и сопровождение в прачечную

	1 раз в неделю

	9.
	Погрузка (разгрузка) после стирки

	1 раз в неделю

	10.
	Уборка мест общего пользования и служебных помещений  в соответствии с СанПиН 42-121-4719-88 с применением чистящих, моющих средств с дезинфицирующим эффектом


	ежедневно



	11.
	Входные группы - влажная уборка пола, сбор и вынос мусора, замена мусорных пакетов, удаление загрязнений со стен и дверей высотой до 2,0м

	ежедневно



	12.
	Коридоры, холлы - влажная ручная уборка пола; сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов; удаление загрязнений со стен, обработанных водоэмульсионным покрытием высотой до 2,0м; перегородок  высотой до 2,0м, полотен дверей

	ежедневно



	13.
	Коридоры, холлы - удаление загрязнений с дверных коробок, наличников, доводчиков; удаление пыли и загрязнений с подоконников, выступающих поверхностей, пожарных шкафов, радиаторов отопления  высотой до 2,0м; влажная уборка плинтусов
	ежедневно



	14.
	Лестницы - влажная уборка пола; удаление пыли и загрязнений с перил и балясин, полировка металлических элементов; сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов
	ежедневно

	15.
	Лестницы - удаление пыли и загрязнений с дверных коробок, наличников, доводчиков; удаление пыли и загрязнений с подоконников, выступающих поверхностей, радиаторов отопления  высотой до 2,0м; влажная уборка плинтусов; удаление загрязнений со стен и перегородок выше 2,0м
	еженедельно

	16.
	Санитарно-технические помещения - влажная уборка пола; мойка раковин, унитазов, писсуаров, сидений с двух сторон, наружных частей подводки сантехники;  зеркал и металлических поверхностей; сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов; удаление загрязнений со стен, перегородок, дверей высотой до 2,0м
	ежедневно

	17.
	Санитарно-технические помещения  - влажная уборка плинтусов; мойка горизонтальных и вертикальных поверхностей на всю высоту
	ежедневно

	18.
	Санитарно-технические помещения - мойка окон
	3 раза в год

	19.
	Санитарно-технические помещения - генеральная уборка комнат при перевахтовке
	2 раза в месяц

	20.
	Санитарно-технические помещения - проведение санитарных дней
	1 раз в месяц

	21.
	Текущий ремонт мебели, дверных полотен, дверных замков, окон 

	ежедневно

	22.
	Профилактическая дезинфекция мягкого инвентаря с применением дезинфекционной  камеры в соответствии с СанПиН 42-121-4719-88
	ежедневно

	23.
	Упаковка использованного мягкого инвентаря (матрац, подушка, одеяло, покрывало) в специальную тару
	ежедневно

	24.
	Погрузка/разгрузка и отправка в дезинфекционную камеру для прожарки  после каждого жильца
	ежедневно

	25.
	Комплектация комнат чистым мягким инвентарем


	ежедневно

	26.
	Ремонт внутридомовой системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, проведение работ по профилактике и ремонту систем канализации


	круглосуточно

	27.
	Текущий, профилактический ремонт электроприборов и электропроводки 

	круглосуточно

	28.
	Вывоз и утилизация электроламп
	по мере накопления

	Административное здание

	1.
	Влажная уборка пола; удаление пыли и загрязнений с рабочих поверхностей столов, освобожденных от посторонних предметов, шкафов высотой до 2,0 м, стульев; сбор и вынос мусора; замена мусорных пакетов; сухая уборка (удаление пыли) с телефонных аппаратов и оргтехники; удаление пыли и загрязнений с дверных коробок, наличников, доводчиков; удаление загрязнений с ножек кресел, столов, стульев
	ежедневно

	2.
	Удаление пыли и загрязнений с розеток, выключателей, электрокоробов, подоконников, радиаторов отопления
	еженедельно


	3.
	Санитарный день
	1 раз в месяц

	4.
	Текущий ремонт мебели, дверных полотен, дверных замков, окон 

	ежедневно

	5.
	Ремонт внутридомовой системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, проведение работ по профилактике и ремонту систем канализации
	круглосуточно

	6.
	Текущий, профилактический ремонт электроприборов и электропроводки 
	круглосуточно

	7.
	Эксплуатация местной телефонной связи

	Круглосуточно

	8.
	Обслуживание местной телефонной связи

	1 раз в месяц

	9.
	Ремонт местной телефонной связи
	при мере необходимости

	10.
	Вывоз и утилизация электроламп
	по мере накопления

	Городок для временного проживания строителей НВО АЭС-2

	1.
	Очистка вентиляционных систем


	проведения регламентных работ 2 раза в год

	2.
	Очистка канализационных систем


	проведения регламентных работ 2 раза в год

	3.
	Эксплуатация и техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
	проведения регламентных работ 1 раз в  месяц

	4.
	Устранение аварий и неисправностей установок пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
	по вызову в течение 24 часов

	5.
	Дератизация помещений


	1 раз в месяц

	6.
	Дератизация открытой территории


	1 раз в год (осень)

	7.
	Дезинсекция влажным способом помещений


	1 раз в 3 месяца

	8.
	Дезинфекция влажным способом мест общего пользования


	1 раз в месяц

	9.
	Эксплуатация и обслуживание тепловых пунктов
	1 раз в неделю в отопительный период,
1 раз в месяц в межотопительный период

	10.
	Ремонт тепловых пунктов

	по мере необходимости

	11.
	Устранение аварий и неисправностей тепловых пунктов
	по вызову в течение 24 часов

	12.
	Эксплуатация, обслуживание наружных тепловых сетей
	1 раз в неделю в отопительный период,
1 раз в месяц в межотопительный период,
1 раз в месяц – обход и осмотр тепловых камер

	13.
	Ремонт наружных тепловых сетей

	по мере необходимости

	14.
	Устранение аварий и неисправностей наружных тепловых сетей


	по вызову в течение 24 часов

	15.
	Эксплуатация и обслуживание наружных электрических сетей (КТП 6/0,4 кВ 2х630кВа; КТП 6/0,4 кВ 2х1000кВа; кабельные линии 6кВ – ПВБП 3х185/25; кабельные линии 6кВ – ААБл 3х3х240)
	обход и осмотр - 1 раза в месяц,
кабельных трасс - 1 раза в 3 месяца, профилактическое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций – 1 раз в год

	16.
	Ремонт наружных электрических сетей

	по мере необходимости

	17.
	Устранение аварий и неисправностей наружных электрических сетей
	по вызову в течение 24 часов

	18.
	Обслуживание электрических сетей уличного освещения


	ежедневно

	19.
	Эксплуатация и обслуживание наружных канализационных сетей и КНС
	круглосуточно 

	20.
	Ремонт наружных канализационных сетей и КНС

	по мере необходимости

	21.
	Устранение аварий и неисправностей наружных канализационных сетей и КНС
	по вызову в течение 24 часов

	22.
	Эксплуатация и обслуживание наружных водопроводных сетей
	Обход и осмотр трасс – 1 раз в 2 месяц, профилактическое обслуживание сети –
2 раза в год

	23.
	Ремонт наружных водопроводных сетей

	по мере необходимости

	24.
	Устранение аварий и неисправностей наружных водопроводных сетей
	по вызову в течение 24 часов

	
	Техническое обслуживание приборов узла учета
	ежемесячно 

с 20 по 30 числа 

	
	Уборка территории на летний период
	

	25.
	Сбор мусора; ручное подметание территории; уборка контейнерных площадок; удаление мусора из урн, замена пакетов (по мере необходимости)
	Ежедневно



	26.
	Удаление загрязнений с цоколя здания до высоты 1 м


	Еженедельно

	27.
	Механизированная уборка территории
	Еженедельно

	28.
	Стрижка, полив газонов и клумб
	Еженедельно

	29.
	Обкашивание территории
	4 раза в год

	
	Уборка территории на зимний период
	

	30.
	Ручная уборка снега; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований без применения химических реагентов; сгребание и подметание снега; сбор мусора; уборка контейнерных площадок
	Ежедневно



	31.
	Посыпка песком проезжей части проездов, парковок, тротуаров 
	по мере необходимости

	32.
	Механизированная уборка территории
	1 раз в месяц

	33.
	Удаление ледяных образований со зданий
	по мере необходимости

	34.
	Складирование снега на территории


	

	35.
	Уборка полосы отчуждения в соответствии с «Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа – город Нововоронеж»
	по мере необходимости

	36.
	Вывоз и утилизация ТБО

	2 раза в неделю

	37.
	Вывоз и утилизация электроламп


	по мере накопления

	38.
	Обход и осмотр ограждения территории


	ежедневно

	39.
	Ремонт ограждения территории


	по мере необходимости


Приложение № 2

к проекту договора №____ 

от «______»__________2011г.

	ЗАКАЗЧИК: 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	_________________________ «____»_____________________2011г.
М.П.
	_________________________ «____»_____________________2011г.
М.П.


Калькуляция стоимости услуг

стр. 33 из 58

