- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Кран шаровый фланцевый с ручкой # Типа «Naval» DN80, PN16 # (арт.285511) или эквивалент | Технические характеристики: Рабочая температура: до +200 С Корпус: углеродистая сталь Рабочая среда: безкислородная горячая нефть, сжатый воздух DN80 PN16 | # шт. | # 6 |
|  | # Кран шаровый фланцевый с ручкой # Типа «Naval» DN50, PN40 # (арт.285509) или эквивалент | Технические характеристики: Рабочая температура: до +200 С Корпус: углеродистая сталь Рабочая среда: безкислородная горячая нефть, сжатый воздух DN50 PN40 | # шт. | # 4 |
|  | # Кран шаровый фланцевый с ручкой # Типа «Naval» DN40, PN40 # (арт.285508) или эквивалент | Технические характеристики: Рабочая температура: до +200 С Корпус: углеродистая сталь Рабочая среда: безкислородная горячая нефть, сжатый воздух DN40 PN40 | # шт. | # 7 |
|  | # Кран шаровый фланцевый с ручкой # Типа «Naval» DN32, PN40 # (арт.285507) или эквивалент | Технические характеристики: Рабочая температура: до +200 С Корпус: углеродистая сталь Рабочая среда: безкислородная горячая нефть, сжатый воздух DN32 PN40 | # шт. | # 4 |
|  | # Кран шаровый с внутренней резьбой # Типа «Naval» DN32, PN40 # (арт.284157) или эквивалент | Технические характеристики: Рабочая температура: до +200 С Корпус: углеродистая сталь Уплотнитель: тефлон Рабочая среда: безкислородная горячая нефть, сжатый воздух DN32 PN40 | # шт. | # 4 |
|  | # Кран шаровый фланцевый с ручкой # Типа «Naval» DN25, PN40 # (арт.285506) или эквивалент | Технические характеристики: Рабочая температура: до +200 С Корпус: углеродистая сталь Рабочая среда: безкислородная горячая нефть, сжатый воздух DN25 PN40 | # шт. | # 6 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).