ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель СПЭК 7-30-70 
(или эквивалент)
	30-ти лучевой ИК линейный извещатель с рабочей дальностью действия до 40 м в помещении и до 15 м на открытой площадке.

В комплект поставки входит:
· Колонка излучателей (КИ) с кабелем ( L = 1,5 м ) - 1 шт.

· Колонка фотоприемников (КФ) с кабелем ( L = 1,5 м ) - 1 шт.

· Комплект принадлежностей - 1 компл.

· Руководство по эксплуатации - 1 экз.

Подробная информация:
Извещатель предназначен для обнаружения проникновения на охраняемый объект (открытая площадка, периметр, закрытое помещение) и формирования извещения о проникновении.

Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется с помощью потока инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в КИ и принимаемого КФ.

Извещатель формирует 30 ИК лучей на расстоянии 7 см между ними, тем самым образуя ИК барьер высотой 203 см.

На корпусе КФ извещателя размещены световые индикаторы, отображающие извещения: «Тревога», «Настройка», «Уровень», «Предустановки», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

На корпусе КИ извещателя размещен световой индикатор, отображающий извещения: «Работа», «Работа в линии синхронизации», «Неправильное подключение».

КФ извещателя имеет оптоэлектронное реле с переключающими контактами для выдачи извещения о тревоге.

При отсутствии напряжения питания извещатель выдает извещение о тревоге.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Извещатель обеспечивает взаимозаменяемость однотипных блоков.

Дальность действия, не менее, м

 на открытой площадке

15

 в помещении

40

Число ИК-лучей, не менее
30

Число рабочих частот ИК-излучения, не менее
5

Напряжение питания постоянного тока, В

10,2 … 30

Потребляемый ток, не более, мА

55

Чувствительность, мс

50; 100; 200; 500

Помехозащищенность, мс

35 ... 350

Помехоустойчивость от электроосветительных приборов, не менее, лк

2000

Помехоустойчивость от солнца, галогенных ламп, не менее, лк

50000

Выход извещения ТРЕВОГА, оптореле

НЗ/НО

Длительность извещения ТРЕВОГА, не менее, с

0.05; 0.2; 0.5; 3; 10

Поворот оптического узла по горизонтали, °

± 90

Рабочий диапазон температур, °С

- 40 …+ 55

Габариты КИ и КФ, ШхВхГ, мм, не более 

35х2252х36

Особенности:
· Юстировка КИ и КФ только по светодиодным индикаторам

· Дистанционный контроль функционирования

· Дискретная установка чувствительности: 50, 100, 200, 500 мс

· Программирование числа лучей для выдачи извещения ТРЕВОГА

· Программирование длительности выдачи извещения ТРЕВОГА

· Автоматическая синхронизация до пяти извещателей одной модификации в одном ИК барьере

· Индикация настройки, работы генератора, тревоги
	не менее 12 месяцев
	5
	шт.

	2
	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-1115 (ИО 209-32/1)

(или эквивалент)

	ИК активный, дальность до 75 м, цифровой, всепогодный, t: -40...+55С, 4 частоты
Извещатель состоит из блока излучателя (БИ) и блока фотоприемника (БФ). Блокировка прямолинейного участка охраняемого объекта осуществляется потоком инфракрасного (ИК) излучения, создаваемого в БИ с помощью ИК светодиода и принимаемого в БФ с помощью ИК фотодиода и фокусируемого с помощью оптических элементов в БИ и в БФ. Зоной обнаружения извещателя является сдвоенный ИК луч — два ИК луча, расположенные в вертикальной плоскости на расстоянии 50 мм друг от друга, работающие синхронно.

В корпусе БФ извещателя размещены светодиодные индикаторы: «Тревога», «Настройка», «Уровень». В корпусе БИ извещателя размещен светодиодный индикатор «Работа». БИ и БФ извещателя имеют устройство контроля несанкционированного доступа.
Максимальная дальность действия, м, не менее  

75

Количество лучей

2

Напряжение питания постоянного тока, В

10.2…30.0

Ток потребления, мА, не более

90.0

Поворот оптического узла по вертикали, град

±5

Поворот оптического узла по горизонтали, град

±90

Рабочая температура, °С

-40…+70

Габаритные размеры с кронштейном, мм, не более 

80х200х83

Масса, не более, кг

1.5


	не менее 12 месяцев
	200
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

п.1 в течение 6 недель с даты заключения договора, 
п.2 – 100 шт в течение 4 недель, остальные 100 шт в течение 8 недель с даты заключения договора.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
