## Лист1
Приложение 1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  |  | Масса, кг не более |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования на 1 блок | Срок поставки оборудования на 2 блок | Цена за единицу продукции, руб. с НДС | Общая стоимость, рублей с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки оборудования
[10 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Итого на блоки 1,2 | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
32.2.6 | 00QCB40AP001 | Дренажный насос | ППН 2/25-1 (или аналог) | Q=2 м3/ч Н=0,25 МПа N=2,2 кВт | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0003 По типу Черт. ЮТАЯ.062663.003 ТУ | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 1 | 0 | 1 | 115 | 115 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 2013-04-01 | -
32.3.10 | 00QCD40AP001 | Дренажный насос | ППН 2/25-1 (или аналог) | Q=2 м3/ч Н=0,25 МПа N=2,2 кВт | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0003 По типу Черт. ЮТАЯ.062663.003 ТУ | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 1 | 0 | 1 | 115 | 115 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 2013-04-01 | -
32.4.4 | 00QCE20AP001 | Дренажный насос | ППН-2/25-1 (или аналог) | Q=2 м3/ч Н=0,25 МПа N=2,2 КВт | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0003 По типу Черт. ЮТАЯ.062663.003 ТУ | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 1 | 0 | 1 | 115 | 115 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 2013-04-01 | -
32.5.3 | 00QCF30AP001 | Дренажный насос | ППН-2/25-1/1 (или аналог) | Q=2 м3/ч Н=0,25 МПа N=2,2 КВт | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0003 По типу Черт. ЮТАЯ.062663.003 ТУ | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 1 | 0 | 1 | 139 | 139 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 2013-04-01 | -
32.6.10 | 00QCQ40AP001 | Дренажный насос | ППН-2/25-1 (или аналог) | Q= 2 м3/ч Н= 0,25 МПа N = 2,2 КВт | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0003 По типу Черт. ЮТАЯ.062663.003 ТУ | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 1 | 0 | 1 | 115 | 115 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 2013-04-01 | -
32.12.6 | 00QCR60AP001 | Дренажный насос | ППН-2/25 (или аналог) | Q=2 м3/ч Н=0,25 МПа | NW2P.D.120.0.0UGD&&.&&&&&.023.MD.0003 По типу Черт. ЮТАЯ.062663.003 ТУ | 4/-/III | QA4 | углеродистая сталь | шт | 1 | 0 | 1 | 115 | 115 | УХЛ II | 8(ОЖ3) II | 00UGD 0.000 | 2013-04-01 | -
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шеф-монтажом, руб с НДС (18%)
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%)
В т.ч. шеф-монтаж, руб. с НДС (18%)
|  | Поставщик | [9 empty] | Покупатель
|  | ____________/Должность, ФИО/ | [9 empty] | ____________/Должность, ФИО/
|  | М.П. | [9 empty] | М.П.