Техническое задание
на поставку оборудования
Технические характеристики оборудования.
1. Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA или эквивалент
	Наименование
	Кол-во

	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 5000VA или эквивалент
	1

	Технические характеристики

	Модель
	APC Smart-UPS RT 5000VA

	Выходная мощность, ВА
	не менее5000 

	Время работы при полной нагрузке, мин
	не менее 5

	Время работы при половинной нагрузке, мин
	не менее 15,5 

	Входное напряжение, В
	100-280

	Входная частота, Гц
	45-65

	Стабильность выходного напряжения(батарейный режим), %
	3

	Входная частота, Гц
	47-63

	Форма выходного сигнала
	синусоида

	Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж
	480

	Кол-во выходных разъемов питания, шт.
	10

	Тип интерфейса
	RS-232б Ethernet 10/100


	Возможность замены батарей
	есть

	Подключение дополнительных батарей
	есть

	Горячая замена батарей
	есть

	Защита от высоковольтных импульсов
	есть

	Фильтрация помех
	есть

	Тип корпуса
	вертикальный

	Тип предохранителя
	автоматический


Общие требования к товару: 

1.Все виды  поставляемых товаров, работ, услуг должны являться новыми, неиспользованными, работоспособными, отражающими все последние модификации(линейки), должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки;
2.Упаковка не должна иметь повреждений и вмятин.

3.Обязательно наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик предлагаемого оборудования, ПО и комплектующих, их полного наименования и буквенно-цифрового обозначения с указанием фирм производителей.

4. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров подлежит лицензированию), ПО должно быть лицензионным.
5.Должны иметься дилерские договоры или другие соглашения на право поставки лицензионного ПО и оборудования.
6.Все оборудование и ПО должно иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику)

7.Заказчику должна быть предоставлена техническая документация на весь поставляемый товар на русском языке.

Условия оплаты и поставки:

-30%-аванс, 70%-по факту поставки на склад заказчика.

Максимальные сроки исполнения (поставки) по договору: 20(двадцать) дней после получения авансового платежа.
Начальник отдела №52






В.И.Ситников
PAGE  
2

