УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по направлению
________________________ К.Ю.Князевский
«____» _____________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка электронасосов (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Агрегат электронасосный 
1ЦГ 12,5/50 К-4-2 
или эквивалент
	1) Подача: 12,5 м. куб./час

2) Напор: 50 м.в.ст.

3) Мощность: 4 кВт

4) Обороты: 2900

5) Габариты: 730х390х340

6) Перекачивающая жидкость: химически активная, агрессивная среда
7) Исполнение: взрывозащищенное
8) Электродвигатель: трехфазный асинхронный.

9) Напряжение: 380В.
10) Материал деталей проточной части: 12Х18Н10Т. 
11) Примечание: в перекачиваемой среде допускается наличие твердых неабразивных включений с массовой долей до 0,2% и размером частиц не более 0,2 мм. Плотность не более 1800 кг/кв.см. 
	1
	шт.

	2. 
	Агрегат электронасосный 
ЦГ 6,3/20 К-1,1-2 
или эквивалент
	1) Подача: 6,3 м. куб./час

2) Напор: 20 м.в.ст.

3) Мощность: 1,1 кВт

4) Обороты: 2950

5) Габариты: 580х365х280 Перекачивающая жидкость: химически активная, агрессивная среда

6) Исполнение: взрывозащищенное
7) Электродвигатель: трехфазный асинхронный.

8) Напряжение: 380В. 

9) Материал деталей проточной части:  12Х18Н10Т.  

10) Примечание: в перекачиваемой среде допускается наличие твердых неабразивных включений с массовой долей до 0,2% и размером частиц не более 0,2 мм. Плотность не более 1800 кг/кв.см. 
	1
	шт.

	3. 
	Агрегат электронасосный 
КМ 80-50-200 
или эквивалент
	1) Подача: 50 м. куб./час

2) Напор: 50 м.в.ст.

3) Мощность: 15 кВт

4) Обороты: 2900

5) Габариты: 740х350х400

6) Перекачивающая жидкость: химически активная, агрессивная среда

7) Электродвигатель: трехфазный асинхронный.

8) Напряжение: 380В.
9) Материал деталей проточной части:  12Х18Н9Т.
10) Примечание: в перекачиваемой среде допускается наличие твердых неабразивных включений с массовой долей до 0,2% и размером частиц не более 0,2 мм. Плотность не более 1800 кг/кв.см. 
	1
	шт.


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя.
4. Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя.
5. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
7. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
8. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «06» ноября 2012г. по «11» декабря 2012г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп.Глазунов П.А.
(р.т.7027)
