	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор 

Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

________________________ С.В. Егоров

«_______»_______________ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

1. Наименование (тема) услуги.
1.1 Анализ влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки БН-800. 
2. Основание для оказания услуг.
· приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС»; 
· АКТ №АБАЭС-2-005К2012 по результатам проверки филиала ОАО «Концерн Рсэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2» комиссией ОАО «Концерн Росэнергоатом» в соответствии с Приказом от 21.05.2012г. №9/463-П.
· план мероприятий ПКФ № 26/13 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

3. Срок оказания услуг.
Окончание: «31» июля 2013 г.
4. Исполнитель – определяется по итогам закупочных процедур.
5. Цель оказания услуг и ожидаемые результаты.
 5.1. Целью услуг является разработка проектных материалов в части выполнение анализа влияния пожара на безопасность энергоблока № 4 Белоярской АЭС с целью получения лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока. 
6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Объемно-планировочные, компоновочные и конструктивные решения энергоблока № 4 Белоярской АЭС. 
6.2. Данные о виде, количестве и размещении горючих материалов в помещениях и сооружениях энергоблока.
6.3. Данные о размещении элементов системы безопасности энергоблока с учетом их принадлежности к различным каналом СБ.
6.4. Регламент работы оперативного персонала при пожаре на энергоблоке.

6.5. Данные о теплофизических и химических характеристиках находящихся на АЭС веществ и материалов.

Проектные данные по п.п.6.1-6.4 предоставляются Заказчиком на основе материалов рабочего проекта энергоблока по запросу Исполнителя.
7. Основные требования к оказанию услуг; требования и нормы, определяющие характеристики услуг.
Услуги должны быть оказаны Исполнителем, имеющим соответствующую квалификацию и опыт по разработке проектных материалов в части выполнение анализа влияния пожара на безопасность энергоблоков АЭС, организации сооружения и ввода в эксплуатацию энергоблоков с использованием натриевой технологии, а также в соответствии с требованиями: 

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87;
-  СП АС-03. Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;
- П-01-01-2009. Перечень нормативных правовые актов и нормативных документов, относящиеся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Раздел II. Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии);
- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».
- Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- «Методологии Анализа влияния пожаров и их последствий на безопасный останов   и   расхолаживание  реакторной установки», утвержденную заместителем Технического директора  концерна “Росэнергоатом”       Давыденко Н.Н. (2000 г.).

Для реализации цели и задач выполняемой работы Исполнителю необходимо:
· определить уровень защищенности систем, важных для безопасности в результате развития пожара и оценить достаточность проектных решений по обеспечению безопасности энергоблока при пожаре на основе исходных данных, подготовленных в рамках первого этапа анализа влияния пожара и анализа пожарной опасности;

· обосновать проектные решения системы противопожарной защиты энергоблока и достаточность уровня его пожарной безопасности;

· дать оценки возможности и обеспечения условий безопасного останова и расхолаживания реакторной установки в случае возникновения пожара;
· разработать мероприятия по повышению безопасности энергоблока №4 Белоярской АЭС при пожаре на энергоблоке.
–  представить разработанную документацию и технические мероприятия по результатам выполнения анализа влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки БН-800 Белоярской АЭС в Дирекцию по производству и эксплуатации концерна (в Службу пожарной безопасности) для рассмотрения, согласования и утверждения  в установленном порядке».

8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.

8.1 Результаты оказания услуг будут включены в состав документации, предоставляемой Ростехнадзору при получении лицензии на эксплуатацию энергоблока. 

9. Отчетные материалы.

9.1 В соответствии с Календарным планом к Договору Исполнитель:

-  на первом этапе работы представляет Отчет «Исходные данные об оборудовании систем безопасности и пожарнотехнических характеристиках энергоблока №4 Белоярской АЭС;

- на втором этапе работы представляет Отчет «Анализ влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки БН-800».

 Также Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе выполнения работ» со ссылкой на этапы Календарного плана, с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений). В случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом. 
10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.

10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

11. Приложение. 
11.1.  Календарный план на «Анализ влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки БН-800». 

. 

	Начальник отдела ПКФ
	И.В. Думчев




2

