ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
заявки для размещения заказа                                                                                                           на выполнение ремонтно-строительных работ:                                                                                           «Ремонт отмостки, кровли, окон здания МИК г. Ахтубинск».

1. Местонахождение объекта и краткое описание работ
   1.1. Объект находится на охраняемой территории город Ахтубинск Астраханской области.
1.2. Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом 

договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

         1.3. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.Требования к исполнителю работ.
    2.1. Опыт работ на подобных объектах.

          2.2. Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца.

    2.3. Наличие квалифицированного персонала и оборудования.
          2.4. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами                 подрядной организации.
          2.5. Перед началом работы разработать и согласовать ППР.

3.Основные данные и принятые решения.

3.1Общие положения.   

          Здание двухэтажное прямоугольной формы, оборудовано водоснабжением; канализацией; отоплением; электроосвещением; вентиляцией.
     3.2. Архитектурно-строительные решения. 

           3.2.1. Основной целью ремонта здания является ремонт разрушенных и изношенных конструктивных элементов здания. 
           3.2.2. Необходимо выполнить работы:
- разборка бетонной отмостки,
- устройство бетонной отмостки,
- облицовка цоколя,
- замена окон,

- ремонт кровли здания

4.Особые условия.
           Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории , могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО  г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

           Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

            Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

            Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

            Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

           Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

           На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.92 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

5. Ведомость объемов работ
	№

П/П
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем

работ

	
	Ремонт кровли 
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	М2
	1410

	2
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя
	М2
	1410

	3
	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4
	М2
	3243

	4
	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	М2
	1622

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	М.
	174

	6
	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5
	М2
	438.5

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	М2
	1410

	8
	Демонтаж  выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	М2
	1410

	9
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	М2
	1410

	10
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	М2
	1410

	11
	Пергамин кровельный марки: П-350
	М2
	1551

	12
	Демонтаж  покрытий: керамзит
	М3
	282

	13
	Утепление покрытий: керамзитом
	М3
	282

	14
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	М2
	1410

	15
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	М2
	1551

	16
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	М.
	148

	17
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	Т.
	185.5

	18
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	Т.
	185.5

	Ремонт окон.

	19
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	Шт.
	64

	20
	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
	М2
	72.45

	21
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	М2
	142.72

	22
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более
	М2
	142.7

	23
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	М.
	134.4

	24
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм
	М.
	134.4

	25
	Демонтаж  ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема: 4,215 м
	М2
	147.6

	26
	Монтаж витражей, витрин: с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях
	Т.
	4.044

	27
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм
	Кг.
	99.32

	28
	Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия 6 кг/м2
	М2
	147.6

	29
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	Шт.
	810

	30
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	М.
	9.04

	31
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	Т.
	16.315

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	Т.
	16.315

	Ремонт отмостки, цоколя. 

	33
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	М2
	66

	34
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен
	М2
	66

	35
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	М3
	10.7

	36
	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала
	М2
	107

	37
	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия: 20 см
	М2
	107

	38
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	Т.
	24.252

	39
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера. Расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1
	Т.
	24.252


PAGE  
3

