Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку электроустановочных изделий 

(согласно Технического задания к Заявке).
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№ п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Аппарат пускорегулирующий 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 IP20 ИЖЯН.675832.3
	шт
	3

	2
	Блок розеток NT 1U арт.6948 (8розеток,выключатель)
	шт
	10

	3
	Вилка MAKEL B16-003 евростандарт Турция
	шт
	5

	4
	Вилка MAKEL угловая с заземлением Турция
	шт
	55

	5
	Вилка В16-005 ТУ РБ 03968110.001-98
	шт
	23

	6
	Вилка ВШ-п-2-IP43-01-10/42 ГОСТ 7396.1-89
	шт
	1

	7
	Вилка У-255 ГОСТ 7396.1-89
	шт
	20

	8
	ВИЛКА ШТЕПС.ВШ-2Б-18-6/220
	шт
	20

	9
	Выключатель LEZARD NATA 2-клавишный открытая проводка
	шт
	30

	10
	Выключатель MAKEL 1-кл. о/п Турция
	шт
	37

	11
	Выключатель MAKEL 2-клав. о/п Турция
	шт
	3

	12
	Выключатель А14-100 о/п 1кл. п/г ТУ 208-64224255
	шт
	47

	13
	Выключатель А16-001о/п ТУ 25-7504-113-93
	шт
	20

	14
	Выключатель А16-001поворотный
	шт
	32

	15
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А16-051 ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 1 КЛАВИША
	шт
	60

	16
	Выключатель А16-У01 1-клавишный открытой проводки Беларусь
	шт
	27

	17
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ П/ГЕРМ.
	шт
	12

	18
	Выключатель ПРИМА А56-029М-В 2кл. о/п Дания
	шт
	20

	19
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С14-003 С/ПР.1КЛ.
	шт
	2

	20
	Выключатель Этюд ВА10-042b ТУ 3464-030-7610246-98 2-клавишный открытой проводки
	шт
	1

	21
	Дроссель 1И1000ДРЛ ТУ 3461-002-05014352-08
	шт
	10

	22
	Дроссель 1И250ДРЛ44Н-003 220В ГОСТ Р МЭК 1046-98
	шт
	25

	23
	Дроссель 1И400ДРЛ01Н-001 ТУ 3461-002-05014352-08
	шт
	10

	24
	ДРОССЕЛЬ 1И40А01
	шт
	8

	25
	Дроссель 1И40А-03-002 ТУ3461-008-00866567-05
	шт
	50

	26
	Дроссель 1ИДРЛ400 ТУ 3461-008-00866567-05
	шт
	10

	27
	Дроссель L65 A-P 230V Helvar
	шт
	10

	28
	Дюбель S-FIX 10х50 Китай
	шт
	300

	29
	Дюбель S-FIX 6x30 Китай
	шт
	2000

	30
	ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ 19Х25
	ПАЧКА
	100

	31
	Дюбель-хомут 5х10
	ПАЧКА
	150

	32
	КАБЕЛЬ КАНАЛ 80Х50
	м
	10

	33
	Кабель-канал 100х60 ТУ 5772-001-14192316-2003 (2м)
	шт
	2

	34
	Кабель-канал 12х12 ТУ 5772-001-14192316-2003
	м
	180

	35
	Кабель-канал 15х10 ТУ 5772-001-14192316-2003 (2м)
	шт
	100

	36
	Кабель-канал TMC25/1x17 DKC 00304 Турция
	м
	635

	37
	Кабель-канал TMC30/1x10 DKC 00311 Италия
	м
	210

	38
	Кабель-канал TMC40/1x17 Китай
	м
	115

	39
	Кабель-канал ТМС 22/1х10 ТУ 5772-001-14192316-03
	м
	220

	40
	Кабель-канал ТМС 50/1х20 ТУ 5772-001-14192316-03
	м
	80

	41
	Кабель-канал ЭЛЕКОР 12х12 ТУ 2291-001-14369938-2008 ИЭК
	м
	90

	42
	Кабель-канал ЭЛЕКОР 40/2х16 ТУ 2291-001-14369938-2008 ИЭК
	шт
	50

	43
	КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА-ВИЛКА А-700
	компл
	1

	44
	КОРОБКА КТА-20
	шт
	1

	45
	Коробка распаячная TYCO 67030 70х70х40 ТУ 3464-012-18669258-2004 открытая проводка
	шт
	5

	46
	Коробка распаячная TYCO IP55 200х140х75 открытая установка;10вво
	шт
	2

	47
	Коробка распред. У-409-3 ТУ 3449-001-54661904-02
	шт
	115

	48
	Коробка распред. У-409-4 ТУ 3449-001-54661904-02
	шт
	68

	49
	Коробка распред.SDMN 10x22 0677 д/каб-кан Италия
	шт
	2

	50
	Лампа NAVIGATOR NCL-2U-15-827-E27 (94016) Китай
	шт
	100

	51
	Лампа NAVIGATOR NCL-4U 45W 827 E27 Китай
	шт
	50

	52
	ЛАМПА OSRAM ЛБ-40W/640 ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ
	шт
	30

	53
	Лампа Osram ЛЛ L18/640 G13 18вт белая
	шт
	100

	54
	Лампа автомобильная NARVA H4 12Vx60/55W
	шт
	3

	55
	Лампа автомобильная А12-21 ГОСТ 2023.1-88
	шт
	50

	56
	ЛАМПА АВТОМОБИЛЬНАЯ А12-3-1 ТУ16.545.235-83
	шт
	30

	57
	Лампа автомобильная А12-5 ГОСТ 2023.1-88
	шт
	30

	58
	Лампа АКГ12-60-55 ГОСТ 2023.1-88
	шт
	220

	59
	Лампа Б230-240-25 Е27 ТУ 3466-010-05758457-2002
	шт
	100

	60
	Лампа галогеновая NAVIGATOR MR16 50W 12V GU5.3
	шт
	20

	61
	Лампа ДРЛ Philips 400вт HPL-N E40 Китай
	шт
	1000

	62
	ЛАМПА ДРЛ250 РТУТНАЯ
	шт
	150

	63
	ЛАМПА ДРЛ400 РТУТНАЯ
	шт
	20

	64
	Лампа коммутаторная КМ24-35 ИКАВ.675250.001 ТУ
	шт
	20

	65
	Лампа коммутаторная КМ60-50 ИКАВ.675250.001 ТУ
	шт
	10

	66
	Лампа КОСМОС КЛЛ T4SP 45W E27 Китай
	шт
	310

	67
	Лампа ЛЛ Philips (72263840) 30вт TLD 30/54-765 G13 дневная
	шт
	60

	68
	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦ.РТУТН.ЛДЦ-15 ГОСТ6825-74
	шт
	50

	69
	Лампа люминисцентная CAMELION FT8-15W/33 COOL LIGHT
	шт
	30

	70
	Лампа люминисцентная ECOLA Light Spiral 15W E27 4100K
	шт
	70

	71
	Лампа люминисцентная ECOLA Light Spiral 20W E27 4100K
	шт
	70

	72
	Лампа люминисцентная NAVIGATOR NCL 4U 25/827 E27
	шт
	50

	73
	Лампа люминисцентная Navigator NCL SH 20W/827 2700K E27 Китай
	шт
	100

	74
	Лампа люминисцентная OSRAM L18W/640 Смоленск
	шт
	30

	75
	Лампа люминисцентная OSRAM L36W/640 Смоленск
	шт
	400

	76
	Лампа люминисцентная Philips CE FT8-18W/33,/51800103
	шт
	30

	77
	Лампа люминисцентная Philips TL-D 36W/54-765 G13 T8
	шт
	300

	78
	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ20
	шт
	80

	79
	Лампа люминисцентная ЛБ36 ИЖШЦ.675510.001 ТУ
	шт
	25

	80
	Лампа люминисцентная ЛБ40 ТУ 3467-004-99981859-09
	шт
	680

	81
	Лампа люминисцентная ЛБ80 OSRAM
	шт
	630

	82
	Лампа миниатюр. МН6.3-0.3 ШР10 ИКАЯ.675100.001ТУ
	шт
	10

	83
	Лампа МО12-40 Е27 ИФМР.675310.003 ТУ
	шт
	200

	84
	Лампа МО24-60 Е27 ИФМР.675310.003 ТУ
	шт
	530

	85
	Лампа МО36-100 ИФМР.675310.003 ТУ
	шт
	50

	86
	Лампа МО36-40 Е27 ТУ 3466-006-05758440-2001
	шт
	30

	87
	Лампа МО36-60 Е27 ТУ 3466-006-05758440-2001
	шт
	570

	88
	Лампа настольная ДЕЛЬТА-1 ШУВК.676450.003 ТУ
	шт
	26

	89
	Лампа ртутная ДРЛ1000 Е40 ИФМР.675650.003 ТУ
	шт
	50

	90
	Лампа ртутная ДРЛ125 Е27 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	20

	91
	Лампа ртутная ДРЛ250 Е40 ТУ У 315-00214244-034-10
	шт
	30

	92
	Лампа ртутная ДРЛ400 Е40 ТУ 3467-001-99981859-08
	шт
	200

	93
	ЛАМПА САМОЛЕТН.СМ28-0,05-1
	шт
	100

	94
	Лампа сигнальная MLS10-230-K04 (красн.)IEK(ЛС-47)
	шт
	3

	95
	Лампа сигнальная ЛС-53
	шт
	10

	96
	ЛАМПА ЦИЛИНДР.Ц215-225-25 В15D
	шт
	50

	97
	Лампа энергосб.NAVIGATOR94401 NCLP-3U-13-840 E27
	шт
	30

	98
	Лампа энергосбер. NAVIGATOR NCL-2U-11-827-E27
	шт
	30

	99
	Лампа энергосберег. NAVIGATOR NCL-2U-09-827-E27
	шт
	100

	100
	Лампа энергосберег. NAVIGATOR NCLP-3U-15-827-E27
	шт
	50

	101
	Лампа энергосберег. NAVIGATOR NCLP-3U-20-827-E27
	шт
	200

	102
	Лампа энергосберегающая NAVIGATOR КЛЛ 25/827 Е27
	шт
	100

	103
	Лампа энергосберегающая PHILIPS TLD 18W/830 люминисцентная
	шт
	500

	104
	Лампа энергосберегающая PHILIPS TLD 36W/830 люминисцентная
	шт
	2000

	105
	Лампа энергосберегающая PHILIPS TLD 58W/830 люминисцентная
	шт
	500

	106
	Лампа энергосберегающая Selecta 503022 SPIRAL 30W 2700K E27 спиральная
	шт
	200

	107
	Лампа энергосберегающая Selecta 521122 SPT2-11W 2700K E27 спиральная
	шт
	200

	108
	Лампа энергосберегающая Selecta 521522 SPT2-15W 2700K E27 спиральная
	шт
	200

	109
	Лампа энергосберегающая Selecta 522022 SPT2-20W 2700K E27спиральная
	шт
	200

	110
	Лампа энергосберегающая Selecta 522322 SPT2-23W 2700K E27 спиральная
	шт
	200

	111
	Лампа энергосберегающая Selecta 522622 SPT2-26W 2700K E27 спиральная
	шт
	200

	112
	Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-H32-32/2700/E27 2700
	шт
	20

	113
	Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S13-75/4100/E27
	шт
	100

	114
	Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S41-12/3300/E27
	шт
	30

	115
	Лампа энергосберегающая UNIEL ESL-S41-15/2700/E27
	шт
	30

	116
	Лампа энергосберегающая ЕВРОЛАМПА T5 SPIRAL 65W E40 6500
	шт
	10

	117
	Лампа энергосберегающая КОСМОС SPC9WE2727 2700
	шт
	30

	118
	Лампа энергосберегающая КОСМОС T2 SPC25W2727 2700
	шт
	25

	119
	Лампа энергосберегающая КОСМОС T4 SPC65WE2727 2700
	шт
	10

	120
	Лампа энергосберегающая КОСМОС T5 SPC105WE4042 4200
	шт
	10

	121
	Лампа энергосберегающая КОСМОС T5 SPC85WE4042 4000
	шт
	15

	122
	Наконечник 10-6-5-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	123
	Наконечник 16-8-6-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	124
	Наконечник Klauke 2R6 10мм2/М6 кольцевой трубчатый Германия
	шт
	20

	125
	Наконечник Klauke 3R6 16мм2/М6 кольцевой трубчатый Германия
	шт
	25

	126
	НАКОНЕЧНИК НКИ-1.5-4
	шт
	25

	127
	Наконечник НКИ-2.5-5 кольцо ГОСТ 50043.1-92
	шт
	30

	128
	НАКОНЕЧНИК НКИ-6.0-6
	шт
	30

	129
	НАКОНЕЧНИК ТЛ10
	шт
	510

	130
	НАКОНЕЧНИК ТЛ16-6-6
	шт
	6

	131
	Наконечник ТМЛ-10-6-5 ГОСТ 7386-80
	шт
	35

	132
	Наконечник ТМЛ-10-8-5 ГОСТ 7386-80
	шт
	31

	133
	Наконечник ТМЛ-16-6-6 ГОСТ 7386-80
	шт
	60

	134
	Наконечник ТМЛ-16-8-6 ГОСТ 7386-80
	шт
	40

	135
	Наконечник ТМЛ-2.5-5-2.6 ГОСТ 7386-80
	шт
	35

	136
	Наконечник ТМЛ-25-8,2-7,8 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	137
	Наконечник ТМЛ-35-8-10 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	138
	Наконечник ТМЛ-4-6-3 ГОСТ 7386-80
	шт
	45

	139
	Наконечник ТМЛ-6-5-4 ГОСТ 7386-80
	шт
	45

	140
	Наконечник ТМЛ-6-6-4 ГОСТ 7386-80
	шт
	50

	141
	Наконечник ТМЛ-70-12-13 ГОСТ 7386-80
	шт
	20

	142
	ПАТРОН Е27 КЕРАМИЧЕСКИЙ
	шт
	25

	143
	Патрон Е40 Китай
	шт
	25

	144
	Патрон карболитовый Е27 4A 250V
	шт
	40

	145
	Патрон карболитовый подвесной Е27 4А 250В РМ03
	шт
	80

	146
	Патрон керамический ГОЛИАФ Е40 Китай
	шт
	10

	147
	Патрон керамический Е27 4A 250V
	шт
	60

	148
	Патрон керамический Е40
	шт
	15

	149
	Патрон керамический подвесной НК-05 Е27
	шт
	40

	150
	Патрон керамический ЦКБ-06 Е27 ТУ 6-05-1581-97
	шт
	90

	151
	ПАТРОН СР800 Е27 КЕРАМИЧЕСКИЙ
	шт
	10

	152
	Прожектор ПЗМ-35 500 Вт ТУ 16-676.172-86
	шт
	4

	153
	Радиорозетка РПВ-1 ГОСТ 8810-81
	шт
	20

	154
	Разъем РШ-ВШ--30 25А/380В ГОСТ Р 51323.1-99
	шт
	21

	155
	Разъем РШ-ВШ--40 ГОСТ Р 51323.1-99
	шт
	1

	156
	РОЗЕТКА 416РС6
	шт
	2

	157
	Розетка MAKEL 1м с/п з/к Турция
	шт
	4

	158
	Розетка MAKEL 2местная открытой проводки с заземлением полугерметичная с крышкой
	шт
	3

	159
	Розетка ПРИМА РА16-757 ТУ 3464-002-32476017-95
	шт
	4

	160
	Розетка РА10-209 о/п с/з ТУ У 208-5.007-2000
	шт
	28

	161
	Розетка РА16-003 1м.о/п с/з ТУ3464-008-07610246
	шт
	49

	162
	Розетка РА16-003-1-В ТУ 3464-008-07610246-94
	шт
	5

	163
	Розетка РА16-004 ТУ 208-92 ИКСУ.434437.001 ТУ (1местная,открытой проводки, евростандарт)
	шт
	10

	164
	Розетка РА16-004 ТУ У 208-5.007-2000
	шт
	10

	165
	Розетка РА16-236 1м о/п п/г ТУ3464-002-32476017-
	шт
	30

	166
	Розетка РА16-243 3местная открытой проводки с заземлением Белару
	шт
	40

	167
	Розетка РА16-411 4м.о/п е/с ПРИМА Тайвань
	шт
	30

	168
	РОЗЕТКА РА16-757 О/П 2МЕСТН.16А
	шт
	40

	169
	Розетка РА16-757-б ТУ 3464-002-32476017-95
	шт
	2

	170
	Розетка РОНДО РА16-112Б 1-м. о/п с/з
	шт
	4

	171
	Розетка РШ-п-2-о-IP43-01-10/42 ГОСТ 7396.1-89
	шт
	4

	172
	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 125 3Р+Е+N 32А IP44 СТАЦИОНАРНАЯ
	шт
	20

	173
	Розетка У-210 о/п ГОСТ 7396.1-89
	шт
	4

	174
	Розетка У-220 о/п б/зГОСТ 7396.1-89
	шт
	9

	175
	Розетка ХИТ РA16-133-б 1-местная открытой проводки заземляющие контакты
	шт
	5

	176
	Сальник PG21 IP54 (ввод кабельный) IEK
	шт
	27

	177
	Светильник ALS.OPL 2x36 Китай
	шт
	6

	178
	Светильник OPL/S 2x36
	шт
	10

	179
	СВЕТИЛЬНИК ЛП046-2Х36
	шт
	8

	180
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО 2Х40
	шт
	473

	181
	СВЕТИЛЬНИК ЛПО12- 2Х40-002/006/007
	шт
	10

	182
	Светильник ЛПО-1х40 ТУ 3461-001-39522915-06
	шт
	20

	183
	Светильник ЛПО-2х36-012 ТУ 3461-001-39522915-06
	шт
	15

	184
	Светильник ЛПО46-2х36-004 ИДЖЦ.676322.011 ТУ
	шт
	30

	185
	Светильник ЛПО--4х40 ТУ 3461-021-00300475-08
	шт
	251

	186
	Светильник ЛПП 2х36W /TL236AE AURORA
	шт
	4

	187
	Светильник ЛСП42-2х40-002 ТУ3461-002-39522915-08
	шт
	1

	188
	Светильник ЛСП44-2х36-002 ЭмПРА ТУ 3461-002-39522915-2008
	шт
	13

	189
	СВЕТИЛЬНИК Н0ГЛ 2Х80
	шт
	1

	190
	Светильник настольный Camelion KD-017
	шт
	6

	191
	Светильник НББ61-60-012 ТУ 3461-003-03964632-95
	шт
	5

	192
	Светильник НББ61-60-014 ТУ 3461-003-03964632-95
	шт
	5

	193
	Светильник НББ64-60-080 ТУ 3461-003-03964632-95
	шт
	1

	194
	Светильник НКП03У-60 IP20 ТУ3.62-00214267-088-00
	шт
	115

	195
	СВЕТИЛЬНИК НПБ16-75-001
	шт
	1

	196
	Светильник НСО17-150 ТУ 16-535.476-75
	шт
	1

	197
	Светильник НСП 03х60
	шт
	60

	198
	Светильник НСП02-100-001 ТУ BY 390316961.002-2005 Беларусь
	шт
	50

	199
	Светильник НСП02-100-003 ТУ BY 390316961.002-05
	шт
	10

	200
	СВЕТИЛЬНИК НСП02-200 С/РЕШ
	шт
	50

	201
	Светильник НСП03-60-001 ТУ BY 390316961.002-2005
	шт
	50

	202
	Светильник НСП20-500-121 У3 ТУУ31.5-21167170-034
	шт
	3

	203
	Светильник ПСХ-60-003 ТУ 3461-001-93523611-2006
	шт
	57

	204
	СВЕТИЛЬНИК РКУ21-250-001 У1
	шт
	5

	205
	СВЕТИЛЬНИК РСП05-250-713
	шт
	50

	206
	СВЕТИЛЬНИК РТУ-06-125-004
	шт
	5

	207
	Стартер 220-80C 220C 4-22 W
	шт
	150

	208
	Стартер 80С-220 ГОСТ 8799-90
	шт
	90

	209
	Стартер PHILIPS S10 4-65W 220V Польша
	шт
	125

	210
	Стартер Philips S2 4-22W 110-130V
	шт
	100

	211
	Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V
	шт
	8

	212
	Стартер PHOENIX CK 220-240V (4-80W) Германия
	шт
	1000

	213
	Стартер PHOENIX FS-U 220-240V 4-80W Германия
	шт
	1500

	214
	Стартер СК 80-220 Китай
	шт
	25

	215
	Стартер СК-127 (S2) Китай
	шт
	60

	216
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-150 (100шт)
	шт
	10

	217
	Стяжка нейлоновая неоткрываемая CV-250 (100шт)
	шт
	10

	218
	Труба гофрированная с зондом Ф25 ТУ 2247-001-97341528-08
	шт
	20

	219
	Удлинитель 3 розетки,5м,с заземлением Китай
	шт
	2

	220
	Фонарь аккум. UF 3712 Led (19 светодиода)
	шт
	3

	221
	Фонарь налобный Navigator NPT-D-02-0-19LO-3AAA Китай
	шт
	3

	222
	Фонарь налобный светодиодный (3хААА)
	шт
	3

	223
	Фонарь налобный ФОТОН Silver Китай
	шт
	5

	224
	Фонарь ручной CAMELION
	шт
	1

	225
	ФОНАРЬ РУЧНОЙ СО ВСТРОЕН. АКК. ИМПОРТ
	шт
	1

	226
	Хомут нейлонов. д/крепления кабеля 5.0х300
	ПАЧКА
	2

	227
	Хомут-стяжка 4.2х300
	шт
	10



Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Для замены материала на аналоги и эквиваленты необходимо письменное согласие Покупателя. Предложения по замене материала присылать на электронный адрес postmaster@zd.vniief.ru.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки на товар должны быть предоставлены сертификаты качества, паспорта, накладные, счёт-фактуры.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- год выпуска товара должен быть не позднее 2014г.;

- товар должен быть упакован по ГОСТу 23216-78;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
IV. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 16.04.2014 года 2 30 55









