от 18.04.2013 г. № 144 Р4-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 144 Р4-13 Поставка арматуры регулирующей для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

1. Уточнить, является ли требование, указанное в примечаниях в спецификации к клапанам регулирующим 4RU30S01, 4RT10S12, 4RQ50S03, 4RQ22S09, 4RM31S02, 4RT40S01, 4RT10S02, 4RL71,72,73,74S04, 4RM52S01, 4RC21,22S01, 4RR30S02, 4RL51,52S06 об оснащении электроприводов резистивными датчиками обязательным к исполнению, либо возможна замена электроприводов с резистивными датчиками на электроприводы с токовыми датчиками.
Разъяснение положений конкурсной документации:

Требование в примечаниях спецификации к клапанам регулирующим 4RU30S01, 4RT10S12, 4RQ50S03, 4RQ22S09, 4RM31S02, 4RT40S01, 4RT10S02, 4RL71,72,73,74S04, 4RM52S01, 4RC21,22S01, 4RR30S02, 4RL51,52S06 по оснащению резистивными датчиками номиналом сопротивления 1 кОм снимается. 

Поставка приводов к вышеуказанным регулирующим клапанам должна осуществляться с токовыми датчиками.
