Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку электротехнических товаров для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Право заключения договора на поставку электротехнических товаров для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Срок поставки:

В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания договора поставки. Обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) считаются исполненными с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе.

- Место поставки:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, промзона.

- Цена поставляемого Товара (оборудования):

Цена включает стоимость Товара (оборудования), доставки и разгрузки Товара (оборудования), страхование, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

- Основные требования:

  - Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать наименованию и характеристикам, указанным в перечне;

  - Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым  (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

  - Поставляемый Товар (оборудование) должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией;

  - Поставляемый Товар (оборудование) должен быть промышленного (заводского) производства, иметь соответствующую маркировку и быть упакованными в заводскую упаковку (тару);

  - Гарантии качества в соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки;

  - Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

  - На момент поставки, на Товар (оборудование) должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Модель, количество и технические характеристики Товара (оборудования):

| № | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина соединительная 3-х рядная до 63 А (PIN- штырь) длина 1 М | 10 | шт. |
| 2 | ABB Авт.выкл. 3пол. C 80А S283 6kA (STOS283 C80)/GHS2830001R0804 | 4 | шт. |
| 3 | ABB Авт.выкл. 3пол. C 63А S203 6кА (STOS203 C63)/ 2CDS253001R0634 | 4 | шт. |
| 4 | ABB Авт.выкл. 3пол. C 40А S203 6кА (STOS203 C40)/ 2CDS253001R0404 | 10 | шт. |
| 5 | ABB Авт.выкл. 3пол. C 32А S203 6кА (STOS203 C32)/ 2CDS253001R0324 | 10 | шт. |
| 6 | ABB Авт.выкл. 3пол. C 25А S203 6кА (STOS203 C25)/ 2CDS253001R0254 | 10 | шт. |
| 7 | ABB Авт.выкл. 1пол. C 25А S201 6кА (STOS201 C25)/ 2CDS251001R0254 | 20 | шт. |
| 8 | ABB Авт.выкл. 1пол. C 32А S201 6кА (STOS201 C32)/ 2CDS251001R0324 | 10 | шт. |
| 9 | ABB Авт.выкл. 1пол. C 16А S201 6кА (STOS201 C16)/ 2CDS251001R0164 | 30 | шт. |
| 10 | ABB Авт.выкл. 1пол. C 10А S201 6кА (STOS201 C10)/ (2CDS251001R0104) | 20 | шт. |
| 11 | ABB Авт.выкл. 1пол. C 2А S201 6кА (STOS201 C2)/2CDS251001R0024 | 10 | шт. |
| 12 | ТМЛ 25- 8-7 наконечник медный луженый | 100 | шт. |
| 13 | ТМЛ 16-8-6 наконечник медный луженый | 100 | шт. |
| 14 | ТМЛ 10-8-5 наконечник медный луженый | 100 | шт. |
| 15 | Наконечник-гильза 0,5 мм2 Е0508 с изол-м фланцем ИЭК | 200 | шт. |
| 16 | Наконечник-гильза 1 мм2 Е1008 с изол. фланцем ИЭК | 200 | шт. |
| 17 | Наконечник-гильза 1,5 мм2 Е1508 с изол. фланцем ИЭК | 200 | шт. |
| 18 | Наконечник НВИ 5.5-6 вилка 4-6мм ИЭК | 100 | шт. |
| 19 | ТУТнг 6/3 черн. | 30 | м |
| 20 | ТУТнг 8/ 4 черн. | 30 | м |
| 21 | ТУТнг 10/5 черн. | 30 | м |
| 22 | ТУТнг 16/ 8 черн. | 30 | м |
| 23 | ТУТнг 25/12,5 черн. | 30 | м |
| 24 | ТУТнг 20/10 черн. | 40 | м |
| 25 | ТУТнг 30/15 черн. | 10 | м |
| 26 | ТУТнг 40/20 черн. | 10 | м |
| 27 | ТУТнг 60/30 черн. | 10 | м |
| 28 | ТУТнг 80/40 черн. | 10 | м |
| 29 | ПВС 2*0.75 провод НКЗ | 100 | м |
| 30 | ВВГнг 3* 2.5 (ож) -0,66 кабель ВОКЗ | 150 | м |
| 31 | ВВГнг 5* 2.5 (ож)-0,66 кабель Алюр | 150 | м |
| 32 | ВВГнг 5* 6 (ож) -0,66 кабель Алюр | 100 | м |
| 33 | ВВГнг 3* 1.5 (ож) -0,66 кабель Юлимак | 200 | м |
| 34 | ВВГнг 5* 16 (ож) -0,66 кабель Алюр | 100 | м |
| 35 | Изолента ПВХ красная 19*20м | 50 | шт. |
| 36 | Изолента ПВХ зеленая 19*20м | 50 | шт. |
| 37 | Изолента ПВХ желтая 19*20м | 50 | шт. |
| 38 | Изолента ПВХ синяя 19*20м | 50 | шт. |
| 39 | Изолента ПВХ желто-зеленая полосатая 19ммх20м | 50 | шт. |
| 40 | ЭТЮД О/У Розетка 2-я с З/К PA16-007B | 50 | шт. |
| 41 | Eljo м. коробка в гипрок d 68мм LEX1450414R | 50 | шт. |
| 42 | CT ARS/R 418 10641810 (595*595) Светильник с алюм. зерк. отраж. IP 20, 4*18 Вт | 15 | шт. |
| 43 | Стяжка кабельная (хомут) 200*3,6 белая нейлон Elex | 1200 | шт. |
| 44 | Стяжка кабельная (хомут) 250*3,6 белая нейлон Elex | 3200 | шт. |
| 45 | Стяжка кабельная (хомут) 150*2,5 черная нейлон Elex | 5000 | шт. |
| 46 | Стяжка кабельная (хомут) 350*4,8 черная нейлон Elex | 500 | шт. |
| 47 | Лампа ЛЛ 36Вт L 36W/640 T8 G13 холодная-белая OSRAM | 300 | шт. |
| 48 | Лампа КЛЛ 25 Вт Spiral E27 2700K, Slim Full тепл.бел свет 105*50 /Z7SW25ECL/ ECOLA | 400 | шт. |
| 49 | Лампа гал.1000 Вт 189мм. R7s линейная Elex | 10 | шт. |
| 50 | Лампа ДНаТ 150-1М Вт Е40 лампа натриевая ( Лисма ) | 70 | шт. |
| 51 | Лампа ДНаТ 250-5М Вт Е40 лампа натриевая ( Лисма ) | 60 | шт. |
| 52 | Лампа ДНаТ 400-5М Вт Е40 лампа натриевая ( Лисма ) | 60 | шт. |
| 53 | Лампа КЛЛ105 Вт 5U Е40 2700K, теплый свет 348*88 /R4W105ECL/ ECOLA | 20 | шт. |
| 54 | Стартер ST 111 4-65 W 220-240V BASIC 102263 OSRAM | 200 | шт. |
| 55 | Стартер ST 151 4-22 W 220-240V BASIC OSRAM | 200 | шт. |
| 56 | Лампа ЛЛ 18Вт L 18W/640 T8 G13 холодная-белая OSRAM | 200 | шт. |
| 57 | EKF Розетка стационарная наружная 115 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 (ps-115-16-380) | 12 | шт. |
| 58 | EKF Розетка стационарная наружная 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 (ps-125-32-380) | 12 | шт. |
| 59 | EKF Вилка переносная 025 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 (ps-025-32-380) | 12 | шт. |
| 60 | EKF Вилка переносная 015 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 (ps-015-16-380) | 12 | шт. |
| 61 | Лампа ЛЛ 8Вт FL 8Вт 6500K T5 G5 холодная-дневная L=286 мм | 50 | шт. |
| 62 | Гильза ГМЛ 16-6 медная луженая | 20 | шт. |
| 63 | Наконечник НШП 10-12 штифтовой, плоский для мод.выкл. КВТ | 30 | шт. |
| 64 | Наконечник НШП 16-13 штифтовой, плоский для мод.выкл. КВТ | 30 | шт. |
| 65 | Наконечник НШП 25-15 штифтовой, плоский для мод.выкл. КВТ | 30 | шт. |
| 66 | Наконечник НШП 35-20 штифтовой, плоский для мод.выкл. КВТ | 30 | шт. |
| 67 | Светильник ПСХ- 60 /НБП 01-75-176 У3/ ЧЕРНЫЙ, БЕЗ МЕТ. РЕШЕТКИ, IP54 | 20 | шт. |
| 68 | ПМЛ 2100 исп."Б" 25А 380в 1з /пускатель/ | 5 | шт. |
| 69 | ПМЛ 3100 исп."Б" 40А 380в 1з+1р /пускатель/ | 5 | шт. |
| 70 | ПМЛ 4100 исп."Б" 63А 380в 1р+1з /пускатель/ | 3 | шт. |
| 71 | ПМЛ 5100 исп."В" 125А 380В 1р+1з /пускатель/ | 2 | шт. |
| 72 | Кнопочный пост ПКЕ 222/2 (без сальников ) | 6 | шт. |
| 73 | Кнопочный пост ПКЕ 222/3 (без сальников ) | 6 | шт. |
| 74 | Кнопочный пост ПКУ 15-21.231 IP 54(4-е кнопки (1з+1р) чёрные+2-е кнопки (1з+1р) красные | 5 | шт. |
| 75 | Кнопочный пост 6 кнопок ПКТ 63 (ПКТ 60) IP54 /5шт | 6 | шт. |
| 76 | EKF Клеммная колодка 16 mm 30А (plc-KK-16-30) | 20 | шт. |
| 77 | EKF Клеммная колодка 25 mm 60А (plc-KK-25-60) | 20 | шт. |
| 78 | EKF Клеммная колодка 30 mm 80А (plc-KK-30-80) | 20 | шт. |
| 79 | EKF Клеммная колодка 35 mm 100А (plc-KK-35-100) | 20 | шт. |
| 80 | Шина соединительная 1- рядная до 63 А (PIN- штырь) длина 1 М | 10 | шт. |
| 81 | Колодка "0" 6х9 мм 12 отв. с изолятором на DIN-рейку | 20 | шт. |
| 82 | EKF Колодка клеммная JXB-35/35 серая (plc-jxb-35/35 gy) | 18 | шт. |
| 83 | EKF Колодка клеммная JXB-16/35 серая (plc-jxb-16/35 gy) | 18 | шт. |
| 84 | EKF Колодка клеммная JXB-10/35 серая (plc-jxb-10/35 gy) | 18 | шт. |
| 85 | EKF Колодка клеммная JXB-70/35 серая (plc-jxb-70/35 gy) | 9 | шт. |
| 86 | Кабель канал перфорированный 25х25 перф.4х5 " | 10 | м |
| 87 | Кабель канал перфорированный 25х40 перф.4х5 " | 40 | м |
| 88 | Изолятор SM 51 (SM51 A) шинный Н51хD35xM8 (YIS11-51-15) ИЭК | 10 | шт. |
| 89 | Кабель-канал перфор.DKC 00126 T1 25X30 | 40 | м |
| 90 | Кабель-канал перфор.DKC 00128 T1 25X40 | 40 | м |
| 91 | Кабель-канал перфор.DKC 00135 T1 60X40 | 20 | м |
| 92 | ЭТЮД С/У Выкл. 1-кл. BC10-001B | 20 | шт. |
| 93 | ЭТЮД С/У Выкл. 2-кл. с подсветкой BC10-006B | 10 | шт. |
| 94 | ЭТЮД О/У Выкл. 1-кл. BA10-001B | 20 | шт. |
| 95 | ЭТЮД О/У Выкл. 2-кл. BA10-002B | 20 | шт. |
| 96 | Бирка У-135 (круг) | 500 | шт. |
| 97 | Бирка У-134 (квадрат) | 3 000 | шт. |
| 98 | Бирка У-136 (треугольник) | 1 000 | шт. |
| 99 | Шланг гофрированный 16 мм с кондуктором | 200 | м |
| 100 | Шланг гофрированный 20 мм с кондуктором | 200 | м |
| 101 | AS-CAB 004 4*0.22 кабель сигнальный | 400 | м |
| 102 | AS-CAB 002 2*0.22 кабель сигнальный | 200 | м |
| 103 | ПРППМ 2*1.2 провод | 100 | м |
| 104 | Розетка телеф. евростандарт 2 гнезда KD27-6p4c RJ-11 | 20 | шт. |
| 105 | Коробка КРТН 10-2 /телефон. распред./ | 10 | шт. |
| 106 | П 274 М провод | 500 | м |
| 107 | ПКСВ 2*0.5 провод | 200 | м |
| 108 | Кабель-канал "ИЭК" 25х16 ЭЛЕКОР L=2m (CKK10-025-016-1-K01) | 60 | м |
| 109 | Кабель-канал "ИЭК" 15х10 ЭЛЕКОР L=2m (CKK10-015-010-1-K01) | 40 | м |
| 110 | ИЭК Авт. выкл. 3п 32А ВА 47-29 "С" (MVA20-3-032-C) | 1 | шт. |
| 111 | ИЭК контактор КМИ1 1810 18 А 230 В НО (1з) (KKM11-018-230-10) | 4 | шт. |
| 112 | ИЭК Реле РТИ-1321 тепловое (12,0-18,0) А (DRT10-0012-0018) | 4 | шт. |
| 113 | Ящик ЩМП 4-0 74 У2 IP54 800*650*250 с монт.панелью 730*585 | 1 | шт. |
| 114 | КГ 3* 70+1*25 -660 кабель | 60 | м |
| 115 | кип.Указатель УННУ-1Н (50-1000В) (налич. перем. напр., поляр.пост. тока) | 5 | шт. |