Разъяснения положений Закупочной документации по лоту № 7284/460 К2-1-15 «Поставка токопровода резервного питания 10 кВ экранированного для сооружения энергоблока №1  Курской АЭС-2»

Вопрос:

- В конкурсной документации, а именно: в исходных технических требованиях п. 9.

Требования к комплектности, п.п. 9.4. указаны проходные изоляторы.

Просим уточнить класс безопасности проходных изоляторов.

Ответ:

- Мы не выставляем требований к комплектующим в части классификации по НП-001-97. Требование по классу безопасности предъявляется к изделию в целом.

Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности поставщик должен осуществлять деятельность по Договору в соответствии с разработанной и внедренной программой обеспечения качества (далее - ПОКАС) или системой менеджмента качества (далее - СМК):

- ПОКАС в соответствии с требованиями НП-090-11, РД 1.1.2.29.0960-2014.

- Комплект документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.