Приложение №1


Перечень оборудования ПС-551
	
	1. Трансформатор Т-1 с кабельными связями
	

	1
	Разъединитель ЛР Ол СБ-1
	РГ2-110/10000УХЛ1
	1 шт.

	2
	Трансформатор тока ТТ-1 (3 шт.)
	TG-145 300-600/5
	3 шт.

	3
	Выключатель элегазовый В Ол СБ-1
	ВГТ-110 П*-40/2500У1
	1 шт.

	4
	Разъединитель ШР В Ол СБ-1
	РГ2-110/10000УХЛ1
	1 шт.

	5
	Трансформатор напряжения ТН 1с-110 (3 шт.)
	НКФ-110-57У1
	3 шт.

	6
	Разъединитель ШР-110 Т-1
	РГ1-К-110/10000 УХЛ1
	1 шт.

	7
	Трансформатор Т-1 с трансформаторами тока, РПН, газовыми реле.
	ТРДН-40000/110У1
	1 шт.

	8
	Ограничитель перенапряжений Р-к 110 Т-1
	ОПН-110 УХЛ1
	1 шт.

	9
	Ограничитель перенапряжений Р-к Н Т-1
	ОПНН-110 УХЛ1
	1 шт.

	10
	Ограничитель перенапряжений 1Р-к 6 Т-1
	ОПН-6 У1
	1 шт.

	11
	Ограничитель перенапряжений 3Р-к 6 Т-1
	ОПН-6 У1
	1 шт.

	12
	Заземлитель однополюсный ЗР Н Т-1
	ЗОН-110М-IIУХЛ1
	1 шт.

	13
	Провод ошиновки Т-1 на стороне 110 кВ
	АС 120/19
	

	14
	Провод ошиновки Т-1 на стороне 6 кВ
	АС 600/72
	

	
	 
	 
	

	
	2. Трансформатор Т-2 с кабельными связями
	

	15
	Разъединитель ЛР Ол СБ-2
	РГ2-110/10000УХЛ1
	1 шт.

	16
	Трансформатор тока ТТ-2 (3 шт.)
	TG-145 300-600/5
	3 шт.

	17
	Выключатель элегазовый В Ол СБ-2
	ВГТ-110 II-40/2500У1
	1 шт.

	18
	Разъединитель ШР В Ол СБ-2
	РГ2-110/10000УХЛ1
	1 шт.

	19
	Трансформатор напряжения ТН 2с-110 (3 шт.)
	НКФ-110-57У1
	3 шт.

	20
	Разъединитель ШР-110 Т-2
	РГ1-К-110/10000 УХЛ1
	1 шт.

	21
	Трансформатор Т-2 с трансформаторами тока, РПН, газовыми реле.
	ТРДН-40000/110У1
	1 шт.

	22
	Ограничитель перенапряжений Р-к 110 Т-2
	ОПН-110 УХЛ1
	1 шт.

	23
	Ограничитель перенапряжений Р-к Н Т-2
	ОПНН-110 УХЛ1
	1 шт.

	24
	Ограничитель перенапряжений 2Р-к 6 Т-2
	ОПН-6 У1
	1 шт.

	25
	Ограничитель перенапряжений 4Р-к 6 Т-2
	ОПН-6 У1
	1 шт.

	26
	Заземлитель однополюсный ЗР Н Т-2
	ЗОН-110М-IIУХЛ1
	1 шт.

	27
	Провод ошиновки Т-2 на стороне 110 кВ
	АС 120/19
	

	28
	Провод ошиновки Т-2 на стороне 6 кВ
	АС 500/72
	

	
	 
	 
	

	
	3. Секционный выключатель СВ-110 с кабельными связями
	

	29
	Выключатель элегазовый СВ-110
	ВГТ-110 II-40/2500У1
	1 шт.

	30
	Разъединитель 1СР СВ-110
	РГ2-110/10000УХЛ1
	1 шт.

	31
	Разъединитель 2СР СВ-110
	РГ2-110/10000УХЛ1
	1 шт.

	32
	Трансформатор тока ТТ-3 (3 шт.)
	TG-145 300-600/5
	3 шт.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	 Щит релейный РЩ:
	 
	

	33
	63HG01Z02 (ШУВР-110)
	Шк.упр. выкл.и разъед.110
	1 шт.

	34
	Кабель
	ВВГнг-LS 4х2,5
	

	
	 
	 
	

	35
	63HG01Z03 (ШЗТ-Т1)
	Шкаф защит и регулирования РПН Т-1
	1 шт.

	36
	Кабель
	ВВГнг-LS 4х2,5
	

	
	
	
	

	37
	63HG01Z01 (ШЗТ-Т2)
	Шкаф защит и регулирования РПН Т-2
	1 шт.

	38
	Кабель
	ВВГнг-LS 4х2,5
	

	
	 
	 
	

	39
	Шк. авт. управления дутьем Т-1  (63КА01)
	SD1
	1 шт.

	40
	Кабель (Т-1-01)
	АВВГнг 5х6
	

	
	 
	 
	

	41
	Шк. авт. управления дутьем Т-2  (63КА02)
	SD2
	1 шт.


	42
	Кабель
	АВВГнг 5х6
	

	
	 
	 
	

	43
	Охлаждение трансформаторов  DQ-01
	ЯПБВУ-1М
	1 шт.

	44
	Кабель
	2АВВГнг 5х6
	

	
	
	
	

	45
	Шк.пит. и обогр. ВГТ и РГ 110 кВ  DQ-4
	ЯПБВУ-1М
	1 шт.

	46
	Кабель
	ВВГнг-LS 5х10 
	

	
	 
	 
	

	47
	Кл. коробка обогрева клем. шкафов ХТ-КА02
	КЗН-16У2
	1 шт.

	48
	Кабель
	ВВГнг-LS 5х4
	

	
	
	
	

	49
	Сварочная сеть DP-1
	ЯБПВУ-1М
	1 шт.

	50
	Кабель
	АВБбшв 5х35
	1 шт.

	
	 
	 
	

	51
	Сварочная сеть DP-2
	ЯБПВУ-1М
	1 шт.

	52
	Кабель
	АВБбшв 5х35
	

	
	 
	 
	

	53
	Сварочная сеть DP-3
	ЯБПВУ-1М
	1 шт.

	54
	Кабель
	АВБбшв 5х35
	

	
	 
	 
	

	55
	ЩО-1  ОРУ-110 кВ   (DY-01)
	ПР11М1-3060
	1 шт.

	56
	Кабель
	АВБбшв 5х10
	

	
	 
	 
	

	57
	ЩО-2  ОРУ-110 кВ   (DY-02)
	ПР11М1-3060
	1 шт.

	58
	Кабель
	АВБбшв 5х10
	

	59
	Прожекторные мачты  наружн. осв.(8 шт.)  
	ПМС-18,4
	8 шт.

	61
	Молниезащита мачт освещения
	 
	

	
	
	
	

	
	Щит релейный
	 

	
	1.УРЗА Т-2 в составе:
	

	
	Шкаф защит трансформатора  Т-2 (ШЗТ-Т2) с кабельными связями
	1 шт.

	
	1.1 Газовая защита Т-2 и РПН
	
	

	
	1.2 Диф. защита трансформатора.
	
	

	
	1.3 Дистанционная защита.
	
	

	
	1.4 МТЗ с блокировкой по напряжению
	
	

	1
	Комплект реле сопротивления
	БРЭ280127Е2А
	2 шт.

	2
	Реле токовое дифференц.
	ДЗТ-11
	2 шт.

	3
	Реле промежуточное
	РП18-9
	2 шт.

	4
	Реле промежуточное
	РП18-7
	1 шт.

	5
	Реле промежуточное
	РП16-1
	12 шт.

	6
	Реле времени
	РВ-01
	1 шт.

	7
	Реле тока 
	РТ40/20
	4 шт.

	8
	Реле указательное
	РЭУ11-21
	7 шт.

	9
	Реле указательное
	РЭУ11-21
	3 шт. 

	10
	Реле указательное
	РЭУ11-21
	1 шт.

	11
	Реле указательное
	РЭУ11-11
	2 шт.

	12
	Реле указательное
	РЭУ11-11
	1 шт.

	13
	Выключатель автоматический
	АП50Б-3МТ
	1 шт.

	14
	Выключатель автоматический
	АП50Б-2МТ
	1 шт.

	15
	БАРН
	АРТ-1М
	1 шт.

	 
	 
	 
	 

	
	2. Схемы  управления выключателями В Ол СБ-1, -2, СВ-110 в составе:
	

	 
	Шкаф управления  выкл. и разъед. 110  (ШУВР) с кабельными связями
	1 шт.

	1
	Реле промежуточное
	РП16-4
	6 шт.

	2
	Реле промежуточное
	РП18-5
	5 шт.

	3
	Реле промежуточное
	РП16-1
	6 шт.

	4
	Реле  
	РП11
	2 шт.

	5
	Реле указательное
	РЭУ11-21
	15 шт. 

	6
	Реле указательное
	РЭУ11-11
	1 шт.

	
	
	
	

	
	Клеммный шкаф выключателей линий и секционного выключателя
	3 шт. 

	1
	Диод
	КД-209Б
	8 шт

	2
	Резистор
	С5-35В-10
	8 шт

	3
	Реле промежуточное
	РП16-13
	2 шт.

	4
	Конденсатор
	МБГП-2
	3 шт. 

	
	
	
	

	
	3.УРЗА Т-1 в составе:
	

	
	Шкаф защит трансформатора  Т-1 (ШЗТ-Т1) с кабельными связями
	1 шт.

	
	1.1 Газовая защита Т-1 и РПН
	
	

	
	1.2 Диф. защита трансформатора.
	
	

	
	1.3 Дистанционная защита.
	
	

	
	1.4 МТЗ с блокировкой по напряжению
	
	

	
	
	
	

	1
	Комплект реле сопротивления
	БРЭ280127Е2А
	2 шт.

	2
	Реле токовое дифференц.
	ДЗТ-11
	2 шт.

	3
	Реле промежуточное
	РП18-9
	2 шт.

	4
	Реле промежуточное
	РП18-7
	1 шт.

	5
	Реле промежуточное
	РП16-1
	12 шт.

	6
	Реле времени
	РВ-01
	1 шт. 

	7
	Реле тока 
	РТ40/20
	4 шт.

	8
	Реле указательное
	РЭУ11-21
	7 шт. 

	9
	Реле указательное
	РЭУ11-21
	3 шт.

	10
	Реле указательное
	РЭУ11-21
	1 шт. 

	11
	Реле указательное
	РЭУ11-11
	2 шт.

	12
	Реле указательное
	РЭУ11-11
	1 шт.

	13
	Выключатель автоматический
	АП50Б-3МТ
	1 шт.

	14
	Выключатель автоматический
	АП50Б-2МТ
	1 шт.

	15
	БАРН
	АРТ-1М
	1 шт.

	
	
	

	
	Схема электромагнитной блокировки элементов ОРУ-110 кВ
	

	1
	Блок электромагнитный блокировочный
	ЗБ-1М
	22 шт

	2
	Контакт сигнальный
	КСА-8
	22 шт

	3
	Рубильник 
	ВРА1-1-12600
	3 шт

	4
	Реле промежуточное
	РП16-13
	3 шт


1

