|  | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора – директор Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ №1») ______________ А.Б.Хазин от «__» ________ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме
без квалификационного отбора на право заключения договора поставки по лоту №177/08/2012 «Поставка бетонных смесей для проведения строительно-монтажных работ на объектах  энергоблоков №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «Техническая часть»

2012 г.

# Технические требования

# 1.

| Марка бетона | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Бетон В 15 | м3 | 1244,00 |
| Бетон В15 Y 2,95 т/м3 | м3 | 10,00 |
| Бетон В15 Y 3,35 т/м3 | м3 | 20,00 |
| Бетон В15 F50 | м3 | 40,00 |
| Бетон В25 F100 W8 | м3 | 15,00 |
| Бетон В40 W8 F200 Y 2,35 т/м3 | м3 | 15,00 |
| Бетон В40 W12 F300 | м3 | 290,00 |

2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3,4 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: в течение пяти дней с момента поступления заявки от Покупателя.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару:

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»;

-  прохождение процедуры входного контроля;

- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения ядерных установок в части выполнения работ и представления услуг эксплуатирующей организации: производство товарного бетона и раствора, контроль качества строительно-монтажных и бетонных работ.