ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок цен  в электронной форме №5

на поставку материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавляемого битумно-полимерного Унифлекс или эквивалент

	1
	Наименование заказчика
	Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко» в лице  директора СХП РСП «Старт» №85 Аникина Андрея Николаевича действующего на основании доверенности №60-01/1312 от 28.12.09г. 

	2
	Почтовый адрес
	442960, Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1

	3
	Адрес электронной почты заказчика
	judinavs85@startatom.ru

	4
	Номер контактного телефона, факс
	Тел.(8-412) 65-17-80, факс:  (8-412) 65-17-80

	5
	Источник финансирования
	Собственные средства

	6
	Правовые основания проведения процедуры закупки
	Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом» утв. Приказом Госкорпорации «Росатом» утв. Приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 №518 (со всеми мзменениями и дополнениями)

	7
	Форма котировочной заявки
	Приложение  №2

	8
	Наименование, характеристика и кол-во поставляемого товара
	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Унифлекс или эквивалент (в соответствии с Приложением 1)

	9
	Место доставки товара
	Пензенская область, 
г. Заречный ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Проспект Мира, д. 1.

склад  подразделения СХП РСП «Старт»№85

	10
	Срок поставки товара
	В течении 5 календарных дней со дня подписания договора

	11
	Сведения о включенных в цену расходах
	Все расходы, связанные с поставкой, доставкой, до места нахождения Заказчика, уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей.

	12
	Срок и условия оплаты поставки товара
	С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за поставляемый товар будет осуществлён:    

- 100% - в течение 60 (шестидесяти) банковских дней  с момента получения Товара на основании товарной накладной с обязательным приложением счета, счета-фактуры Поставщика, оформленных в соответствующем порядке, с подписями и печатью. 

	13
	Начальная (максимальная) цена договора (с учетом НДС) 
	820000 руб. (Восемьсот двадцать тысяч тысяч рублей 00 коп)

	14
	Место подачи котировочных заявок
	Котировочные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу:  «www.A-K-D.ru»

	15
	Срок подачи котировочных заявок
	с     «23» июля до «29»   июля 2010г.

	
	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	«29» июля 2010 г., 14 час. 00 мин. (время московское).

	16
	Срок подписания договора
	не ранее чем через десять дней не позднее чем через двадцать дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае несоблюдения участником размещения заказа сроков подписания договора (5 рабочих дней с момента направления Покупателем договора в адрес Поставщика), данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков


Требования к участнику размещения заказа: 

- отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков ФАС РФ и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- быть правомочным заключать договор;

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

- обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

- не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Требования предъявляемые к котировочной  Заявке:

При подаче котировочной заявки обязательно должны быть представлены заверенные руководителем предприятия и скрепленные печатью копии следующих документов:

-  Устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме;

-  Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;

-  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;

-  Лицензии (в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг подлежат лицензированию);

-  Сертификаты (при необходимости);

-  Баланс, отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период;

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия или иного лица, подписавшего котировочную заявку;

· При поставке Товара официальным представителем изготовителя – подтверждающий документ.

Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Спецификация, функциональные свойства и технические характеристики закупаемого Товара»

 

	
	№ 2 «Форма котировочной заявки» 

	
	№3 Проект договора


Директор СХП РСП «Старт»№85





А.Н. Аникин

                                                                                                                                                 МП

Приложение № 1

                                                                         
  к Извещению о проведении запроса котировок                                                 

Спецификация, функциональные свойства и технические характеристики закупаемого Товара

	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Унифлекс марки «К»  ЭКП Гранулят и Унифлекс марки «П» ЭПП  ТУ 5774-001-17925162-99(с изм №№1-6) или эквивалент, соответствующий следующим характеристикам

	Унифлекс марки «К»  ЭКП Гранулят 
	Унифлекс марки «П» ЭПП

	Область применения
	Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01-99
	Область применения
	Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01-99

	Марка 
	К 
	Марка 
	П

	Описание
	Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.
	Описание
	С полимерной пленкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

	Количество
	4000 метров 
	Количество
	4000 метров 

	Масса 1 кв.м,кг +0,25кг/ с наплавляемой стороны не менее


	 3,0-5,5

 2,0
	Масса 1 кв.м,кг +0,25кг/ с наплавляемой стороны не менее


	3,0-5,5

2,0                 

	Разрывная сила  Н(кгс)
	не менее   343
	Разрывная сила  Н(кгс)
	не менее    343 

	Масса основы г/кв.м
	50-250
	Масса основы г/кв.м
	50-250

	Потеря посыпки, г/образец
	Не более 03
	Тип покрытия
	Верх – пленка

	Тип покрытия 
	Верх – гранулят зеленый
	
	Низ – пленка

	
	Низ – пленка
	
	Основа- полиэфир 

	
	Основа - полиэфир
	Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе
	Не более 1

	Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе
	Не более 1
	Температура хрупкости  оС
	Не выше -30

	Температура хрупкости вяжущего, оС
	Не выше -30
	Температура гибкости на брусе R=25мм, оС
	Не выше -20

	Температура гибкости на брусе R=25мм, оС
	Не выше -20
	Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см не менее час.
	72

	Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см не менее час.
	72
	Теплостойкость оС
	Не менее 95

	Теплостойкость оС
	Не менее 95
	Длина/ширина, м
	10х1

	Длина/ширина, м
	10х1
	Толщина мм
	2,8

	Толщина, мм
	Не менее 3,8
	
	


Особые условия.  С Товаром  должны быть представлены следующие сертификаты: 

Сертификат соответствия

Сертификат пожарной безопасности

Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Общие условия: поставляемый Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией. Товар должен быть упакован образом, исключающим его повреждение при транспортировке и хранении. Год выпуска 2010.

«Форма котировочной заявки» Приложение № 2 

(на фирменном бланке организации)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: ______________

От кого: ______________________________________________________________________

 (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество место жительства (для

_______________________________________________________________________________________________                  

              физического лица),банковские реквизиты участника процедуры закупки, ИНН,.

Кому: Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко» 442960, Пензенская область, г. Заречный, Проспект Мира, д. 1

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся,  предлагаем осуществить поставку

_____________________________________________________________________________

(указывается наименование, характеристики и количество поставляемого товара)

по

адресу _______________________________________________________________________

(указывается в соответствии с запросом котировок)

в

срок _________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с запросом котировок)

по цене ______________________________________________________________________

(обязательно указываются сведения о включенных (не включенных) в нее расходов на перевозку, страхование

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Срок и условия оплаты _________________________________________________________

(указывается в соответствии с запросом котировок)

Мы согласны и обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку товара в соответствии со всеми условиями указанными Заказчиком в извещении приведенных в запросе котировок.

Приложение:

1) Копия устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;

2) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

3) Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица  (индивидуального предпринимателя);

4) Копия лицензии на соответствующие виды деятельности (при необходимости);

5) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

6) Копия баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период;

7) Документ, подтверждающий полномочия руководителя предприятия или иного лица, подписавшего котировочную заявку;

8) При поставке Товара официальным представителем – подтверждающий документ.

9) Копии сертификатов (Сертификат соответствия; Сертификат пожарной безопасности; Санитарно-эпидемиологическое заключение) 

______________________________                                                                ________________________

             (руководитель организации) 







(подпись)                                                                                                                             

 МП

Приложение №2 

к котировочной заявке (форма к заполнению участником)

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемого товара:

	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный _____________________________________________________________________________________________________________ соответствующий следующим характеристикам:

	(Наименование. вид)
	(Наименование, вид)

	Область применения
	
	Область применения
	

	Марка 
	
	Марка 
	

	Описание
	
	Описание
	

	Количество
	 4000 метров 
	Количество
	 4000 метров 

	Масса 1 кв.м,кг +0,25кг/ с наплавляемой стороны не менее
	 
	Масса 1 кв.м,кг +0,25кг/ с наплавляемой стороны не менее


	

	Разрывная сила  Н(кгс)
	
	Разрывная сила  Н(кгс)
	

	Масса основы г/кв.м
	
	Масса основы г/кв.м
	

	Потеря посыпки, г/образец
	
	Тип покрытия
	Верх 

	Тип покрытия 
	Верх 
	
	Низ 

	
	Низ 
	
	Основа

	
	Основа 
	
	

	Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе
	
	Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе
	

	Температура хрупкости вяжущего, оС
	
	Температура хрупкости  оС
	

	Температура гибкости на брусе R=25мм, оС
	
	Температура гибкости на брусе R=25мм, оС
	

	Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см не менее час.
	
	Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см не менее час.
	

	Теплостойкость оС
	
	Теплостойкость оС
	

	Длина/ширина, м
	
	Длина/ширина, м
	

	Толщина, мм
	
	Толщина мм
	

	Год выпуска
	
	Год выпуска
	

	Итого на сумму
	
	Итого на сумму
	


Всего  _______________________________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) _______________________ (сумма прописью) рублей. 

В цену товара включены все расходы, в том числе уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Участник размещения заказа

_____________________/                                 /

               (подпись)               М.П.

Приложение 3

ПРОЕКТ

Договор поставки  №     

г. Заречный
         «              »    2010 г.


Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение «Старт» имени М.В.Проценко», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора СХП РСП «Старт» № 85 Аникина Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности № 60-01/1312 от 28.12.09г., с одной стороны, и ______________________________________  действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам запроса котировок цен №5 на основании  Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №        от «   »                  2010 г. заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Покупатель обязуется принять и оплатить поставку материала рулонного кровельного и гидроизоляционного наплавляемого битумно-полимерного _________________________________________________________ (далее Товар), а Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и ассортименте, согласно Спецификации (Приложение № 1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.Цена настоящего договора составляет _____________________________(   ) рублей 00 копеек, включая НДС - 18% 

2.2. Цена на поставляемые товары указана с учетом расходов по упаковке товара, погрузке-разгрузке товара, транспортные расходы по доставке товара до места нахождения покупателя, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей Поставщика.

2.3. Цены на товар, указанные в Спецификации остаются фиксированными на протяжении всего срока действия договора.

2.4. Оплата осуществляется Покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после поставки товара Покупателю и предоставления счета-фактуры и товарной накладной с обязательным приложением счета, счета-фактуры Поставщика, оформленных в соответствующем порядке, с подписями и печатью.

2.5. Денежные обязательства Покупателя перед Поставщиком считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 календарных дней с даты заключения договора по адресу Покупателя: 442960 Пензенская область, 
г. Заречный ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Проспект Мира, д. 1.склад  подразделения СХП РСП «Старт»№85.

3.2. Товар должен соответствовать Государственным стандартам, санитарным нормам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по государственному надзору в области стандартизации и сертификации, федеральным органом исполнительной власти в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.3. Для приемки Товара Покупатель назначает ответственное за это лицо, которое проверяет ассортимент, количество и качество поставляемого Товара.

3.4. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с действующим законодательством. Покупатель проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор) по наименованию, количеству, комплектности и качеству.

3.5. В случае если при приемке Товара будет обнаружен Товар не надлежащего качества или несоответствующего ассортимента, Покупатель может отказаться от приемки такого Товара, уведомив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный или не соответствующий ассортименту Товар на качественный или соответствующий ассортименту в срок - не более пяти дней с момента предъявления такого требования Покупателем.

3.6. При наличии у Покупателя претензий к поставленному Поставщиком Товару Сторонами оформляется акт с указанием выявленных недостатков и сроков их исправления.

3.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной о передаче Товара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором, а в случаях, им неурегулированных, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. При нарушении сроков поставки товара Поставщик выплачивает Покупателю  неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

4.3. При нарушении сроков оплаты поставленного Товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств.

4.4. Оплата штрафных санкций не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

4.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами, а достигнутые договоренности оформляться в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

5.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

5.3. После соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования споров все споры по договору разрешаются сторонами в Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1 Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут, признан недействительным только на основании действующего законодательства РФ.

6.4.  Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.5.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также неотъемлемым его частям действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон и заверены печатью.

7. ФОРС - МАЖОР

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

7.2. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных претензий друг к другу.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 5 суток после этого в письменном виде уведомить, известить другую сторону, о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОКУПАТЕЛЬ 

ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им.М.В.Проценко»

ИНН/КПП 5838000953/583801001

442960 Пензенская область.

г. Заречный, Пр. Мира, д.1.

Р/с:40502810248000030014

К/с:30101810000000000635

БИК: 045655635

Пензенское ОСБ № 8624 г.Пенза

«______» ______________ 2010г.

От Покупателя 

  Директор 

СХП РСП «Старт» №85

Аникин А.Н.   ____________________


	
	ПОСТАВЩИК 




Приложение № 1

к договору  №            

от «      »             2010 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/п №
	Наименование 

товара
	Технические, функциональные качественные и другие характеристики товара
	Ед.

изм.
	кол-во
	Общая стоимость руб,

включая (НДС)

	1
	
	Область применения

Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01-99

Марка: К

Описание

Крупнозернистая посыпка с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

Масса 1 кв.м,кг +0,25кг-  4,6

с наплавляемой стороны не менее 2,0

Разрывная сила  Н(кгс)не менее   343 (35)

Масса основы г/кв.м  50-250

Потеря посыпки, г/образец -Не более 0,3

Тип покрытия 

Верх – гранулят зеленый

Низ – пленка

Основа — полиэфир

Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе 

Не более 1

Температура хрупкости вяжущего, оС 

Не выше -30

Температура гибкости на брусе R=25мм, оС 

Не выше -20

Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см 

не менее час.) 72

Теплостойкость оС  Не менее 95

Длина/ширина, м 10х1

Толщина, мм

Не менее 3,8

год выпуска 2010
	м


	4000
	

	2
	
	Область применения

Для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций, эксплуатируемых во всех климатических районах по СНиП 23-01-99

Марка: П

Описание

с полимерной пленкой с обеих сторон полотна;  применяется для устройства нижних слоев  кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

Масса 1 кв.м,кг +0,25кг-  3,6

с наплавляемой стороны не менее 2,0

Разрывная сила  Н(кгс)не менее   343 (35)

Масса основы г/кв.м  50-250

Тип покрытия 

Верх – пленка

Низ – пленка

Основа — полиэфир

Водопоглощение  в течение 24 ч, % по массе Не более 1

Температура хрупкости вяжущего, оС 

Не выше -30

Температура гибкости на брусе R=25мм, оС Не выше -20

Водонепроницаемость (p=0,01 кгс/кв.см 

не менее час.) 72

Теплостойкость оС  Не менее 95

Длина/ширина, м 10х1

Толщина, мм 2,8

год выпуска 2010
	м
	4000
	

	ИТОГО 
	

	


	ПОКУПАТЕЛЬ 

ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» им.М.В.Проценко»

ИНН/КПП 5838000953/583801001

442960 Пензенская область.

г. Заречный, Пр. Мира, д.1.

Р/с:40502810248000030014

К/с:30101810000000000635

БИК: 045655635

Пензенское ОСБ № 8624 г.Пенза

«______» ______________ 2010г.

От Покупателя 

  Директор

 СХП РСП «Старт» №85

Аникин А.Н.   ____________________


	
	ПОСТАВЩИК 




