Проект договора

поставки переносного малогабаритного сцинтилляционного гамма-

спектрометра типа МКС – АТ 6102

г. Мурманск             	                 	                    «_____»____________20___ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора Рукши В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________, действующего на основании _______________________,  с другой стороны, далее именуемые как Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Поставщик обязуется на условиях, предусмотренных настоящим договором поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить  поставку переносного малогабаритного сцинтилляционного гамма-спектрометра типа МКС –АТ 6102 (номенклатурная группа № 1.39 –поставка приборной продукции) для нужд ФГУП «Атомфлот» (далее - Продукция).

  - Продукция поставляется в соответствии с Техническим заданием на поставку переносного малогабаритного сцинтилляционного гамма-спектрометра типа МКС –АТ 6102  для ФГУП «Атомфлот» (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

- Качество

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- Цена и порядок расчетов

  - Общая сумма Договора составляет ________________ (__________________) руб., __ коп., кроме того НДС (18%) – _____________ (_________________________) руб. __ коп, всего с учетом НДС – _____________ (__________________) руб. __ коп. Сумма договора считается твердой и изменению не подлежит.

  - В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Расчеты производятся по следующим платежным этапам:

    - аванс в размере 30% - в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Покупателем счета Поставщика. В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции соразмерно сдвигается.

    - окончательный расчет - в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика и документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, за вычетом ранее перечисленного аванса.

  - Поставщик обязуется предоставить товарную (товарно-транспортную) накладную и счет-фактуру вместе с поставляемой Продукцией. Поставщик имеет право в течение 1 (одного) рабочего дня с даты отгрузки предоставить по факсу факсимильные копии указанных выше документов с последующим предоставлением оригиналов.

  - Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается день списания денежной суммы со счета Покупателя.

- Сроки поставки и порядок приемки продукции

  - Вся  продукция по договору должна быть поставлена с14.09.2012г. по 20.12.2012г. Продукция считается поставленной после подписания уполномоченными лицами сторон товарной (товарно-транспортной) накладной.

  - Товарная (товарно-транспортная) накладная подписывается Покупателем после осмотра продукции его представителями в согласованном сторонами месте поставки (на территории Покупателя). Представители Поставщика вправе присутствовать при осмотре продукции.

  - В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя. Если замененная продукция будет поставлена после согласованного в договоре срока, продукция будет считаться поставленной с просрочкой.

- Ответственность сторон

  - В случае нарушения Поставщиком срока поставки продукции, Поставщик помимо убытков обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

  - В срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Поставщик обязан предоставить Покупателю обеспечение надлежащего исполнения обязанности по возврату авансового платежа. Обеспечение предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии либо в виде перечисления денежных средств Покупателю в размере авансового платежа, указанного в п. 3.3.1 настоящего Договора. Срок действия обеспечения возврата авансового платежа составляет установленный настоящим Договором срок поставки Продукции, увеличенный на 60 (шестьдесят) календарных дней.

  - В случае задержки Поставщиком срока поставки продукции более чем на 20 календарных дней по причинам, не зависящим от Покупателя, Покупатель вправе отказаться от настоящего договора и потребовать от Поставщика, а Поставщик обязуется вернуть сумму ранее перечисленного аванса с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 0,1% от суммы аванса за каждый день пользования.

  - В случае нарушения Покупателем срока оплаты за поставленную продукцию, предусмотренного пунктом 3.3.2 настоящего договора, Покупатель обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы неоплаченного долга.

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым, в том числе, относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, делающими невозможными исполнения обязательств по договору на срок действия указанных событий или их последствий. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

  - Доказательством наличия обстоятельств, указанных в п.5.5 договора, является официальный документ, выданный компетентными государственными органами.

- Тара и упаковка

  - Поставщик обязан предусмотреть, чтобы упаковка обеспечивала сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

- Другие условия

  - В случае если продукция не будет поставлена в течение месяца после согласованного сторонами в спецификации срока поставки, Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Стороны согласовали, что в этом случае Поставщик не освобождается от ответственности за просрочку в поставке продукции, предусмотренной законодательством и настоящим договором.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением указанных в п. 7.3, вступают в силу только после их согласования сторонами и оформления в письменном виде за подписью уполномоченных лиц.

  - В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях, стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Поставщика или Покупателя, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

  - Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении  всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика @@@ на адрес электронной почты Покупателя general@rosatomflot.ru, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателем претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены  таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта договора о предоставлении Сведений  и о поддержании  их актуальными  признаны  ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата  не будет установлена в уведомлении.

  - За исключением лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без  доверенности (по данным выписки из Единого Государственного реестра юридических лиц), полномочия лиц, подписывающих документацию в рамках настоящего договора, подтверждаются надлежаще оформленной доверенностью выдаваемой организацией Поставщика или Покупателя без права передоверия. Подлинный экземпляр доверенности передается контрагенту с документом, на право подписания которого доверенность выдана.

Стороны согласовали, что в случае, если документация подписывается не уполномоченным лицом, данное обстоятельство является основанием для отказа в принятии или передаче продукции.

  - Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, при невозможности их разрешения путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

  - Стороны договорились направлять всю документацию (корреспонденцию), включая счета-фактуры, оформляемую в рамках настоящего договора по адресам, указанным в разделе 9. данного договора. Подлинные экземпляры документов, пересланных посредством электронной почты, факсимильной связи, в обязательном порядке досылаются по почте заказными письмами с уведомлением о вручении.

  - Договор составлен в двух экземплярах. Текст договора не содержит исправлений, зачеркиваний и тому подобных особенностей.

  - В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- реквизиты и подписи сторон

| ПОКУПАТЕЛЬ: ФГУП «Атомфлот» Адрес: 183017, г. Мурманск - 17 Банковские реквизиты: ИНН/КПП:5192110268/ 519950001 ОГРН:1025100864117 ОКВЭД: 61.10 Регистрационный № ПФ РФ 061-031-010-114 Расчетный счет №:405 02 810 8410 001 70 001 Банк: отделение № 8627 Сбербанка России г. Мурманск Корр. счет: 301 01 810 3 0000 0000 615 БИК: 044 705 615 |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| От имени Покупателя: |  | От имени Поставщика: |
| Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» В.В. Рукша |  |  |

Приложение № 1

к договору №

от «__» ___ 20_ г.

Техническое задание

на поставку переносного малогабаритного сцинтилляционного гамма-спектрометра типа МКС –АТ 6102

| № п\п | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Коли чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переносной малогабаритный многофункциональный сцинтилляционный гамма-спектрометр для обнаружения и идентификации гамма-излучающих радионуклидов, обнаружения источников нейтронного излучения, измерения энергетического распределения гамма-излучения, измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, а также плотности потока альфа- и бета-частиц | -Устройство должно быть серийно изготавливаемым, типа МКС-АТ6102, соответствовать Международному стандарту МЭК 62327, быть внесено в Госреестр средств измерений ИИ РФ; - Моноблочное исполнение; -Эффективный поисковый режим и идентификация радионуклидов в режиме реального времени (Am-241, Ba-133, Co-57, Co-60, Cs-137, Eu-152, Ir-192, Mn-54, Na-22, Np-237, Se-75, Th-228, Cr-51, Ga-67, I-123, I-125, I-131, In-111, Tc-99m, Tl-201, Xe-133, K-40, Ra-226, Th-232, U-238, U-233, U-235, RGPu-239, WGPu-239, тормозное излучение и др.); -Обнаружение источников нейтронного, альфа- и бета-излучения; - Оперативный и экспертный режимы работы; - Встроенная непрерывная автоматическая светодиодная стабилизация энергетической шкалы спектрометра, периодическая подстройка энергетической шкалы спектрометра от контрольной пробы на основе KCl; -Цифровая термокомпенсация спектрометрического тракта от встроенного датчика температуры; -Звуковая и визуальная сигнализация при идентификации гамма-излучающих радионуклидов и при превышении пороговых уровней по мощности дозы, плотности потока; -Вывод спектрометрической информации на матричный ЖК-дисплей с подсветкой с разрешением 128х64; - Запись и хранение в памяти до 400 спектров; -Возможность работы в широком диапазоне температур в полевых условиях; -Возможность обмена данных с ПЭВМ; -Возможность измерения плотности потока альфа- или бета-частиц при подключении внешних блоков детектирования типа БДПА-01,БДПБ-01; Должен включать в себя библиотеку идентифицируемых радионуклидов, состоящую из четырех категорий: - Промышленные: Am-241, Ba-133, Co-57, Co-60, Cs-137, Ir-192, Th-228, Na-22, Mn-54, Eu-152, Se-75, Cs-134, beta - Естественные: K-40, Th-232, Ra-226 - Ядерные: Pu-239, U-233, U-235, Np-237, U-238 - Дополнительные: Co-58, Fe-59, Zr-95, Nb-95, Eu-154, Ce-144, I-131, Sb-124, Sb-125, Cd-109, Ag-110m, Pb-212, Pb-214 И иметь программное обеспечение типа «ATAS_light» или «ATAS» позволяющее идентифицировать эти нуклиды. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: # Детекторы, основной блок: - встроенный сцинтилляционный детектор NaI(Tl)d 40х40 мм; - встроенный газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21; - встроенные 3Не-пропорциональные счетчики нейтронов в полиэтиленовом замедлителе (только для МКС-АТ6102); # Внешние блоки детектирования: -альфа-излучения БДПА-01: d60 мм ZnS(Ag); - бета-излучения БДПБ-01: d60 мм пластмасса; #Регистрация: - гамма-излучения в диапазонах энергии 20 - 1500 кэВ и 40-3000кэВ; - нейтронов в диапазоне энергий 0,025 эВ-14МэВ; - альфа-частиц (БДПА-01) с энергиями 4-7МэВ; - бета-частиц (БДПБ-01) с максимальными энергиями от 155 кэВ (14C) до 3.5 МэВ (106Ru+106Rh); # Интегральная нелинейность не более 1 %; # Относительное энергетическое разрешение по 137Cs не более 9%; # Максимальная входная статистическая загрузка спектрометрического тракта не менее 5•104с-1; # Время непрерывной работы при питании от встроенных аккумуляторов не менее 15ч; # Число каналов АЦП 512; # Нестабильность энергетической шкалы не более 1%; #Диапазон измерения мощности: - эквивалентной дозы гамма-излучения NaI(Tl) 0,01 - 300 мкЗв/ч; - счетчик Гейгера-Мюллера СБМ-21 10 мкЗв/ч- 100 мЗв/ч; - Энергетическая зависимость чувствительности NaI(Tl) ±20%; - счетчик Гейгера-Мюллера -25% - +45%; # Диапазон индикации скорости счета импульсов нейтронного излучения0,001-104имп./с.; # Диапазон измерения плотности потока: - альфа-частиц (БДПА-01) 0,5 - 105 част./(мин•см2); - бета-частиц (БДПБ-01) 3 - 5•105 част./(мин•см2); # Чувствительность детектора NaI(Tl) по: - 241Am 5600 имп•c-1/(мкЗв•ч-1); -137Cs670имп•c-1/(мкЗв•ч-1); -60Co330имп•c-1/(мкЗв•ч-1); - фон 0,08 мкЗв/ч 100 имп•c-1; # Время обнаружения источника 137Cs активностью 50кБк на расстоянии 20см не более 2с; # Чувствительность нейтронного канала по Pu-Be источнику (не менее) МКС-АТ6102 0,3 имп•c-1/(нейтрон•с-1•см-2); # Время обнаружения Pu-Be источника нейтронов с потоком нейтронов 5•104•см-1 на расстоянии 35 см (МКС-АТ6102) не более 5 с.; # Основная погрешность измерения: - мощности дозы гамма-излучения ±20%; - плотности потока альфа- и бета-частиц ± 20 %; # Задание времени измерения спектра (с шагом 1 с) от 1 до 64800с; # Диапазон рабочих температур -20-+50°С; # Относительная влажность воздуха при температуре 35°С 95%; # Время установления рабочего режима не более 1 мин; # Класс защиты IP54; -Уровень индустриальных радиопомех:СТБ ЕН 55022; -Электромагнитная совместимость: СТБ МЭК 61000-4-2; СТБ ГОСТ Р 51317.4.3(МЭК 61000-4-3); -Масса с внешними блоками детектирования: 3,6 кг.; # Габариты: - МКС-АТ6102 222х108х206 мм. | комплект | 1 |

Комплектация товара:

Комплект должен включать:

-   питающие коммуникационные кабели

- спектрометр, сетевой адаптер, контрольную пробу, футляр для спектрометра и принадлежностей;

- руководство по эксплуатации, техническое описание, паспорт; методику поверки, свидетельство о первичной поверке, паспорт на контрольную пробу;

- внешние блоки детектирования альфа-излучения и бета-излучения типа БДПА-01и БДПБ-01;

- штангу телескопическую 1.1 м;

- кабель для подключения к источнику: +12 В;

- комплект принадлежностей для подключения к ПЭВМ, включая кабель для подключения   спектрометра к USB-порту ПЭВМ;

- кабель БД для подключения внешних блоков детектирования к спектрометру;

- прикладное программное обеспечение типа «ATAS_light» для измерения и обработки спектров на ПЭВМ;

- ПЭВМ (ноутбук) в комплектации, необходимой для обеспечения его взаимодействия с указанной моделью гамма-спектрометра.

| ПОКУПАТЕЛЬ Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» _____________________ В.В. Рукша М.П. | ПОСТАВЩИК _____________________ М.П. |
| --- | --- |