Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку фильтров

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Картридж фильтра Triplex P21 арт.057679 (Oceanus)
	шт
	1

	2
	Фильтр рулонный ФВР-150-2-20-10-G3 ГОСТ 51251-99
	шт
	1

	3
	Фильтр топливный STC ST 336
	шт
	2

	4
	ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ HYDAC 0030 D025W
	шт
	8

	5
	Фильтр Д-13 (ФПП-15-3,0) У3.1 ТУ 95 2314-98
	шт
	1

	6
	Элемент фильтрующий FPMT-F10L/10N
	шт
	2

	7
	Фильтр ФяРБ(М) ГОСТ Р 51251-99
	шт
	2

	8
	Фильтр MANN H15 190/16 Германия
	шт
	32

	9
	Фильтр очистки воздуха ФТОВ Д23 ТУ 1301-36-02
	шт
	10

	10
	ФИЛЬТР ФЯРБ ТУ4860-003-4200262-2000
	шт
	12

	11
	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ФПО ДЛЯ АРМЗК/АБСТ
	шт
	2

	12
	Фильтр сменный EU-4 к установке КЛИМАТ-50 Герман
	шт
	1

	13
	ФИЛЬТР СМЕННЫЙ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА КRЕSS
	шт
	3

	14
	Фильтр тонкой очистки карманный General Filter ABA50 287х592х360
	шт
	3

	15
	Фильтр воздушный SCK 21-52 Германия
	шт
	1

	16
	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ФТО ДЛЯ АРМЗК/АБСТ
	шт
	1

	17
	Фильтр Hakko A1001 д/дымопоглот.Hakko FA400 Япон
	шт
	2

	18
	Фильтр масляный SH 8107 SOTRTAS д/компрес. Италия
	шт
	2

	19
	Фильтр для пылесоса Bosch GAS 25 Professional 257х69х187
	шт
	1

	20
	Фильтр топливный BIG GB 215
	шт
	2

	21
	ФИЛЬТР Д13У-Д30.040.000-01 ФПП-15-3 ОСТ95.4-80
	шт
	3


Требования к продукции: Каждая единица продукции должна быть упакована в двухслойную водонепроницаемую упаковочную бумагу по ГОСТ 8828-89. Комплект запасных частей и эксплуатационные документы (Паспорта) должны быть уложены в транспортную тару с вложенным упаковочным листом, содержащим количество по каждому наименованию и дату упаковки. На транспортной таре должны присутствовать манипуляционные знаки и информационные надписи с указанием изделия и поставщика по ГОСТ 14192.

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

Предполагаемый эквивалент должен полностью соответствовать указанному типу изделия (в т.ч.  материал корпуса, присоединение и т.д.).

Продукция должна быть новой.

Не допускается поставка продукции с хранения, а также прошедшее переконсервацию.

Срок предоставления гарантий на продукцию: не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента поставки. В случае выявления дефекта замена на аналогичную продукцию (деталь) в течение 10 рабочих дней с момента уведомления (за счет поставщика, включая доставку до покупателя).

При приемке продукции проводится входящий контроль качества. 

Требования к технической документации:

-    Паспорт;

- Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по вводу в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание (на русском языке);

Срок поставки продукции 4 (четыре) недели с момента подписания договора (спецификации).

Оплата каждой партии продукции производится в безналичной форме путём перечисления платежа, в размере 100% (сто процентов) на основании счёта в течение 30 дней по факту приемки продукции по комплектности и качеству.

Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях Франко-склад Покупателя. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц на территорию ЗАТО возлагается на Поставщика.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).










