# Перечень оборудования, приборов и основных материалов, приобретаемых для создания автоматизированной системы контроля параметров синтеза фторидных стеклоизделий и  принудительного холодного формования под давлением

- ПК - 2 шт.

- Монитор 22”  – 2 шт.,

- Интерфейсная периферия – 2 компл.,

- Регулятор температуры типа Минитерм 300.31” – 2 шт.,

- Тирристорный усилитель мощности типа У13-Н – 2 шт.,

- Датчик перемещения типа ERP  – 1шт.,

- Оптрон серий АОД и АОТ – 90шт.,

- Средства диагностического контроля   - 1 компл.,

- Пускатель электромагнитный  – 2 шт.( в соотв.с проектом),

- Реле электромагнитное  - 4 шт. ( в соотв.с проектом),

- Устройства токовой защиты -	4шт. ( в соотв.с проектом),

- Пассивная элементная база: резисторы, конденсаторы, разъемы – компл. ( в соотв.с проектом ) – 1шт.

# 14         Материалы

# 14.1.  Кабель силовой, м -  600 ( в соотв.с проектом ),

# 14.2.  Провод монтажный, м – 1500 ( в соотв.с проектом),

# 14.3.  Термопара - 6шт.

# 14.4.  Крепеж