## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка оборудования катодной защиты и оборудования связи для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Катег. ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 7.ИСУП.5956350 | - | Оповещатель пожарный речевой настенный | АСР-06.1.2 | на 120 В. Мощность 6/3/1,5 Вт | - | 4 | III | R4.02625.2.0.37 | 2 |  | R4.02625.3.0.36 | 7 | 127 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутренняя связь и сигнализация. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 1,5 |  |  | 2015-7567 | 2015-10-18
2 | 7.ИСУП.5966877 | - | Усилительно-коммутационный блок | УКБ СГС-22-МЕ600 | Выходная мощность 600 Вт, 8 зон оповещения, Uвых=120 В, в комплекте с блоком сопряжения ЦСО-Ethernet, источник бесперебойного питания для автономной работы не менее трех часов, IP41 | ТУ 6573-007-39517676-2009 | 4 | III | R4.02625.2.0.37 | 1 |  | R4.02625.3.0.36 | 4 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутренняя связь и сигнализация. | 2016-04-15 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  | - | 2015-7567 | 2015-10-18
3 | 7.ИСУП.3989799 | - | Телефонный аппарат | GS-5140 |  |  | 4 | III | R4.02624.5.0.37 | 1 |  | R4.02624.3.0.36 | 1 | 13 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутренняя связь и сигнализация. | 2016-01-30 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7344 | 2015-12-12
4 | 7.ИСУП.3989801 | - | Громкоговоритель абонентский | "Россия АГ-1" |  |  | 4 | III | R4.02624.5.0.37 | 2 |  | R4.02624.3.0.37 | 3 | 15 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Внутренняя связь и сигнализация. | 2016-01-30 |  |  | БКП 3/7 | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7344 | 2015-12-12
5 | 10.ИСУП.5972655 | 4UZ01L072 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
6 | 10.ИСУП.3795366 | 4UZ01L011 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
7 | 10.ИСУП.5972680 | 4UZ01L012 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
8 | 10.ИСУП.5972640 | 4UZ01L013 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
9 | 10.ИСУП.5972641 | 4UZ01L021 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
10 | 10.ИСУП.5972642 | 4UZ01L022 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
11 | 10.ИСУП.5972643 | 4UZ01L023 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
12 | 10.ИСУП.5972644 | 4UZ01L031 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
13 | 10.ИСУП.5972645 | 4UZ01L032 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
14 | 10.ИСУП.5972646 | 4UZ01L033 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
15 | 10.ИСУП.5972647 | 4UZ01L041 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
16 | 10.ИСУП.5972648 | 4UZ01L042 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
17 | 10.ИСУП.5972649 | 4UZ01L051 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
18 | 10.ИСУП.5972650 | 4UZ01L052 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
19 | 10.ИСУП.5972651 | 4UZ01L053 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
20 | 10.ИСУП.5972652 | 4UZ01L061 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
21 | 10.ИСУП.5972653 | 4UZ01L062 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
22 | 10.ИСУП.5972654 | 4UZ01L071 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
23 | 10.ИСУП.5972656 | 4UZ01L081 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
24 | 10.ИСУП.5972657 | 4UZ01L082 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
25 | 10.ИСУП.5972658 | 4UZ01L091 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
26 | 10.ИСУП.5972659 | 4UZ01L092 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
27 | 10.ИСУП.5972660 | 4UZ01L101 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
28 | 10.ИСУП.5972661 | 4UZ01L102 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
29 | 10.ИСУП.5972662 | 4UZ01L103 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
30 | 10.ИСУП.5972663 | 4UZ01L111 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
31 | 10.ИСУП.5972664 | 4UZ01L112 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
32 | 10.ИСУП.5972665 | 4UZ01L113 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
33 | 10.ИСУП.5972666 | 4UZ01L121 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
34 | 10.ИСУП.5972667 | 4UZ01L122 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
35 | 10.ИСУП.5972668 | 4UZ01L123 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
36 | 10.ИСУП.5972669 | 4UZ01L131 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
37 | 10.ИСУП.5972670 | 4UZ01L132 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
38 | 10.ИСУП.5972671 | 4UZ01L133 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
39 | 10.ИСУП.5972672 | 4UZ01L141 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
40 | 10.ИСУП.5972673 | 4UZ01L142 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
41 | 10.ИСУП.5972674 | 4UZ01L143 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
42 | 10.ИСУП.5972675 | 4UZ01L151 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
43 | 10.ИСУП.5972676 | 4UZ01L152 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
44 | 10.ИСУП.5972677 | 4UZ01L161 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
45 | 10.ИСУП.5972678 | 4UZ01L162 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
46 | 10.ИСУП.5972679 | 4UZ01L163 | Блок диодно-резисторный | БДРМ-25-2-22-УХЛ1 | двухканальный, каналы прямой проводимости, номинальный ток канала 25 А | ИЖСК.636131.001ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 94 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
47 | 12.ИСУП.3795365 | 4UZ01D001 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
48 | 12.ИСУП.5957628 | 4UZ01D002 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
49 | 12.ИСУП.5957629 | 4UZ01D003 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
50 | 12.ИСУП.5957630 | 4UZ01D004 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
51 | 12.ИСУП.5957631 | 4UZ01D005 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
52 | 12.ИСУП.5957632 | 4UZ01D006 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
53 | 12.ИСУП.5957633 | 4UZ01D007 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
54 | 12.ИСУП.5957634 | 4UZ01D008 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
55 | 12.ИСУП.5957635 | 4UZ01D009 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
56 | 12.ИСУП.5957636 | 4UZ01D010 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
57 | 12.ИСУП.5957637 | 4UZ01D011 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
58 | 12.ИСУП.5957638 | 4UZ01D0012 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
59 | 12.ИСУП.5957639 | 4UZ01D013 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
60 | 12.ИСУП.5957640 | 4UZ01D014 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
61 | 12.ИСУП.5957641 | 4UZ01D0015 | Выпрямитель | В-ОПЕ-ТМ-1-100-48-У1, серии В |  | ИЖСК.435211.002 ТУ | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 91 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
62 | 9.ИСУП.3795635 | 4UZ01D016 | Выпрямитель | В-ОПЕ-М3-104-48-У1 |  | ТУ 3415-001-46164008-98 | 4 | III | 43016с/о (001-25-002-ЭЗК.1.С) |  |  | 42997с/о (№6-2-1/э) | 92 | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Катодная защита инженерных сетей. | 2016-04-30 |  |  | БКП 2/ОГСВК | Оборудование | 0 |  |  | 2015-7737 | 2015-10-30
[13 empty] | Итого: | 214 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.